{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2715.391","6.176","25","41.184","250","17.323","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","282.87","52.948","500","3.43","500","91.305","500","0.745","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.462","0.007","15","3.104","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","49.96","0.154","10","33.984","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.17","0.076","8","17.35","50","4.384","15","0.012","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","216.86","2.26","10","28.9","80","3.868","15","0.03","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","214.27","0.049","10","20.39","80","3.83","15","0.03","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.015","10","28.946","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","136.685","0.022","10","30.053","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.024","10","14.03","80","-","-","0.1","1","停机"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1154.258","0.012","1.5","5.889","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5492.718","0.491","10","13.27","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2741.47","0.025","10","47.496","80","11.601","15","0.531","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","473.818","0.024","10","59.6","80","3.097","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.27","10","35.183","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","368.93","0.122","10","30.328","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","254.88","0.06","10","1.91","80","0.03","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","109.73","0.108","10","13.818","80","13.643","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","38.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.766","15","39.542","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.007","10","4.109","80","2.695","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","67.478","0.01","10","4.954","70","1.89","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10807.58","0.18","8.629","21.64","69.431","9.555","27.416","0.244","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","14713.248","10.19","500","140.346","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0","0.039","10","10.32","80","-","-","0.021","0.5","停机"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.08","10","25.08","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.903","0.031","10","11.898","80","3.784","10","0.012","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1101.9","0.032","10","21.9","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","263","0.154","10","7.164","80","7.854","20","0.051","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1145.491","0.05","8","20.69","50","-","-","0.034","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.012","10","7.84","80","3.58","15","0.058","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","711.07","0.468","10","52.44","80","2.728","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","217.195","0.876","10","24.679","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","42.34","1.819","10","33.3","60","-","-","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.048","10","5.19","80","1.53","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.413","0.19","10","12.929","80","1.878","20","0.125","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","1.097","15","16.015","80","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","78.624","0.548","15","27.594","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","393.65","94.43","500","45.8","500","46.54","500","11.709","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.524","15","2.668","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","66.96","2.777","10","58.906","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1906.85","0.023","8","5.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","39.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2215.3","0.986","10","10.075","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","35.856","0.093","15","28.47","80","14.163","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","19.786","0.146","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","50","1.484","15","26.377","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","178.85","3.494","15","35.54","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","43.2","0.069","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","47.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","61.08","3.879","500","19.32","500","33.095","500","6.226","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","17.28","3.329","10","5.824","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","19.38","0.449","10","18.757","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","4.322","15","1.209","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","276.746","0.406","10","20.612","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.209","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","202.031","0.261","10","18.433","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","46","0.194","10","15.574","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","190.517","0.142","10","13.314","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","154.397","0.146","10","2.673","80","7.69","20","0.146","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11560.32","0.164","10","37.384","80","6.52","15","0.228","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","28059.26","47.506","1000","117.181","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","144820.484","0.183","5","6.611","40","9.78","15","0.121","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","146435.812","11.89","50","58.315","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","55.3","0.019","10","15.6","80","2.093","20","0.096","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","611.71","0.074","5","21.03","50","-","-","0.163","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","209.09","0.208","10","7.035","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","82130.98","0.031","2","7.63","40","10.89","15","0.282","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","101025.12","17.14","50","113.77","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","149.04","0.037","10","6.617","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","453.6","0.247","10","48.93","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","432.072","0.166","10","30.27","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","47.52","0.657","10","19.434","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","768.96","0.186","10","64.6","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1260","0.363","8","15.983","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","2","0.08","10","16.08","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","5.616","0.071","10","1.759","80","8.178","20","0.001","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","70.4","1.403","10","18.905","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.015","10","3.117","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2259.36","0.023","30","19.105","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","61.832","0.063","8","8.568","60","0.025","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.29","10","15.97","80","2.94","10","0.021","0.5","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.859","0.166","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1814.7","0.079","10","29.788","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","38.275","0.284","15","27.519","80","3.915","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","283.824","1.474","15","8.42","80","6.248","20","0.328","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","227","1.401","10","9.915","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.701","15","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.731","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","27.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.247","10","5.326","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","557.712","0.329","10","12","80","7.149","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","123.276","0.133","10","9.827","80","2.467","20","0.069","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","32.697","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","256.61","0.34","8","32.79","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","92.93","0.03","10","28.999","80","-","-","0.091","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","-","0","45","0","500","0","70","0","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1552.61","0.074","8","25.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","482.11","2.544","15","35.45","60","3.088","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.281","1.669","15","13.129","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","15.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.378","0.017","10","10.117","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8826.308","1.259","16","33.82","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","59.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","739.58","0.508","10","31.473","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","222.2","0.134","8","23.205","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","16.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","2.851","0.01","10","15.1","80","-","-","-","-","停机"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","66.53","5.556","10","41.8","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","876.96","0.737","10","59.46","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","318","0.248","10","18.42","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","560.045","2.69","10","30.564","80","10.496","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11208.95","0.02","8","35.934","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10881.22","0.08","8","25.43","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","174.53","0.023","10","2.386","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","174.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","96.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","36.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","148.294","0.353","8","8.538","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.274","4.908","10","28.143","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","62.61","0.778","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","3.57","0.059","15","8.071","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","56.16","0.026","8","10.9","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.066","10","10.9","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.033","10","48.92","80","-","-","0.105","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","1095.55","0.086","10","7.089","80","2.45","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","290.045","0.093","8","7.232","50","-","-","0.036","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","296.006","14.82","500","201.83","500","46.97","500","18.84","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","31.1","0.014","10","24.98","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","3.082","10","14.578","80","-","-","0.019","0.5","停机"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","74.39","5.057","10","31.344","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","176.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","98.708","0.013","10","10.674","90","-","-","0.117","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1423.102","0.096","2","13.566","40","-","-","0.274","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","223.69","0.25","10","25.248","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","54.864","0.416","10","11.465","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","39.384","0.13","10","16.112","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1092.96","4.432","10","50.639","80","7.559","15","0.027","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","73.438","0.018","10","6.05","80","0.207","20","0.01","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","100.194","0.241","10","7.439","80","0.291","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.442","1.815","15","11.803","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","85.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","90.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2586.82","0.013","8","22.06","50","9.201","15","0.052","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","33.314","1000","469.336","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","483.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","706.424","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","88.448","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","95.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","879.638","0.539","10","17.603","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1394.24","0.161","10","23.815","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.544","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","74.65","0.043","8","3.251","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.605","15","8.492","80","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.127","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","680.4","0.018","15","14.269","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","172.8","0.094","10","19.414","80","1.259","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1513.47","0.269","8","3.724","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","125.677","0.067","5","12.707","50","4.881","12","0.109","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","0.714","10","22.164","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","293","0.122","10","6.36","80","14.322","20","0.011","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","118.37","2.674","10","28.63","80","4.453","15","0.021","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","21.188","0.07","10","4.667","80","2.029","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.2","100","3.47","50","-","-","停机"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","82.36","2.972","15","31.793","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8313.41","0.095","10","19.74","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","77.76","0.099","10","31.879","80","0.661","15","0.031","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","114.05","0.265","10","28.41","80","-","-","-","-","正常"]