{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12419297","145.365","134.77","320","21.973","100","0.501","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14044706","164.863","127.833","320","29.256","100","0.189","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8305070.5","96.124","-","-","-","-",6.655,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8850851","102.44","-","-","-","-",6.214,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2877685","119903.555","-","-","-","-","1.711","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20113158","240.379","-","-","-","-","0.592","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1215007.5","14.063","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","674262.062","8.143","82.167","320","60.73","100","28.092","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","678523.062","7.853","104.963","300","3.637","100","1.817","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9079776","105.09","2.13","200","4.2","200","4.84","30","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.57","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","480939.969","5.617","22.602","320","0","100","9.902","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12646930","148.149","199.288","320","44.607","100","1.377","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","170870.375","1.978","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6166475","71.371","-","-","-","-",4.895,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3499306.5","40.828","114.85","200","23.868","50","7","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3481206.25","40.73","113.096","200","17.989","50","6.016","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3642721.5","42.467","115.084","200","15.978","50","7.417","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1147460.63","13.28","109.384","200","18.902","35","3.832","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1238472.13","14.33","113.064","200","18.878","35","3.357","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1203440","13.93","113.089","200","12.892","35","1.556","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2557690.25","32.29","113.47","200","9.826","35","3.356","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1900363.375","21.995","144.253","200","13.78","50","3.89","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1260622.375","14.59","141.733","200","7.12","50","3.027","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1504847.25","17.417","158.265","200","9.149","50","3.348","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3216456","37.228","14.05","200","4.31","35","5.96","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","13.96","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1771065.75","20.498","0.817","50","14.525","35","2.161","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","31472093.455","373.914","26.44","50","0.621","35","0.616","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","36908200.644","460.181","25.85","50","0.217","35","0.475","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8468.146","0.1","12.784","50","9.012","35","350.684","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","6.135","0","11.036","50","3.06","35","66.322","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","20087447.04","836976.96","12.764","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.739","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","31662403.2","366.463","16.31","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-435395.52","-5.039","1.65","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-917714.88","-10.622","1.71","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","50428241.28","583.66","19.86","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","87264","1.01",39.5,"120",1.55,"850",3.49,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15834870","191.242","229.714","320","20.631","100","4.049","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","10323.049","320","279.258","100","72.146","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6285503.5","73.217","-","-","-","-",8.612,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1104537.6","12.784","34.62","50","5.69","35","1.48","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","663673.188","7.681","-","-","-","-",2.414,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","255572.688","2.958","-","-","-","-",1.262,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","79118.289","0.916","-","-","-","-",0.534,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","138232.968","5759.707","10.88","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56223030.78","676.342","36.81","100","25.057","50","2.127","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57418153.894","679.974","39.638","100","25.726","50","3.399","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","405266","4.69","248.707","550","3.849","280","2.899","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","360436.344","4.172","229.78","550","1.047","400","4.931","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","580608","6.72","243.39","550","1.77","400","2.91","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","674625.688","7.808","5657.88","550","75.506","400","18.512","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","438841.594","5.079","164.455","200","1.943","200","1.377","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1112422.75","12.875","58.552","200","3.721","200","7.538","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","276456.219","3.2","21.073","-","16.669","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1061258.875","12.283","58.327","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","693785.125","8.03","30.874","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3832885.75","46.291","74.645","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3564673.75","43.455","66.136","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3805718.25","44.048","66.547","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5639067.5","65.267","48.928","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1655782.5","19.164","46.527","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1767231.625","20.454","32.765","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1374073","15.904","68.441","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1693678.375","19.603","65.773","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3712274.75","154678.109","-","-","0.87","50","3.851","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4042037.25","46.816","35.699","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1734794.25","20.079","40.38","100","7.682","50","0.671","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","377961.719","4.375","19.327","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2373946.5","27.476","-","-","28.276","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12993376","150.386","37.61","100","7.454","50","8.166","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","464815.188","5.38","29.057","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3043735.75","35.228","31.002","100","13.345","50","6.382","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","925227.188","10.709","59.14","100","0.682","50","5.855","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","926134.75","10.719","-","-","2.341","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1490381.75","17.25","47.272","100","0.844","50","0.281","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8176122","94.631","33.046","100","0.627","50","0.09","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10727358","124.159","48.995","100","1.413","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6057300.5","70.11","89.62","200","55.28","200","7.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2389460","27.65","140.15","200","51.96","200","11.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1416190","16.39","59.72","200","54.43","200","14.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1086150","12.57","51.89","200","46.03","200","13.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3333213.75","38.57","39.84","100","22.93","35","1.26","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1169753.62","13.53","29.87","300","1.02","100","4.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1509.1","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","599945.12","6.94","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3171604.25","36.71","96.47","300","1.37","200","1.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1719343.87","19.89","60.9","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10682821","123.64","68.87","120","6.78","100","2.2","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7165743","82.94","60.83","100","0.37","50","2.44","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20631400","238.78","29.33","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","163006.64","1.89","32.24","300","0","100","0.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5912020","68.42","36.08","100","0","50","2.11","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1338652.12","15.49","77.94","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1460840","16.9","112.03","200","43.05","200","7.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1284800","14.87","217.85","200","103.79","200","125.48","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1704799.38","19.73","127.851","200","39.45","50","4.753","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1264407.25","14.63","159.814","200","46.05","50","4.128","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3796156.75","43.94","76.024","80","6.612","30","0.636","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","109880.76","1.27","181.663","80","0.359","30","6.392","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3287884.25","38.06","77.316","80","27.61","30","2.243","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3270584.5","37.85","76.449","80","26.322","30","1.606","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2192891","25.381","30.745","100","0.683","50","3.339","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2942620.25","34.686",3.659,"100",0.499,"50",6.921,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2610778.25","30.217","405.469","250","0.744","80","123.244","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2006372.125","23.222","73.595","250","23.799","80","5.454","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2410267","27.897","0.246","250","22.491","80","15.52","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46112624","533.711","35.651","100","21.513","50","0.762","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8265768","95.669","246.5","320","61.87","100","5.64","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3247613.25","37.588","-","-","-","-",9.572,"20","正常"]