{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2764.061","6.411","25","35.901","250","25.053","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","373.44","56.846","500","34.85","500","101.722","500","0.589","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.306","0.011","15","2.868","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","76.856","0.166","10","37.099","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.971","0.02","8","15.098","50","3.863","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","226.37","3.09","10","41.057","80","4.51","15","0.03","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","218.59","0.048","10","22.54","80","3.9","15","0.024","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.817","0.015","10","28.945","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","128.909","0.031","10","36.784","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.065","10","13.413","80","-","-","0.118","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","942.83","0.012","1.5","6.866","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6947.651","0.431","10","15.498","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4940.35","0.105","10","65.375","80","7.298","15","0.314","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","337.306","0.219","10","52.939","80","2.732","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","376.7","0.07","10","31.014","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","167.62","0.12","10","25.197","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","625.54","0.01","10","2.07","80","0.06","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","113.18","0.481","10","17.329","80","14.148","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","36.979","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.727","15","38.772","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","50.976","0.004","10","4.416","80","2.78","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","171.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","68.515","0.012","10","5.718","70","1.049","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10603.98","0.015","8.629","17.111","69.431","15.981","27.416","0.198","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","12050.904","10.409","500","127.859","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","650.169","0.02","10","49.421","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.104","10","24.7","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.562","0.069","10","13.03","80","2.641","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","719.62","0.027","10","22.7","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","253","0.016","10","7.666","80","9.669","20","0.053","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","913.853","0.261","8","23.19","50","-","-","0.033","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","277.34","0.018","10","16.16","80","4.28","15","0.06","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","667.01","0.132","10","66.97","80","2.408","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","308.196","0.994","10","11.952","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","82.08","2.643","10","33.3","60","-","-","0.016","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.056","10","5.47","80","1.67","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","45.619","0.803","10","21.737","80","2.669","20","0.194","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.942","2.833","15","21.771","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","70.675","0.592","15","37.291","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","352.38","120.91","500","68.68","500","57.04","500","12.16","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.497","1.484","15","2.505","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","57.12","3.207","10","51.869","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1591.49","0.033","8","5.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","92.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2273.18","0.496","10","8.36","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","28.166","0.069","15","24.238","80","12.497","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","19.354","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","32.141","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","27.562","0.11","15","12.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","45","1.381","15","21.686","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","106.27","3.117","15","28.83","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","45.792","0.201","15","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","73.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","198.99","4.08","500","16.75","500","25.603","500","2.672","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","19.01","3.104","10","10.945","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","42.02","2.396","10","17.834","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","4.322","15","2.291","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","221.129","0.356","10","21.612","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.871","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","213.036","0.603","10","23.311","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","46","0.591","10","17.822","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","49.912","0.131","10","12.153","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","197.251","0.286","10","2.782","80","6.671","20","0.228","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12055.39","0.19","10","36.563","80","5.87","15","0.23","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","27274.75","46.624","1000","179.425","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","143483.188","0.191","5","7.653","40","9.145","15","0.15","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","146640.906","10.555","50","58.241","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","48.38","0.006","10","11.41","80","2.56","20","0.105","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","673.92","0.073","5","19.8","50","-","-","0.214","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","427.68","0.608","10","7.134","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","1.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69231.46","0.03","2","8.81","40","12.39","15","0.232","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","91123.44","19.15","50","137.62","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","169.171","0.023","10","9.717","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","524.45","0.152","10","41.95","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","437.64","0.217","10","22.89","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","60.48","0.644","10","17.088","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","634.18","0.186","10","47.52","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1049","0.736","8","33.894","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","705.197","0.018","10","9.893","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","70","0.036","10","17.01","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","27.562","0.099","10","2.75","80","7.378","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","102.4","0.631","10","37.859","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.603","0.029","10","2.332","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2010.53","0.008","30","18.61","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","76.6","0.009","8","8.637","60","3.584","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.357","10","15.22","80","2.94","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.045","10","4.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1792.61","0.037","10","30.689","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.785","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","239.155","0.145","15","34.381","80","3.962","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","284.688","4.611","15","13.517","80","11.487","20","0.624","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","239","1.885","10","27.809","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.547","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","23.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","77","0.057","10","1.82","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","650.851","1.602","10","12.604","80","4.674","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","93.571","0.769","10","18.434","80","4.041","20","0.1","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","15.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","352.51","0.17","8","11.92","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","105.884","0.031","10","22.738","80","-","-","0.069","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","131","2.056","45","27.914","500","21.37","70","3.68","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1497.31","0.069","8","23","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","310.18","1.569","15","40.28","60","0.255","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","37.607","2.178","15","15.554","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.291","0.024","10","9.029","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.222","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10092.909","4.879","16","45.232","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","66.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","629.86","0.584","10","35.339","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","271.41","0.188","8","28.726","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","53.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","399.341","0.485","10","18.786","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.326","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","0.033","10","41.81","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","966.82","1.91","10","31.43","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","696","0.228","10","24.64","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","995.328","1.674","10","40.844","80","10.215","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10115.821","0.029","8","38.379","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9805.54","0.3","8","25.36","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","146.02","0.028","10","1.901","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","146.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","18.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","155.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","53.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","169.271","0.203","8","9.728","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.642","7.938","10","43.05","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","75.86","0.017","10","6.725","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.056","15","7.927","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","172.454","1.872","10","16.748","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","88.13","0.244","8","13.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","141.091","0.073","10","14","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.525","10","48.36","80","-","-","0.079","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","1080.86","0.106","10","7.184","80","1.92","15","0.026","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","535.939","1.521","8","7.098","50","-","-","0.086","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","287.28","20.17","500","233.35","500","64.13","500","20.82","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","0.489","10","21.25","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","64.291","0.081","10","16.524","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","68.17","7.211","10","24.736","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","185.595","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","182.75","0.015","10","8.892","90","-","-","0.01","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3003.146","0.06","2","11.34","40","-","-","0.115","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","329.53","0.476","10","23.935","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.186","0.274","10","18.031","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","21.624","0.123","10","16.838","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1171.58","5.833","10","59.509","80","10.41","15","0.023","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","107.542","0.037","10","6.71","80","0.091","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","94.873","2.524","10","8.31","80","1.368","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.326","1.127","15","11.44","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","129.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","141.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2906.5","0.015","8","19.909","50","7.368","15","0.041","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.936","1000","315.857","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","750.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","913.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","94.643","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","151.632","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","911.434","1.154","10","39.411","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1425.87","0.093","10","20.879","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","72.922","0.04","8","1.607","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","17.746","0.488","15","16.58","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","17.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","919.92","0.013","15","10.879","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","485.57","0.072","10","16.574","80","3.443","15","0.019","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1201.616","0.325","8","8.39","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","157.774","0.074","5","12.343","50","5.316","12","0.11","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","3.888","0.891","10","9.98","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","341","1.107","10","13.06","80","13.793","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","46.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","178.85","3.073","10","33.12","80","4.819","15","0.028","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.111","10","4.976","80","2.599","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.11","10","7","100","4.7","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","73.92","5.101","15","18.928","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","105.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8382.53","0.301","10","17.706","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","102.82","0.136","10","15.539","80","1.783","15","0.041","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","311.04","0.393","10","16.84","80","-","-","-","-","正常"]