{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11924607","145.745","137.117","320","20.282","100","0.639","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13330210","163.369","132.272","320","39.167","100","0.146","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7736406","90.17","-","-","-","-",6.652,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8922364","103.268","-","-","-","-",6.115,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2513289.5","104720.406","-","-","-","-","0.857","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21422256","247.943","-","-","-","-","0.595","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","407829.656","4.72","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","706266.812","8.174","126.954","320","129.618","100","31.464","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","672173.625","7.78","109.141","300","4.112","100","1.844","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","11874816","137.44","3.1","200","2.06","200","3.87","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","2.84","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","410635.781","4.86","23.066","320","0.043","100","9.675","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11591823","141.661","143.646","320","46.292","100","1.044","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","199722.703","2.312","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6217446.5","71.961","-","-","-","-",4.908,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3460635.75","40.38","103.683","200","21.367","50","6.922","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3517234.75","41.14","108.853","200","13.355","50","6.039","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3604231","42.004","104.873","200","12.436","50","7.271","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1111304.13","13.42","110.702","200","21.404","35","3.925","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1222919.13","14.15","114.334","200","16.908","35","3.513","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1138318.75","13.18","117.019","200","14.471","35","1.544","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3030259.75","35.07","116.545","200","8.858","35","1.55","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2007096.75","23.23","138.851","200","17.676","50","4.015","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1234389.625","14.287","127.835","200","14.275","50","2.781","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1496574.875","17.322","133.354","200","13.22","50","3.605","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3296799.36","38.157","13.07","200","9.14","35","5.58","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","1.14","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2822161.5","32.664","0.451","50","16.331","35","2.6","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40377007.623","476.685","24.835","50","0.037","35","0.382","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38365513.13","457.592","24.2","50","0.09","35","0.472","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8739.826","0.103","0","50","11.206","35","160.719","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","19.55","50","6.59","35","72.446","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","11858711.04","494112.96","7.84","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.665","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","11808313.92","136.67","8.54","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-746452.8","-8.64","1.68","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","21510074.88","248.959","14.3","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","50064160.32","579.446","17.63","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","122688","1.42",38.89,"120",1.27,"850",2.3,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16880588","195.377","163.761","320","15.703","100","1.218","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","5834.584","320","696.068","100","161.536","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6058873.5","70.126","-","-","-","-",8.965,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1164844.8","13.482","36.59","50","3.42","35","2.38","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","672966.562","7.789","-","-","-","-",2.655,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","250422.984","2.898","-","-","-","-",1.753,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","60594.109","0.701","-","-","-","-",0.528,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","143864.904","5994.371","6.43","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56736293.409","671.113","35.919","100","26.417","50","1.599","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55559971.2","670.839","35.803","100","24.727","50","3.01","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","408644","4.73","202.707","550","3.197","280","2.778","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","348998.125","4.039","187.362","550","6.017","400","8.021","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","585792","6.78","203.44","550","1.5","400","2.25","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","595381.875","6.891","4770.8","550","59.26","400","7.93","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","473435.562","5.48","165.276","200","1.995","200","1.452","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1171602.25","13.56","59.973","200","3.048","200","7.386","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","274561.531","3.178","20.59","-","16.856","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1095663.125","12.681","60.211","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","692103.5","8.01","31.068","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3894860.5","45.079","85.482","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4112809","47.602","65.504","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3817364.5","44.182","64.898","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5125254.5","61.899","47.075","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1656330","19.184","46.025","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1750877.875","20.265","28.025","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1373071.625","15.892","67.186","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1697394.625","19.646","64.339","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3659814.25","152492.25","-","-","0.772","50","3.592","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4014032.25","46.459","34.861","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1671132.625","19.342","40.16","100","6.701","50","0.549","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","381707.531","4.418","18.709","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2374136.75","27.478","-","-","32.046","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12930370","149.657","36.653","100","8.944","50","8.377","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","532441.062","6.167","33.141","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3008471","34.82","28.678","100","14.681","50","6.994","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1067452.125","12.355","61.283","100","0.666","50","5.608","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","947640.438","10.968","-","-","6.641","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1492913.375","17.279","48.164","100","1.228","50","0.284","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8179021.5","94.731","34.902","100","0.691","50","0.035","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10932350","126.532","59.136","100","1.589","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5970516.5","69.1","82.32","200","59.61","200","7.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2347460","27.16","132.91","200","55.62","200","12.43","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1535430","17.77","59.74","200","67.59","200","13.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1117590","12.93","50.26","200","55.07","200","13.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4195731","48.56","39.68","100","18.4","35","1.27","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1222591.75","14.15","26.46","300","1.34","100","6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1583.62","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","612526.94","7.09","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3235735","37.45","92.32","300","1.29","200","2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1731457.62","20.04","64.47","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10902628","126.18","75.49","120","3.4","100","2.18","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7173332","83.02","59.7","100","0","50","2.6","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19305100","223.43","29.83","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","150367.34","1.74","21.72","300","0.77","100","0.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6809130","78.8","34.71","100","0","50","1.71","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1334754.25","15.45","81.43","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","118829","1.37","238.61","200","113.56","200","17.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","142108","1.64","301.2","200","127.74","200","14.45","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1728735.5","20.01","110.099","200","30.955","50","5.162","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1264137.75","14.63","132.942","200","39.852","50","4.083","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3793295.25","43.9","71.746","80","11.561","30","0.755","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","477625.59","5.53","182.949","80","0.153","30","13.001","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3232681.5","37.42","77.561","80","27.68","30","2.347","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3203168.75","37.07","75.099","80","26.341","30","1.942","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2548022.25","29.491","30.208","100","0.793","50","3.396","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2733509.5","32.151",3.589,"100",0.487,"50",7.839,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2579116.75","29.851","72.343","250","2.004","80","23.497","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2069941","23.958","75.484","250","22.673","80","5.207","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2425781.75","28.076","7.687","250","11.266","80","14.494","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46188420","534.588","34.541","100","21.957","50","0.724","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8263717","95.645","170.22","320","26.27","100","4.51","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3094182.75","35.812","-","-","-","-",10.201,"20","正常"]