{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2588.971","5.127","25","36.186","250","21.897","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","233.42","70.366","500","57.07","500","99.57","500","0.793","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.773","0.044","15","2.83","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","170.21","0.597","10","42.865","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.416","0.017","8","25.709","50","2.781","15","0.022","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","221.18","1.84","10","48.352","80","3.988","15","0.046","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","221.18","0.011","10","20.11","80","3.71","15","0.024","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.035","0.027","10","33.157","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","161.654","0.036","10","37.13","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.037","10","12.225","80","-","-","0.12","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1403.393","0.012","1.5","6.519","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6098.788","0.381","10","20.399","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4997.38","0.064","10","56.142","80","11.55","15","0.294","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","368.582","0.264","10","53.908","80","2.57","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","25.92","0.21","10","28.333","80","-","-","0.076","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","108","0.135","10","30.171","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","641.95","0.01","10","21.81","80","0.17","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","118.37","0.987","10","19.973","80","15.173","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","42.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.706","15","43.837","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","2.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.707","0.002","10","6.173","80","5.462","20","0.01","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","169.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","68.688","0.024","10","6.476","70","1.012","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8476.45","0.083","8.629","21.168","69.431","15.837","27.416","0.147","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7235.688","6.993","500","342.707","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","567.916","0.071","10","22.171","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.38","0.049","10","13.168","80","2.814","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","933.08","0.059","10","21.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","262","0.017","10","7.845","80","7.951","20","0.047","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1182.038","0.13","8","22.6","50","-","-","0.03","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","534.82","0.007","10","34.89","80","5.51","15","0.095","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1120.61","0.025","10","69.35","80","2.17","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","263.5","1.352","10","35.7","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","75.17","1.969","10","33.3","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.007","10","4.39","80","1.87","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","42.336","0.154","10","13.726","80","2.935","20","0.149","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.147","15","8.972","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","60.221","1.053","15","44.507","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","414.82","128.04","500","74","500","57.4","500","12.335","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.402","0.008","15","4.068","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48.72","3.728","10","48.685","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1802.3","0.041","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","81.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2490.05","3.282","10","8.804","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.816","0.273","15","27.646","80","9.933","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","27.389","0.12","15","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","56","1.437","15","21.458","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","181.44","4.101","15","35.62","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","56.938","0.071","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","72.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","205.63","2.868","500","16.24","500","14.39","500","2.994","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","18.14","4.825","10","18.249","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","39.9","0.812","10","14.785","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","127.87","2.941","15","18.485","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","283.511","0.321","10","13.241","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.151","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","229.725","0.265","10","22.322","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","51","0.486","10","17.907","80","-","-","0.076","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","167.213","0.139","10","12.269","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","166.666","0.166","10","3.589","80","8.178","20","0.141","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13676.26","0.175","10","35.168","80","5.81","15","0.178","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","30542.4","47.142","1000","283.662","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","136266.734","0.148","5","7.702","40","11.064","15","0.107","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","142496.641","10.134","50","59.243","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","65.66","0.017","10","11.38","80","2.52","20","0.079","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","612.58","0.074","5","14.8","50","-","-","0.21","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","571.1","0.503","10","7.564","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","79755.84","0.043","2","10.22","40","10.87","15","0.282","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88579.2","22.15","50","152.03","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","178.416","0.945","10","10.261","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","444.96","0.011","10","27.31","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","571.176","0.206","10","20.36","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","0.807","10","24.753","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","647.14","0.203","10","41.29","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1143","1.105","8","13.717","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","661.478","0.068","10","10.694","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","49","0.028","10","19.96","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","188.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","28.166","0.213","10","2.227","80","8.307","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","93.42","0.618","10","31.557","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.515","0.029","10","2.292","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2204.93","0.006","30","17.93","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","88.141","0.008","8","6.542","60","3.399","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","3.46","0.221","10","15.29","80","3.94","10","0.024","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.982","0.069","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1936.1","0.076","10","34.793","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","220.061","0.143","15","34.743","80","5.517","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","302.573","5.16","15","12.101","80","12.152","20","0.599","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","297","1.85","10","28.042","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.551","15","12.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.271","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","31.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.018","10","1.954","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","829.181","1.18","10","15.489","80","4.004","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","78.857","0.423","10","13.035","80","2.002","20","0.074","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","4.465","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","345.6","0.23","8","28.93","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","88.546","0.461","10","32.976","80","-","-","0.104","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","198","0.409","45","26.053","500","19.91","70","2.9","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1422.14","0.113","8","21.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.98","0.024","10","20.6","80","4.86","15","0.119","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","435.46","1.462","15","37.39","60","0.673","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","49.963","1.337","15","14.301","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","14.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.723","0.023","10","8.223","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9836.721","2.167","16","44.274","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","620.35","0.201","10","22.206","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","265.24","0.117","8","27.84","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","432.605","0.033","10","38.385","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","157.25","0.274","10","38.94","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","931.39","1.12","10","27.52","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","692","0.142","10","24.4","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","911.261","1.953","10","38.756","80","10.465","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","107.14","0.068","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12749.481","0.011","8","39.698","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9924.77","0.09","8","26.23","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","47.52","0.015","10","1.91","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","151.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","62.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","235.566","0.168","8","10.255","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.178","5.79","10","25.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","43.61","0.101","10","5.926","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.077","15","9.053","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","197.597","1.943","10","15.414","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","40.61","0.213","8","18.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","348.883","0.071","10","9.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.176","10","43.13","80","-","-","0.084","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","922.75","0.105","10","7.28","80","0.55","15","0.036","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","485.136","1.412","8","10.996","50","-","-","0.099","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","261.014","19.24","500","176.79","500","49.68","500","19.96","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","54.43","0.201","10","12.39","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.639","0.212","10","14.818","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","44.842","6.397","10","18.27","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","177.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","338.583","0.01","10","8.903","90","-","-","0.011","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5354.436","0.993","2","10.928","40","-","-","0.085","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","322.099","0.172","10","21.423","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","50.89","0.726","10","24.127","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","21.072","0.142","10","18.292","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1223.42","6.312","10","59.333","80","10.521","15","0.025","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","97.327","0.012","10","6.37","80","0.08","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","112.709","0.399","10","6.935","80","0.428","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.949","2.836","15","11.586","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","136.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","139.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3025.73","0.013","8","19.901","50","9.824","15","0.081","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","26.082","1000","256.152","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","752.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","968.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","131.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","138.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","965.174","1.061","10","22.114","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1408.7","0.131","10","19.74","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","103.248","0.255","8","0.695","50","-","-","0.05","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","36.852","0.223","15","22.407","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1146.24","0.018","15","13.69","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.072","10","20.522","80","2","15","0.016","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1451.605","0.373","8","17.623","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","137.751","0.073","5","13.252","50","4.54","12","0.132","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.526","1.782","10","21.331","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","339","1.711","10","12.394","80","11.712","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","41.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","163.3","2.3","10","32.52","80","3.419","15","0.021","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","19.778","0.01","10","4.794","80","2.238","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.4","100","2.95","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","94.38","4.367","15","19.259","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","30.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.508","8","14","60","5.4","15","0.029","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8326.37","0.5","10","20.86","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","99.36","0.107","10","12.928","80","1.022","15","0.03","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","322.27","0.826","10","15.21","80","-","-","-","-","正常"]