{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2586.85","6.331","25","37.382","250","20.929","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","242.75","41.65","500","70.66","500","76.274","500","1.432","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.015","0.054","15","3.032","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","107.252","0.277","10","49.545","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.181","0.019","8","15.98","50","4.21","15","0.019","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","164.16","3.03","10","54.484","80","4.173","15","0.043","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","216","0.005","10","19.66","80","3.7","15","0.023","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.216","0.028","10","36.764","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","153.706","0.04","10","38.433","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.067","10","15.741","80","-","-","0.143","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1323.921","0.013","1.5","6.586","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4964.23","0.338","10","21.607","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5216.83","0.072","10","63.819","80","11.481","15","0.386","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","318.47","0.285","10","56.876","80","2.557","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","669.6","0.12","10","32.095","80","-","-","0.082","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","148.61","0.077","10","33.707","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","665.28","0.01","10","4.5","80","0.16","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","124.42","1.105","10","18.908","80","15.069","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","39.226","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.695","15","44.718","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","22.291","0.001","10","4.295","80","3.521","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","111.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","69.206","0.017","10","6.628","70","1.028","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10425.03","0.047","8.629","23.651","69.431","16.208","27.416","0.093","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7236.624","10.993","500","180.574","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","595.08","0.08","10","12.924","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.062","10","25.25","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.232","0.056","10","13.109","80","2.752","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1384.18","0.245","10","20.3","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.03","10","7.946","80","9.816","20","0.045","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1145.059","0.218","8","22.59","50","-","-","0.027","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","681.7","0.007","10","34.89","80","5.63","15","0.093","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1201.82","0.033","10","67.52","80","2.126","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","281.395","1.075","10","33.82","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","57.02","1.464","10","21.808","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.032","10","5.08","80","1.87","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","50.026","0.342","10","15.67","80","3.507","20","0.155","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","13.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.687","0.099","15","11.262","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.638","1.514","15","31.077","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","420.81","132.05","500","76.8","500","66.01","500","11.231","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.638","0.009","15","3.378","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","64.8","4.567","10","51.36","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1544.83","0.031","8","6.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2835.65","3.14","10","8.645","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","58.147","0.052","15","29.231","80","7.669","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","35.251","0.136","15","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","50","1.526","15","35.539","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","158.98","4.067","15","36.65","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","53.827","0.076","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","64.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","190.19","1.303","500","15.79","500","15.732","500","2.316","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","4.305","10","15.011","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","39.31","2.511","10","21.101","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","1.904","15","15.084","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停产"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","231.993","0.238","10","12.382","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","221.533","0.247","10","21.692","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","45","0.986","10","19.928","80","-","-","0.082","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","118.052","0.161","10","13.187","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","153.187","0.167","10","3.993","80","8.098","20","0.206","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10586.59","0.155","10","34.902","80","8.12","15","0.162","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","30371.33","38.428","1000","309.267","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","129464.102","0.109","5","7.893","40","9.88","15","0.105","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","139091.984","8.873","50","56.967","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.019","10","13.83","80","3.095","20","0.104","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","543.46","0.069","5","13.95","50","-","-","0.232","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","511.49","0.63","10","6.933","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","29.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","66890.88","0.027","2","10.94","40","9.25","15","0.277","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","75090.72","20.6","50","128.94","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","190.685","4.604","10","6.971","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","434.59","0.008","10","27.64","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","500.856","0.199","10","19.9","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","63.94","0.672","10","28.453","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","652.32","0.074","10","45.9","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1248","1.011","8","16.094","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","668.477","0.03","10","10.472","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","0.036","10","19.96","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","36.893","0.1","10","2.201","80","7.728","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","49.36","1.547","10","31.407","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.973","0.028","10","2.562","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2226.53","0.006","30","18.128","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","69.61","0.008","8","5.565","60","3.771","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","190.08","0.01","10","14.39","80","5.31","10","0.024","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.71","0.072","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1921.72","0.187","10","38.729","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","241.747","0.124","15","36.336","80","16.664","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","233.194","5.478","15","12.242","80","12.319","20","0.674","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","300","2.053","10","14.016","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.512","15","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","29.871","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.017","10","1.867","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","912.557","0.111","10","13.196","80","2.397","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","60.86","0.062","10","10.311","80","0.814","20","0.067","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","387.07","0.89","8","13.82","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","69.361","0.029","10","24.541","80","-","-","0.134","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","182","0.073","45","24.761","500","16.89","70","2.59","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1558.66","0.286","8","24.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","16.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.98","0.03","10","21.24","80","5.721","15","0.114","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","294.62","1.756","15","39.01","60","0.79","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","34.295","1.626","15","14.677","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","13.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.723","0.023","10","8.461","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10081.042","0.438","16","32.503","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","61.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","532.22","0.09","10","21.126","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","156.55","0.193","8","25.846","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","467.078","0.028","10","16.759","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","31.1","0.048","10","38.08","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","937.44","1.067","10","28.14","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","693","0.1","10","22.1","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","999.648","0.456","10","36.104","80","8.167","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11427.455","0.009","8","38.717","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11284.7","0.09","8","25.48","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","146.02","0.019","10","1.89","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","146.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","128.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","59.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","260.038","0.179","8","11.597","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","50.806","5.79","10","25.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","42.25","0.195","10","9.512","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.117","15","10.58","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","218.678","2.026","10","19.771","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","44.93","0.065","8","19.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","350.611","0.071","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","0.137","10","32.78","80","-","-","0.093","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","1302.91","0.073","10","7.074","80","1.6","15","0.022","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","521.165","0.074","8","7.251","50","-","-","0.03","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","344.65","26.94","500","170","500","54.63","500","21.63","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","54.43","0.232","10","11.76","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","52.121","0.149","10","13.943","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","77.587","5.153","10","16.708","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","190.383","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","403.858","0.012","10","9.24","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3325.457","0.554","2","13.124","40","-","-","0.065","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","309.139","0.142","10","21.859","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","48.384","1.796","10","23.137","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","18.96","0.13","10","17.432","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1346.98","6.646","10","60.458","80","10.166","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","92.465","0.014","10","6.149","80","0.225","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","106.173","1.28","10","7.633","80","0.267","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.468","3.022","15","11.529","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","119.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","112.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2873.66","0.017","8","17.519","50","8.856","15","0.084","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","43.412","1000","328.673","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","760.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1097.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","138.231","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","140.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1213.056","1.006","10","20.819","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1381.64","0.041","10","18.957","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","125.453","0.251","8","2.037","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.136","2.799","15","21.794","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","15.903","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1128","0.021","15","16.441","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","65.66","0.072","10","20.086","80","2.089","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1426.995","1.085","8","15.317","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","215.342","0.073","5","13.924","50","4.131","12","0.119","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.701","2.318","10","24.983","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","345","1.456","10","11.1","80","11.182","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","149.47","1.791","10","32.05","80","2.787","15","0.022","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","21.875","0.011","10","4.955","80","1.936","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","6.9","100","3.25","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","73.86","2.769","15","19.565","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","100.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","162.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.805","8","16.8","60","1.22","15","0.052","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8303.9","0.4","10","18.13","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","270","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","95.04","0.076","10","14.059","80","0.932","15","0.035","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","273.89","0.864","10","13.69","80","-","-","-","-","正常"]