{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2587.562","5.227","25","36.533","250","21.489","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","284.98","48.609","500","43.61","500","80.583","500","1.017","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.127","0.036","15","3.054","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.823","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","69.749","2.605","10","53","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.059","0.021","8","20.826","50","3.548","15","0.024","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","49.25","1.63","10","47.967","80","4.196","15","0.036","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","216","0.016","10","19.29","80","3.69","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.101","10","45.8","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","118.541","0.047","10","41.006","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.176","10","12.821","80","-","-","0.127","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2125.712","0.013","1.5","5.913","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3043.797","0.383","10","21.212","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5803.49","0.062","10","64.24","80","11.878","15","0.331","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","287.971","0.393","10","64.371","80","2.672","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","666.14","0.09","10","37.081","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","118.37","0.187","10","36.132","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","656.64","0.01","10","3.51","80","0.16","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","125.28","0.728","10","18.592","80","14.141","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","36.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.698","15","39.902","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.001","10","3.275","80","2.05","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","69.379","0.008","10","6.346","70","1.015","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10252.88","0.028","8.629","22.009","69.431","13.912","27.416","0.092","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7235.64","9.007","500","168.925","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","643.827","0.035","10","9.643","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.289","10","26.85","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.033","10","12.986","80","2.644","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1251.63","0.026","10","16.7","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.019","10","8.241","80","9.909","20","0.037","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","994.896","0.345","8","21.58","50","-","-","0.024","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","557.28","0.022","10","29.01","80","5.19","15","0.065","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","732.67","0.086","10","64.79","80","2.142","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","353.328","2.326","10","41.638","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","29.38","0.374","10","11.979","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.024","10","5.56","80","1.85","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","53.654","0.543","10","15.485","80","3.436","20","0.165","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.072","15","8.646","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","67.651","1.066","15","23.44","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","337.96","130.09","500","74.4","500","34.92","500","11.42","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.677","0.008","15","2.726","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.534","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","66","3.627","10","56.661","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1688.26","0.022","8","5.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","17.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2548.8","3.752","10","9.552","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.643","0.037","15","21.538","80","7.152","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","55.728","0.442","15","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","53","1.016","15","17.518","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","171.94","4.029","15","35.01","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","46.224","0.072","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","33.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","204.15","0.285","500","22.47","500","14.078","500","5.068","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0.86","3.82","10","10.915","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.15","1.21","10","15.429","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","1.904","15","1.162","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","235.16","0.24","10","10.355","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.719","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","237.56","0.256","10","22.062","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","52","0.326","10","17.38","80","-","-","0.082","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","122.068","0.13","10","13.814","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","105.322","0.164","10","5.904","80","6.301","20","0.188","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12174.62","0.162","10","40.802","80","7.98","15","0.196","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","28176.77","25.223","1000","343.856","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","136632.719","0.147","5","8.44","40","10.794","15","0.188","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","143170.609","8.429","50","56.643","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.014","10","11.07","80","1.568","20","0.113","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","604.8","0.07","5","14.32","50","-","-","0.157","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","143.42","0.763","10","6.946","80","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","76298.98","0.031","2","11.91","40","10.52","15","0.267","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88690.8","21.76","50","140.5","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","244.858","0.191","10","9.232","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","514.08","0.206","10","30.96","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","425.664","0.201","10","20.16","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","34.56","0.731","10","14.495","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","448.42","0.196","10","47.8","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","600","0.322","8","15.963","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","106.358","0.014","10","9.805","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","48","0.037","10","23.05","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","345.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.382","0.045","10","1.806","80","7.13","20","0.001","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","95.14","0.717","10","31.367","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.294","0.028","10","2.854","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2255.04","0.006","30","18.094","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","27.96","0.01","8","5.657","60","3.793","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.042","10","12.3","80","4.16","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.859","0.084","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1912.95","0.067","10","37.094","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","208.483","0.082","15","31.395","80","8.788","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","299.894","5.878","15","14.701","80","11.85","20","0.718","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","265","1.123","10","10.574","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.408","15","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.01","10","2.298","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1026.259","0.432","10","15.792","80","1.119","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","64.627","0.81","10","17.893","80","2.797","20","0.075","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","355.97","0.53","8","12.39","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","73.028","0.031","10","24.557","80","-","-","0.122","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","194","0.055","45","24.564","500","7.84","70","2.14","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1471.39","0.118","8","20.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","66.53","0.044","10","15.05","80","5.03","15","0.074","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","222.91","2.377","15","36.26","60","0.603","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","52.002","1.289","15","15.465","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","23.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.022","10","4.158","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10658.26","5.175","16","41.515","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","46.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","735.26","0.078","10","21.339","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","233.83","0.123","8","25.465","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","37.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","420.336","0.028","10","11.556","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.727","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","281.66","0.519","10","37.82","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","920.16","1.5","10","27.16","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","753","0.031","10","16.8","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1020.73","1.359","10","45.823","80","7.329","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","57.89","0.071","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11812.27","0.01","8","32.815","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11137.82","0.12","8","25.21","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","186.62","0.024","10","1.659","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","186.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","151.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","54.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","149.584","0.337","8","9.913","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.6","5.79","10","25.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","49.27","0.678","10","7.703","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","21.4","0.023","15","9.963","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","33.35","1.952","10","16.253","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","76.9","0.032","8","22.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.069","10","7","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","13.82","0.92","10","33.35","80","-","-","0.091","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","1018.66","0.108","10","7.164","80","1.81","15","0.02","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","634.09","0.07","8","7.157","50","-","-","0.024","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","382.925","24.51","500","99.21","500","54.97","500","20.39","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","0.246","10","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.896","0.151","10","14.28","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","27.907","0.166","10","16.508","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","147.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","314.478","0.012","10","8.751","90","-","-","0.008","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3560.445","0.029","2","9.042","40","-","-","0.063","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","307.67","0.93","10","19.781","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","56.16","1.794","10","21.713","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","52.248","0.135","10","18.605","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1267.49","6.264","10","62.693","80","10.251","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","91.188","0.031","10","6.034","80","0.075","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","112.831","0.658","10","7.594","80","0.483","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","13.843","2.616","15","10.758","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","49.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","4.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3061.15","0.017","8","23.612","50","7.676","15","0.101","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","43.378","1000","206.815","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","575.545","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","786.292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","89.139","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","99.343","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1208.909","1.596","10","17.719","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1547.5","2.336","10","43.458","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","107.136","0.259","8","2.637","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.028","15","14.434","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","58.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","829.2","0.026","15","19.71","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","505.44","0.071","10","17.053","80","4.098","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2033.404","0.658","8","14.094","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","130.961","0.076","5","12.152","50","3.847","12","0.073","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.429","0.051","10","26.243","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","359","0.48","10","9.028","80","12.45","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","113.18","1.032","10","18.68","80","2.257","15","0.021","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","11.301","0.027","10","4.971","80","2.169","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.084","10","6.7","100","3.15","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","76.37","0.495","15","24.696","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","143.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.156","8","5.4","60","2.41","15","0.007","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8306.5","0.1","10","18.486","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.361","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","77.76","0.022","10","16.998","80","0.482","15","0.029","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","235.01","1.176","10","17.11","80","-","-","-","-","正常"]