{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10555935","125.878","141.058","320","25.952","100","0.647","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12270163","150.09","84.814","320","28.302","100","0.518","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7372049.5","85.726","-","-","-","-",6.866,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8935780","103.423","-","-","-","-",6.55,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2978881.5","124120.086","-","-","-","-","1.134","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20963388","242.632","-","-","-","-","0.648","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1457470.5","16.869","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","747733.25","8.654","1622.524","320","1353.734","100","164.511","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","660036.562","7.639","88.715","300","4.682","100","1.943","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9634464","111.51","5.16","200","9.05","200","3.2","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","2.07","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","422484.469","5.152","29.055","320","0.002","100","12.502","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11730408","138.99","196.632","320","42.309","100","0.879","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","330197.688","3.822","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6281768.5","72.706","-","-","-","-",4.922,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2814064.75","32.85","87.793","200","21.556","50","6.999","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3061730","35.731","86.732","200","18.741","50","6.081","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4080031","49.657","0","200","0","50","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1055493.38","13.33","86.602","200","19.294","35","2.697","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1195417.5","13.83","89.749","200","24.24","35","3.396","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1159667.25","13.42","96.722","200","12.364","35","1.607","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3049525","35.29","92.668","200","13.655","35","0.771","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1967541.625","22.772","139.975","200","7.25","50","4.376","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1171021.625","13.554","135.156","200","4.369","50","3.026","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1516300.5","17.55","139.098","200","7.364","50","3.477","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1116892.8","12.927","0.01","200","0.05","35","0.34","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","2.78","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1714757.125","19.847","0.606","50","16.53","35","3.465","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40999599.871","484.227","26.966","50","0.054","35","0.37","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38909507.798","464.601","25.237","50","0.205","35","0.478","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","12019.381","0.142","100.176","50","6.913","35","124.355","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","6.749","0","22.565","50","3.465","35","73.957","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","40152810.24","1673033.76","20.993","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","2.29","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38829784.32","449.419","19.33","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-503375.04","-5.826","21.43","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44542751.04","515.541","19.78","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48707464.32","563.744","20.14","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","127872","1.48",46.42,"120",1.1,"850",1.99,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16560728","191.675","158.087","320","9.153","100","5.468","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","-","-","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","421.787","320","124.151","100","18.717","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5995594","69.393","-","-","-","-",8.532,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","964656","11.165","22.26","50","2.84","35","0.27","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","499633.219","5.783","-","-","-","-",2.38,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","122922.992","1.423","-","-","-","-",0.972,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","53415.926","0.618","-","-","-","-",0.607,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","147731.616","6155.484","6","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62822162.212","743.74","36.688","100","24.695","50","2.026","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53044039.344","640.764","40.926","100","24.76","50","3.101","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","402559","4.659","262.07","550","3.735","280","5.609","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","374327.625","4.332","252.147","550","1.23","400","0.489","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","606528","7.02","231.58","550","1.84","400","3.96","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","377182.906","4.366","204.336","550","51.653","400","0.69","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","505584.406","6.384","159.138","200","4.714","200","1.417","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1048080.938","12.658","51.187","200","6.213","200","7.523","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","285522.125","3.305","20.028","-","22.431","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1051297","12.168","54.794","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","717241.812","8.301","30.039","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3837125.75","44.411","78.794","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4065304.5","47.052","58.518","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3797000.5","43.947","55.729","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6611138","76.518","48.162","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1805275","21.803","44.427","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1863655.5","22.508","27.338","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1367511.75","15.828","64.284","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1639966","18.981","60.935","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3548565","147856.875","-","-","0.76","50","4.326","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3946926","45.682","32.371","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1642251.25","19.008","40.324","100","8.787","50","0.476","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","386026.75","4.468","16.016","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2382029.25","27.57","-","-","25.998","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13108212","151.715","35.546","100","8.244","50","8.277","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","511640.844","5.922","29.561","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2999442","34.716","23.827","100","14.586","50","6.27","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1594821.75","18.458","62.823","100","0.523","50","6.602","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","968434.938","11.209","-","-","0.895","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1490151","17.247","44.211","100","1.241","50","0.277","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8053118.5","93.207","30.557","100","0.695","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10986702","127.161","41.996","100","1.597","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5256272.5","60.84","90.53","200","42.22","200","6.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2287330","26.47","147.04","200","71.47","200","16.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1337780","15.48","59.68","200","56.83","200","17.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1109150","12.83","47.34","200","45.35","200","19.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4280713","49.54","59.6","100","15.89","35","1.28","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1133130.75","13.11","24.27","300","1.19","100","4.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1393.14","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","783311.19","9.07","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3071425","35.55","97.54","300","1.44","200","1.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1915080","22.16","79.04","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10724175","124.12","71.83","120","1.92","100","2.06","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7145766.5","82.71","58.63","100","1.16","50","2.52","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19170000","221.87","29.6","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","170652.67","1.98","50.39","300","1.21","100","1.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6115170","70.77","39.08","100","0","50","0.23","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1680569.5","19.45","3.08","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","127260","1.47","256.46","200","105.58","200","21.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","144623","1.67","358.6","200","131.16","200","18.33","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1740051.63","20.14","115.157","200","26.286","50","12.326","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1264366","14.63","150.511","200","45.297","50","4.447","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3816608.25","44.17","75.362","80","15.896","30","0.638","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3120070.5","36.11","111.5","80","114.136","30","5.192","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1617792.13","18.72","81.598","80","30.714","30","33.759","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3215938.25","37.22","72.743","80","25.705","30","1.482","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3784297.5","43.8","22.697","100","2.01","50","3.983","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2740854.25","32.264",2.148,"100",1.563,"50",12.748,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2501883","28.957","25.068","250","3.539","80","11.673","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1999405","23.141","74.049","250","14.391","80","4.006","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2396689.5","27.74","9.866","250","37.143","80","10.333","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47419788","548.84","34.952","100","21.813","50","0.823","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8139637.5","94.209","178.89","320","50.2","100","3.78","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6921163.5","80.106","-","-","-","-",0.311,"20","正常"]