{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2650.754","6.838","25","35.312","250","23.638","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","246.25","65.772","500","38.66","500","54.891","500","2.217","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.778","0.012","15","3.158","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","65.457","3.098","10","47.264","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.256","0.062","8","19.82","50","3.566","15","0.023","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","221.18","2.04","10","41.909","80","4.224","15","0.025","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","218.59","0.074","10","21.67","80","3.76","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.641","0.131","10","33.476","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","165.802","0.032","10","42.417","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.042","10","12.961","80","-","-","0.136","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1141.929","0.015","1.5","6.21","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4127.81","0.321","10","23.661","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2692.22","0.117","10","45.078","80","8.871","15","0.275","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","364.349","0.079","10","58.501","80","2","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","708.48","0.3","10","25.634","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","169.34","0.07","10","17.277","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","626.4","1.797","10","10.75","80","2.08","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","118.37","0.356","10","19.414","80","14.783","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","42.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.668","15","62.21","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","26.266","0.005","10","3.743","80","2.346","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","157.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","69.466","0.008","10","6.327","70","1.023","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8974.04","0.045","8.629","23.037","69.431","10.53","27.416","0.098","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7234.92","8.892","500","142.325","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","500.23","0.029","10","10.421","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","21.946","0.166","10","26.354","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.691","0.061","10","15.688","80","2.985","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1229.88","1.888","10","26.2","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","254","0.011","10","14.071","80","11.614","20","0.05","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1051.142","0.084","8","23.98","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","678.24","0.007","10","34.19","80","7.23","15","0.06","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","617.76","0.064","10","51.66","80","2.284","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","255.778","1.938","10","44.264","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","92.45","0.117","10","14.396","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.011","10","5.17","80","0.41","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","48.643","0.35","10","13.933","80","2.321","20","0.179","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.573","15","12.489","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.185","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","76.81","0.685","15","19.452","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","394.76","103.8","500","42.26","500","45.07","500","8.415","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.858","0.13","15","2.193","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.823","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.169","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","69.84","0.242","10","46.383","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1710.72","0.024","8","5.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","16.803","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2774.3","4.003","10","9.255","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","44.669","0.005","15","20.825","80","11.719","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","14.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.12","15","15.5","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","27.821","0.453","15","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","53","0.882","15","36.596","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","152.06","3.943","15","25.28","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","51.322","0.128","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","48.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","209.56","0.448","500","23.45","500","16.655","500","1.479","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","4.586","10","13.66","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","38.52","0.319","10","14.071","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","1.112","15","14.851","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","260.81","0.245","10","8.571","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","241.644","0.267","10","17.621","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.032","10","15.199","80","-","-","0.078","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","280.672","0.222","10","12.989","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","146.102","0.321","10","3.753","80","9.959","20","0.239","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13278.82","0.175","10","51.758","80","8.87","15","0.205","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","28863.65","15.458","1000","339.1","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","144421.906","0.177","5","8.183","40","9.347","15","0.2","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","147506.234","7.701","50","73.23","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","61.34","0.019","10","11.14","80","1.994","20","0.085","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","518.4","0.075","5","18","50","-","-","0.189","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","476.06","1.304","10","9.939","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","22.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","59753.38","0.026","2","7.93","40","8.61","15","0.24","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","69618.48","22.52","50","142.41","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","182.045","0.058","10","8.882","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","551.23","0.227","10","30.42","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","387.864","0.208","10","20.77","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.904","10","36.412","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","485.57","0.418","10","48.65","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1116","0.663","8","5.935","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","750.816","0.042","10","10.671","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","68","0.029","10","18.91","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","212.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","35.338","0.153","10","5.186","80","9.574","20","0.002","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","93.17","0.73","10","24.681","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.109","0.003","10","2.546","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2229.98","0.025","30","21.172","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","88.118","0.048","8","5.81","60","2.844","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.091","10","10","80","3.1","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.019","0.099","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1903.61","0.443","10","35.909","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","179.971","0.041","15","66.985","80","2.5","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","280.368","4.602","15","11.163","80","10.493","20","0.744","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","240","2.346","10","20.219","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.264","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","23.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76","0.023","10","3.874","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","991.181","0.327","10","16.996","80","1.546","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","57.076","2.533","10","9.6","80","6.107","20","0.09","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","361.15","0.02","8","35.11","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","70.714","0.056","10","21.483","80","-","-","0.132","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","160","0.161","45","25.643","500","0.5","70","1.13","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1332.29","0.072","8","17.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","38.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","77.76","0.021","10","17.88","80","6.056","15","0.068","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","283.39","3.165","15","37.52","60","2.248","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","55.602","1.287","15","13.604","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","14.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.194","0.027","10","3.713","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10384.908","3.802","16","41.669","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","64.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","565.92","0.136","10","32.247","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","225.68","0.07","8","22.989","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","400.378","0.039","10","12.312","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.618","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","17.28","0.227","10","39.76","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1003.1","2.3","10","31.92","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","763","0.033","10","20.27","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1036.282","1.099","10","58.645","80","5.098","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11078.523","0.018","8","29.583","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11192.26","0.15","8","27.61","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","161.57","0.018","10","1.754","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","161.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","141.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","39.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","202.421","0.185","8","10.2","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","5.79","10","25.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","42.4","0.586","10","17.111","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.21","0.023","15","8.336","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","187.056","2.001","10","16.382","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","34.56","0.125","8","25.2","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","346.896","0.072","10","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","1.234","10","46.16","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","659.23","0.071","10","7.096","80","1.65","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","652.147","1.259","8","7.177","50","-","-","0.053","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","306.547","32.21","500","86.32","500","47.33","500","21.51","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.276","10","11.31","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","58.732","0.128","10","17.594","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","61.776","4.587","10","19.647","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","63.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","270.937","0.009","10","6.55","90","-","-","0.006","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4903.303","0.047","2","6.89","40","-","-","0.031","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","320.112","0.25","10","15.246","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.704","0.881","10","13.833","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.048","0.128","10","18.165","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1244.16","3.643","10","51.205","80","5.653","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","94.802","0.083","10","6.172","80","0.014","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","108.662","0.169","10","8.338","80","0.358","20","0.01","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","34.111","3.088","15","14.178","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","167.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","138.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3519.07","0.021","8","16.554","50","7.432","15","0.057","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","48.374","1000","322.171","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","755.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1022.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","90.746","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","129.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1112.659","0.538","10","16.335","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1628.72","0.112","10","28.007","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","94.954","0.058","8","9.289","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","26.376","2.549","15","19.737","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.963","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","54.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","243.12","0.025","15","15.808","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","127.01","0.076","10","25.01","80","1.76","15","0.017","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1601.429","0.339","8","13.707","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","126.124","0.258","5","9.919","50","4.122","12","0.099","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.674","0.54","10","23.224","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","363","0.247","10","10.139","80","11.556","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","28.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","178.85","3.677","10","35.18","80","4.816","15","0.021","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","28.181","0.012","10","4.732","80","0.973","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","8.3","100","3.05","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","87.54","0.503","15","27.441","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","192.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.406","8","7.5","60","4.04","15","0.011","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8300.45","0.192","10","20.255","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.435","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","110.59","0.072","10","12.63","80","0.693","15","0.03","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","308.45","0.703","10","21.12","80","-","-","-","-","正常"]