{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12010965","140.542","135.121","320","23.824","100","0.621","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13122173","153.544","123.643","320","39.206","100","0.551","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6863821.5","79.442","-","-","-","-",6.496,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8449781","97.798","-","-","-","-",6.602,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2393733","99738.875","-","-","-","-","0.988","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20217378","233.998","-","-","-","-","0.526","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","572112.375","6.622","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","773284.438","8.95","893.914","320","768.861","100","82.559","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","665659.375","7.704","105.019","300","4.97","100","2.097","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7901280","91.45","8.13","200","4.75","200","4.58","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.68","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","293252.25","4.476","17.765","320","0.418","100","13.219","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11111668","130.351","190.767","320","45.174","100","0.946","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","509114.719","5.892","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6550875","75.82","-","-","-","-",4.565,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2749578.75","32.103","113.359","200","12.754","50","6.937","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2978406","34.784","115.07","200","17.557","50","6.11","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3798181","44.36","0","200","0","50","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1223100.5","14.16","87.393","200","17.997","35","2.185","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1137923.75","13.17","96.155","200","16.859","35","3.651","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1128914","13.07","103.044","200","12.196","35","1.643","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3094570.5","35.82","105.258","200","16.037","35","0.768","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2035302.875","23.557","166.344","200","20.271","50","5.136","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1221187.375","14.134","157.942","200","12.08","50","3.343","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1514866.625","17.533","164.254","200","15.965","50","4.097","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2626205.76","30.396","16.75","200","10.65","35","5.39","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","1.05","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1629729.25","18.863","0.382","50","16.352","35","3.186","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40500602.987","478.806","25.944","50","0.086","35","0.404","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38312460.292","458.728","25.47","50","0.129","35","0.498","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8751.433","0.104","7.158","50","3.386","35","60.529","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","21.101","0","50.077","50","4.944","35","82.075","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","22646563.2","943606.8","29.558","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.83","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38920003.2","450.463","19.29","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-263399.04","-3.049","21.16","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44866353.6","519.286","19.05","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","41947511.04","485.504","18.06","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","133056","1.54",54.33,"120",1.25,"850",1.1,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16492087","190.881","204.379","320","32.418","100","5.688","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","594380.875","6.879","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","32820.289","0.38","34.452","320","0.192","100","0.254","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6320352","73.152","-","-","-","-",7.846,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1021161.6","11.819","21.49","50","4.64","35","0.39","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","431215.312","4.991","-","-","-","-",1.888,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","20737.502","0.24","-","-","-","-",0.507,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","48162.262","0.557","-","-","-","-","0.604\n","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","146104.8","6087.7","5.89","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61154884.039","723.367","35.849","100","26.036","50","2.045","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57751436.179","682.087","39.388","100","25.795","50","3.158","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","407729","4.719","258.646","550","3.59","280","2.7","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","370121.875","4.284","248.402","550","1.127","400","0.542","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","609984","7.06","249.15","550","1.86","400","2.75","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","430517.125","4.983","316.755","550","11.438","400","1.109","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","595939.5","6.897","152.207","200","3.651","200","1.395","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1119611","12.958","55.248","200","5.398","200","7.61","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","292154.25","3.381","19.382","-","26.776","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1034227.562","11.97","49.227","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","728451.812","8.431","29.065","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3811966.75","44.12","77.01","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4093391.75","47.377","54.546","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3768311.5","43.615","54.191","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6428225","74.401","48.427","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2031582","23.514","45.784","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1901768.375","22.011","27.114","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1375043.375","15.915","63.738","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1703930.25","19.721","59.309","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3482074.75","145086.453","-","-","0.764","50","4.546","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3953172.25","45.754","31.13","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1566502.875","18.131","40.277","100","8.035","50","0.433","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","387619.281","4.486","17.171","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2365031.5","27.373","-","-","30.574","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12924859","149.593","45.415","100","9.193","50","8.54","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","503098.781","5.823","22.051","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3018681.25","34.938","26.654","100","14.455","50","6.159","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1627235.625","18.834","54.195","100","0.5","50","6.825","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","962491.438","11.14","-","-","0.972","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1524374","17.643","43.215","100","1.036","50","0.289","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8033930","92.985","27.871","100","0.336","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11112982","128.622","40.856","100","1.039","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5211752","60.32","97.3","200","34.13","200","7.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2730170","31.59","128.77","200","57.71","200","18.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1203420","13.92","59.55","200","54.04","200","16.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1109420","12.84","46.03","200","44.02","200","21.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4296495.5","49.72","55.31","100","20.42","35","1.21","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1159344.75","13.41","19.62","300","1.16","100","4.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1315.63","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","770368.88","8.92","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3164224","36.62","77.82","300","0.75","200","1.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1865652.62","21.59","81.43","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10770365","124.65","66.2","120","2.27","100","2.09","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7290387.5","84.38","58.04","100","0","50","2.63","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19887100","230.17","28.55","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","174264.59","2.02","44.47","300","0","100","1.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","4408150","51.02","41.85","100","0","50","0.37","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1338673.62","15.49","9.99","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","115091","1.33","234.95","200","94.67","200","32.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","152373","1.76","1614.73","200","449.8","200","177.8","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1792751.63","20.75","0","200","0","50","0","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1265708.5","14.65","154.391","200","46.235","50","5.645","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3660648.75","42.37","75.987","80","9.454","30","0.569","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3086532.75","35.72","77.141","80","12.853","30","0.449","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2173.62","0.03","44.065","80","2.792","30","12.916","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3204888.5","37.09","74.641","80","27.661","30","1.396","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3568183.5","41.298","21.48","100","1.639","50","2.806","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2919417.5","34.639",1.314,"100",2.074,"50",9.916,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2467245.25","28.556","22.1","250","4.999","80","13.296","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1922466.375","22.251","77.242","250","7.329","80","2.264","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2388009.25","27.639","14.216","250","51.519","80","9.008","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47461804","549.326","34.381","100","21.988","50","0.945","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8258122.5","95.58","199.25","320","31.64","100","4.45","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6812613.5","78.85","-","-","-","-",0.322,"20","正常"]