{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2621.38","10.354","25","33.575","250","23.936","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","327.34","38.119","500","25.7","500","39.04","500","2.024","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.849","0.007","15","2.832","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","83.555","1.193","10","46.146","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.182","0.02","8","28.73","50","2.769","15","0.03","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","222.05","2.06","10","38.403","80","4.52","15","0.028","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","214.27","0.083","10","21.4","80","3.54","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.934","0.191","10","35.382","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","162.173","0.03","10","41.381","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.057","10","10.724","80","-","-","0.142","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1133.166","0.021","1.5","4.428","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4765.222","0.499","10","23.509","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6183.65","0.127","10","42.174","80","8.831","15","0.264","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","425.52","0.022","10","60.004","80","1.981","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","638.5","0.4","10","23.539","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","146.88","0.072","10","18.34","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","624.67","2.149","10","15.18","80","2.47","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","123.55","0.344","10","21.479","80","15.179","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","38.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.671","15","62.157","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","55.382","0.003","10","5.03","80","3.392","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","181.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","69.898","0.003","10","6.133","70","1.165","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12271.57","0.042","8.629","22.299","69.431","11.15","27.416","0.096","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7234.008","7.754","500","128.024","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","424.371","0.023","10","11.972","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","31.968","0.311","10","27.146","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.93","0.08","10","16.609","80","2.866","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","986.68","0.059","10","26.1","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.01","10","14.397","80","13.478","20","0.047","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","979.344","0.076","8","24.26","50","-","-","0.07","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","366.34","0.006","10","28.57","80","5.41","15","0.059","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","757.73","0.007","10","55.24","80","2.306","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","159.462","1.938","10","39.545","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","121.82","0.103","10","13.567","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","4.85","80","0.43","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","43.718","0.523","10","13.406","80","2.773","20","0.19","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","22.464","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.15","0.152","15","17.224","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","70.589","0.594","15","19.982","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","415.1","101.98","500","37.17","500","44.32","500","9.171","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.963","0.096","15","1.474","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.48","1.413","10","54.921","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1772.06","0.024","8","6.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","42.303","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2661.98","3.697","10","11.504","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","47.434","0.006","15","17.97","80","10.706","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.129","15","17.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.082","0.124","15","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","59","0.87","15","17.275","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","163.3","4.309","15","25.57","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","46.483","0.151","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","60.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","213.54","0.973","500","23.61","500","16.421","500","1.467","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0.86","4.101","10","10.924","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","40.42","0.126","10","12.17","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","1.112","15","14.851","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","234.926","0.264","10","7.313","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.968","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","256.605","0.25","10","17.449","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","46","0.312","10","14.84","80","-","-","0.081","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","271.803","0.143","10","12.626","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","162.259","0.096","10","2.944","80","11.845","20","0.284","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11831.62","0.437","10","57.884","80","8.02","15","0.213","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","30630.53","17.497","1000","335.101","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","139596.438","0.22","5","8.097","40","9.136","15","0.184","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","144332.531","9.107","50","64.36","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","33.7","0.02","10","13.02","80","2.325","20","0.095","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","578.02","0.068","5","18.67","50","-","-","0.206","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","362.88","0.701","10","11.451","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","11.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","85964.54","0.03","2","7.75","40","11.08","15","0.267","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","98650.32","23.2","50","139.35","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","147.312","0.046","10","12.613","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","583.2","0.542","10","33.6","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","455.016","0.206","10","18.69","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","58.75","0.677","10","24.77","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","566.78","2.759","10","61.86","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1168","0.656","8","6.756","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","635.299","0.054","10","12.666","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","68","0.032","10","18.56","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","61.258","0.076","10","4.412","80","9.114","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","90.52","1.009","10","23.048","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","17.021","0.004","10","2.74","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2216.16","0.026","30","19.848","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","75.976","0.048","8","9.076","60","3.199","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","208.22","0.088","10","9.61","80","3.61","10","0.028","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.155","0.093","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1878.9","0.298","10","37.368","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","163.987","0.096","15","131.917","80","2.047","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","287.194","4.432","15","8.556","80","10.343","20","0.732","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","234","2.361","10","14.176","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.242","15","12.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.867","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","23.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.024","10","5.848","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","719.28","0.205","10","17.277","80","1.314","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","74.58","5.158","10","16.428","80","11.378","20","0.127","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","329.18","0.04","8","33.45","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","71.274","0.046","10","27.896","80","-","-","0.164","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","160","0.227","45","25.329","500","0.82","70","1.13","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1443.74","0.253","8","17.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","23.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.022","10","13.04","80","5.466","15","0.063","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","945.22","2.618","15","35.31","60","1.977","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.529","2.188","15","15.017","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","28.339","0.025","10","3.764","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.988","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10471.441","6.24","16","41.473","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","26.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","685.15","3.976","10","41.039","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","224.38","0.06","8","22.971","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","395.885","0.032","10","13.505","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","378.43","0.701","10","39.55","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1031.62","1.132","10","39.7","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","672","0.039","10","22.24","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1052.093","0.639","10","57.656","80","5.205","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11664.92","0.022","8","29.977","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11513.66","0.14","8","26.96","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","162.43","0.017","10","1.98","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","162.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","15.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","130.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","137.566","0.458","8","10.114","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","49.38","5.79","10","25.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","30.7","0.107","10","11.707","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.19","0.024","15","6.999","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","183.773","1.892","10","16.455","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","34.56","0.168","8","25","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","127.181","0.073","10","9.7","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.91","0.435","10","46.26","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","577.15","0.119","10","7.017","80","1.59","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","587.261","2.82","8","7.358","50","-","-","0.076","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","310.349","34.16","500","81.74","500","60.74","500","20.79","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","27.65","0.242","10","11.04","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","64.861","0.009","10","15.34","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","72.835","5.687","10","20.04","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","123.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","231.098","0.01","10","6.304","90","-","-","0.01","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4859.358","0.042","2","8.921","40","-","-","0.064","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","341.453","0.314","10","19.359","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","50.458","0.814","10","12.109","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","73.944","0.132","10","16.923","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","874.37","3.244","10","50.583","80","5.63","15","0.026","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","156.016","0.066","10","5.917","80","0.025","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","104.397","0.071","10","7.471","80","0.898","20","0.009","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.668","2.684","15","13.728","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","72.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","108.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3232.22","0.02","8","17.132","50","8.261","15","0.048","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","30.793","1000","188.912","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","776.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","996.684","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","140.279","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","68.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1283.645","0.561","10","19.777","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1524.92","0.025","10","21.119","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","85.622","0.101","8","18.012","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","4.488","15","17.967","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","17.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1077.6","0.025","15","18.409","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","86.4","0.117","10","23.87","80","1.828","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1520.318","0.274","8","14.258","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","135.125","0.297","5","8.092","50","4.321","12","0.155","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","16.675","0.575","10","22.603","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","350","0.392","10","10.568","80","11.523","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","143.42","2.806","10","35.53","80","4.488","15","0.022","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","32.314","0.012","10","4.8","80","1.06","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.111","10","8.1","100","3.61","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","90.22","0.36","15","29.522","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","138.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.265","8","6.2","60","4.28","15","0.018","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8284.03","0.13","10","18.05","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","308","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","108.86","0.08","10","12.752","80","0.699","15","0.034","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","298.08","0.339","10","13.82","80","-","-","-","-","正常"]