{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12388401","144.924","136.071","320","15.451","100","0.529","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13636324","159.601","129.995","320","22.786","100","0.581","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6105325.5","70.663","-","-","-","-",6.154,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8732046","101.065","-","-","-","-",6.169,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2845694","118570.586","-","-","-","-","0.934","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","19381040","224.318","-","-","-","-","0.52","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1413329.875","16.358","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","827458.062","9.577","805.357","320","676.825","100","78.966","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","685782.688","7.937","113.729","300","9.595","100","2.122","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9579168","110.87","8.18","200","0.14","200","4.44","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","2.19","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","531789.312","6.155","1.075","320","0.65","100","11.977","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12150835","140.635","181.511","320","41.988","100","1.63","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","271920.844","3.147","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6663114","77.119","-","-","-","-",4.617,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2785102","32.5","115.652","200","20.306","50","6.748","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2960544.5","34.634","112.092","200","19.389","50","5.923","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4098401","47.8","0","200","0","50","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1171563.5","13.56","95.131","200","13.501","35","2.207","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1148221.75","13.29","111.378","200","12.494","35","3.694","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1136111.38","13.15","116.051","200","6.333","35","1.61","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3107630.75","35.97","112.824","200","12.746","35","0.742","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2082496.125","24.103","156.247","200","23.418","50","5.353","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1231414","14.252","155.452","200","13.996","50","3.339","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1509290.5","17.469","156.377","200","12.841","50","4.564","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2594384.64","30.028","16.39","200","3.09","35","3.42","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","27648","0.32","1.07","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2628103.75","30.418","0.356","50","15.868","35","3.144","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","38316836.444","452.449","26.644","50","0.011","35","0.464","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","36252146.591","434.278","25.305","50","0.048","35","0.478","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8876.816","0.105","22.551","50","17.898","35","83.303","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","46.69","50","12.716","35","77.125","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","967.68","40.32","38.564","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.877","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","331335.36","3.835","1.21","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-537684.48","-6.223","16.69","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43398478.08","502.297","20.26","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","712376.64","8.245","2.93","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","131328","1.52",53.53,"120",1.06,"850",0.95,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16639885","192.591","224.214","320","24.371","100","17.505","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","178.674","320","0.597","100","1.606","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6491230","75.13","-","-","-","-",9.004,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","940118.4","10.881","16.3","50","1.36","35","0.2","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","48131.688","0.557","-","-","-","-",0.674,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10880.432","0.126","-","-","-","-",0.43,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","9339.775","0.108","-","-","-","-",0.598,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","134100.888","5587.537","7.46","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","49962568.862","589.681","37.498","100","23.91","50","1.412","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45918907.202","541.868","36.95","100","24.054","50","2.73","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","402245","4.656","257.038","550","3.633","280","2.662","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","375439.812","4.345","249.266","550","1.149","400","0.466","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","622080","7.2","249.65","550","1.85","400","1.15","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","441145.406","5.106","307.873","550","12.976","400","1.236","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","605125.812","7.004","156.493","200","3.856","200","1.406","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1098620.625","12.716","52.757","200","5.662","200","7.452","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","292316.344","3.383","19.249","-","24.294","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1038687.312","12.022","49.612","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","730810.062","8.458","29.495","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3828323","44.309","76.024","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4092260.5","47.364","53.467","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3779692.75","43.746","55.46","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6418934.5","74.293","49.064","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2009468.375","23.258","46.975","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1892298.875","21.902","26.852","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1379524","15.967","63.884","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1705315.875","19.738","59.743","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3467550.25","144481.234","-","-","0.738","50","4.283","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3942871.25","45.635","31.096","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1565317.5","18.117","40.343","100","8.132","50","0.448","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","387277.625","4.482","17.372","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2367068.5","27.397","-","-","29.986","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12964973","150.058","35.73","100","7.01","50","8.498","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","492719.094","5.703","23.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2985152.5","34.55","26.43","100","14.953","50","6.848","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1611649.75","18.653","57.159","100","0.521","50","6.487","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","962962.688","11.145","-","-","1.03","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1504889.375","17.418","43.423","100","1.104","50","0.284","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8026695.5","92.902","29.258","100","0.379","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11020848","127.556","43.738","100","1.079","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5231851.5","60.55","102.12","200","26.42","200","6.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2934420","33.96","144.79","200","54.34","200","16.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1101130","12.74","59.7","200","52.59","200","16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1134980","13.13","45.23","200","42.56","200","21.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4248001.5","49.16","51.72","100","20.54","35","1.22","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1115822.75","12.91","22.56","300","1.31","100","4.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1406.99","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","781163.81","9.04","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3177094.5","36.77","78.01","300","0.81","200","1.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1888458","21.85","84.96","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10881763","125.94","76.53","120","2.41","100","2.11","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7314512.5","84.66","58.73","100","0","50","2.51","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20213300","233.94","28.95","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","174354.38","2.02","33","300","0","100","1.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7047560","81.56","41.92","100","0","50","0.19","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1344385.38","15.56","9.74","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","108009","1.25","264.09","200","89.4","200","32.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","152176","1.76","3506.59","200","769.09","200","282.24","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","21040.32","0.24","0","200","0","50","0","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1272932.25","14.73","167.146","200","47.393","50","5.178","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3655939.5","42.31","72.746","80","10.543","30","0.733","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3060102.75","35.42","75.632","80","13.825","30","0.436","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2904.42","0.03","31.325","80","7.678","30","11.945","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3134478","36.28","75.523","80","24.957","30","1.501","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3456655.25","40.008","21.122","100","1.48","50","2.868","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2922721.5","34.475",1.301,"100",2.425,"50",10.427,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2493085.5","28.855","25.155","250","3.364","80","14.088","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1932475.125","22.367","73.376","250","9.296","80","2.343","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2387916.5","27.638","11.786","250","47.003","80","8.243","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47068104","544.77","33.53","100","22.162","50","0.922","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8317545","96.268","248.76","320","43.31","100","3.96","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6759233","78.232","-","-","-","-",0.322,"20","正常"]