{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2281.6","8.532","25","31.852","250","23.419","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","249.81","68.057","500","23.82","500","45.436","500","2.494","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.549","0.013","15","3.363","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","67.752","0.171","10","43.945","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.923","0.031","8","25.809","50","2.356","15","0.025","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","250.56","2.03","10","37.687","80","4.432","15","0.034","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","88.13","0.129","10","22.16","80","3.42","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.226","10","27.739","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","155.952","0.033","10","40.237","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.061","10","10.93","80","-","-","0.132","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1170.81","0.021","1.5","4.452","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3738.55","0.346","10","18.462","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5985.79","0.155","10","47.78","80","9.351","15","0.288","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","444.355","0.06","10","64.588","80","2.678","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0.86","0.14","10","21.413","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","128.74","0.07","10","17.417","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","633.31","2.035","10","13.01","80","2.5","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","127.01","0.245","10","23.009","80","14.915","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","35.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.668","15","62.304","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.002","10","4.009","80","2.657","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","70.762","0.005","10","5.559","70","1.072","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14837.49","0.028","8.629","23.673","69.431","9.802","27.416","0.297","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7235.952","7.577","500","134.75","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","451.708","0.057","10","11.218","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","21.6","0.483","10","27.489","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.052","10","17.752","80","3.023","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1212.33","0.031","10","24.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.012","10","14.859","80","13.276","20","0.046","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1031.357","0.069","8","23.53","50","-","-","0.091","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","20.74","0.007","10","35.98","80","5.88","15","0.062","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1112.83","0.083","10","57.5","80","2.335","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0","1.858","10","39.047","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","124.42","0.088","10","16.522","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.01","10","4.76","80","0.4","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","46.138","0.524","10","12.753","80","1.75","20","0.226","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.399","15","13.838","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.787","0.583","15","23.901","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","392.59","101.03","500","35.9","500","43.66","500","9.746","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.538","0.032","15","1.162","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","58.08","1.675","10","51.226","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1799.71","0.039","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","108.571","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2769.12","2.31","10","10.702","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","49.853","0.006","15","20.046","80","8.282","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","17.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.123","15","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","26.006","0.214","15","11","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","49","0.809","15","11.605","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","155.52","4.372","15","24.78","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","62.554","0.153","15","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","35.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","139.69","0.751","500","18.55","500","17.194","500","1.763","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.085","10","9.623","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.11","0.813","10","15.376","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","1.533","15","14.851","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","266.842","0.247","10","7.236","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.434","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","263.605","0.239","10","18.687","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","43","0.397","10","16.301","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","81.93","0.126","10","12.392","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","172.109","0.077","10","3.45","80","7.912","20","0.249","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10060.42","0.653","10","62.847","80","8.03","15","0.275","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","30341.95","15.825","1000","374.644","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","137232.688","0.257","5","7.809","40","8.898","15","0.185","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","144541.594","9.311","50","67.966","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.028","10","9.37","80","1.331","20","0.087","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","622.94","0.071","5","19.98","50","-","-","0.211","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","385.34","0.145","10","15.112","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","91761.12","0.031","2","8.96","40","12.33","15","0.275","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","104067.36","21.88","50","194.15","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","192.586","0.011","10","12.183","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","557.28","0.497","10","28.05","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","444.12","0.2","10","19.29","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","33.7","0.596","10","14.702","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","607.39","0.179","10","43.36","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","785","0.596","8","6.036","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","192.499","0.04","10","12.997","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","22","0.038","10","19.38","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","139.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","3.197","0.107","10","1.031","80","9.259","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","115.81","0.835","10","23.704","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.614","0.005","10","3.271","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1971.65","0.027","30","17.995","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.088","8","5.282","60","2.414","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.094","10","8.65","80","3.27","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.982","0.103","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1857.97","0.16","10","35.91","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","180.922","1.043","15","33.398","80","4.748","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","276.912","4.283","15","7.464","80","10.761","20","0.685","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","63","2.053","10","16.779","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.241","15","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.023","10","4.168","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","851.386","0.117","10","14.419","80","1.501","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.26","2.139","10","8.83","80","5.29","20","0.083","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","374.11","0.03","8","15.01","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","79.191","0.123","10","27.954","80","-","-","0.164","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","174","0.347","45","25.418","500","0.43","70","1.06","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1283.04","0.258","8","21.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","20.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","53.57","0.026","10","12.03","80","5.17","15","0.058","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","204.77","2.037","15","40.68","60","1.352","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","58.933","1.703","15","14.568","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","14.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.024","10","3.866","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10143.29","5.749","16","36.874","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","47.261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","739.58","1.659","10","35.72","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","181.51","0.065","8","23.371","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","432.864","0.03","10","13.664","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.952","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","421.63","2.653","10","40.51","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1104.19","1.35","10","35.56","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","786","0.035","10","20.39","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","979.776","4.524","10","66.489","80","6.81","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","102.82","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12058.784","0.023","8","30.259","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11604.38","0.14","8","27.87","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","71.71","0.03","10","1.876","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","151.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","42.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","163.712","0.391","8","10.115","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","5.79","10","25.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","57.97","0.148","10","11.129","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.13","0.021","15","8.178","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","186.019","1.837","10","14.99","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","34.56","0.085","8","24.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.071","10","9.7","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","7.78","0.652","10","54.42","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","627.26","0.071","10","7.145","80","1.71","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","470.966","2.631","8","7.184","50","-","-","0.067","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","322.013","34.26","500","81.32","500","58.4","500","20.1","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","76.9","0.191","10","12.19","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","43.558","0.516","10","16.02","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","73.094","5.628","10","15.463","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","105.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","225.958","0.011","10","6.873","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4317.04","0.012","2","12.608","40","-","-","0.115","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","326.246","0.246","10","18.116","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","44.064","1.62","10","12.063","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","79.2","0.135","10","17.335","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1183.68","3.273","10","49.515","80","5.686","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","162.555","0.092","10","6.042","80","0.042","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","101.002","0.132","10","7.7","80","0.85","20","0.009","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","14.433","1.953","15","12.876","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","101.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","16.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4169.66","0.021","8","16.752","50","7.835","15","0.042","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.795","1000","225.849","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","573.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","774.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","86.167","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","82.996","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1249.862","0.489","10","20.789","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1626.31","1.818","10","34.14","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","2.183","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","78.451","0.052","8","19.962","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","4.25","15","17.071","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1223.76","0.026","15","18.615","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","1.73","0.143","10","22.569","80","2.12","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1587.799","0.272","8","14.007","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","169.722","0.278","5","8.378","50","4.563","12","0.171","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.71","0.917","10","24.402","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","365","0.612","10","10.722","80","11.88","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","75.17","2.375","10","36.87","80","3.675","15","0.022","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.014","10","4.702","80","0.404","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.174","10","7","100","3.38","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","87.21","0.295","15","29.728","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","113.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.072","8","5.1","60","4.35","15","0.011","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8290.08","0.19","10","19.43","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.104","10","13.879","80","0.792","15","0.035","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","285.12","0.25","10","15.67","80","-","-","-","-","正常"]