{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12349218","144.672","135.937","320","15.001","100","0.635","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13448818","157.389","115.508","320","25.233","100","1.173","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6033687","69.834","-","-","-","-",6.2869,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8667580","100.319","-","-","-","-",6.1092,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2559695.5","106653.977","-","-","-","-","0.21","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20817596","240.944","-","-","-","-","0.507","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1032416.25","11.933","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","787742.312","9.514","130.933","320","15.13","100","30.982","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","690753.812","7.995","86.503","300","7.702","100","2.082","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9578304","110.86","8.2","200","1.26","200","4.2","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.12","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","1366842.5","15.823","0.906","320","0.136","100","12.218","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11788145","142.369","201.094","320","30.53","100","2.655","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","433493.438","5.017","-","-","-","-",5.5814,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6672509","77.228","-","-","-","-",4.6224,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2732221.75","33.334","119.611","200","22.205","50","6.614","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2890418","35.311","112.777","200","22.602","50","5.934","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","4217579.5","51.439","0","200","0","50","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1195696.38","13.84","101.308","200","13.489","35","2.955","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1055622.25","12.75","108.088","200","10.811","35","3.966","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1122232","12.99","113.927","200","7.386","35","1.615","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3064745.25","35.47","113.849","200","11.938","35","0.725","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","242920.25","2.812","232.913","200","381.487","50","102.823","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1257270.125","14.552","159.36","200","13.17","50","3.226","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1542463.5","17.853","166.301","200","14.233","50","3.992","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2691239.04","31.149","17.17","200","7.6","35","5.14","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","2.65","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","9129977","105.671","17.158","50","9.86","35","1.146","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","38860130.269","461.839","25.832","50","0.052","35","0.629","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","36833472.05","445.124","25.432","50","0.082","35","0.468","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8767.831","0.104","9.843","50","12.754","35","81.452","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1.142","0","124.81","50","5.425","35","43.743","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","25844693.76","1076862.24","18.389","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.64","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26099858.88","302.082","15.25","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","9566700.48","110.726","20.02","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44036550.72","509.682","17.62","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","32843076.48","380.128","15.45","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","133056","1.54",54.32,"120",0.89,"850",1.06,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12373252","143.209","214.203","320","149.288","100","27.169","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1458769.25","16.884","-","-","-","-",11.3296,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","5209017","60.29","220.634","320","0.521","100","1.459","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5959168","68.972","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","964915.2","11.168","18.96","50","0.87","35",0.1,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","388876.938","4.501","-","-","-","-",2.0503,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","10878.5","0.126","-","-","-","-",0.4308,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","86786.383","1.004","-","-","-","-",0.6315,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","135004.896","5625.204","9.82","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","51719158.642","611.546","35.091","100","25.043","50","2.082","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48388660.198","571.913","38.743","100","24.936","50","2.844","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","405637","4.695","264.222","550","3.824","280","2.627","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","375576.312","4.347","246.484","550","1.159","400","0.494","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","620352","7.18","242.3","550","1.84","400","1.33","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","446888","5.172","303.119","550","9.657","400","1.689","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","620116.375","7.177","161.81","200","3.619","200","1.414","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1109911.75","12.846","55.924","200","5.687","200","7.408","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","292514.844","3.386","19.369","-","23.958","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1053208.125","12.19","51.001","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","747177.125","8.648","29.391","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3844932.25","44.502","78.657","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4128866.25","47.788","53.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3790319.5","43.869","56.042","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6414754","74.245","49.431","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1962199","22.711","47.282","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1891892.125","21.897","26.511","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1383586.25","16.014","64.693","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1708863","19.778","60.423","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2919814.75","146600.188","-","-","0.714","50","4.079","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3597237","45.8","31.805","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1578795","18.273","40.291","100","7.737","50","0.445","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","389587.375","4.509","17.503","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2326110.75","26.923","-","-","28.464","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12482484","150.755","34.965","100","7.209","50","8.463","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","496521.406","5.747","22.699","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2982403.75","34.518","28.628","100","15.564","50","6.715","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1566132.375","18.126","62.029","100","0.568","50","6.742","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","964229.062","11.16","-","-","0.98","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1529735.125","17.705","44.828","100","1.165","50","0.287","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8113613","93.908","29.852","100","0.402","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11263562","130.365","45.317","100","1.092","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5193195.5","60.11","95.92","200","32.51","200","6.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2694730","31.18","141.52","200","58.73","200","14.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1069590","12.37","59.61","200","55.82","200","14.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1257290","14.55","44.76","200","45.08","200","20.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3642632.25","42.16","51.54","100","24.58","35","1.31","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1104455.87","12.78","28.71","300","1.4","100","4.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1491.78","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","654777.56","7.58","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3078377.25","35.63","97.19","300","0.98","200","1.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1887025","21.84","74.15","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10748225","124.4","73.82","120","2.51","100","2.75","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7208021.5","83.37","57.88","100","0","50","2.71","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19516800","225.88","29.03","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","148184.06","1.72","18.27","300","0","100","1.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7079040","81.93","41.41","100","0","50","0.28","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1240456.5","14.36","199.48","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","122056","1.41","241.7","200","93.25","200","24.58","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","150207","1.73","1001.44","200","304.65","200","70.15","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","0","0","4.614","200","2.639","50","11.305","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1233527.13","14.28","146.482","200","45.862","50","5.472","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3703364.75","42.86","76.622","80","13.998","30","0.617","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3063520.25","35.46","76.531","80","15.429","30","0.542","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1923208.5","22.26","62.185","80","3.129","30","12.509","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3194971.5","36.98","76.43","80","27.692","30","1.497","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3367433.25","38.975","20.931","100","1.534","50","2.907","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2895402.5","34.152",1.0006,"100",2.2831,"50",10.5651,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2457860.5","28.448","9.149","250","8.134","80","14.695","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1924403.875","22.273","76.807","250","14.841","80","2.512","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2401523.5","27.795","9.825","250","48.307","80","8.019","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47136768","545.564","33.545","100","22.579","50","0.862","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8336205","96.484","254.3","320","67.93","100","3.84","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6890697","79.753","-","-","-","-",0.362,"20","正常"]