{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2391.668","4.025","25","29.3","250","17.919","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","274.43","63.285","500","31.77","500","53.808","500","2.934","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.504","0.005","15","2.824","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","101.669","0.144","10","46.242","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.293","0.096","8","18.382","50","2.268","15","0.015","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","225.5","1.76","10","41.041","80","4.454","15","0.034","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","89.86","0.062","10","22.61","80","3.42","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.784","0.242","10","17.546","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","177.552","0.035","10","38.528","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.079","10","13.326","80","-","-","0.128","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1043.513","0.033","1.5","5.23","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4898.929","0.594","10","21.433","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4894.56","0.171","10","48.572","80","9.264","15","0.29","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","425.002","0.181","10","68.736","80","3.712","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.2","10","24.34","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","165.02","0.082","10","19.143","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","644.54","5.762","10","39.01","80","5.95","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.96","0.411","10","24.471","80","14.823","20","0.009","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.251","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.001","0.645","15","64.939","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.965","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","32.227","0.006","10","14.656","80","4.101","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","172.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","71.021","0.005","10","5.598","70","24.177","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","24014.73","0.012","8.629","29.949","69.431","8.144","27.416","0.203","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7235.832","7.34","500","134.362","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","444.969","0.078","10","10.173","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","21.427","0.165","10","26.805","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","20.76","0.167","10","18.855","80","3.208","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","909.25","0.029","10","24.4","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.013","10","8.904","80","11.958","20","0.036","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1052.611","0.043","8","21.29","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","412.99","0.006","10","37.57","80","6.57","15","0.069","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1304.64","0.008","10","56.87","80","2.359","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0","1.858","10","39.047","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","123.55","0.111","10","19.758","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.01","10","3.23","80","0.39","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","26.266","0.328","10","12.762","80","0.034","20","0.225","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.959","0.516","15","18.302","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","2.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","75.773","0.317","15","26.145","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","394.16","96.62","500","33.74","500","59.41","500","10.075","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.041","0.677","15","2.757","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.988","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","60.96","1.34","10","56","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1776.38","0.037","8","5.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","38.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2576.45","0.612","10","11","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","4.666","0.008","15","22.477","80","6.932","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","20.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","37.15","0.119","15","12.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","29.722","0.129","15","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","82","0.589","15","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","7.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","42.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","119.23","4.328","15","24.47","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","42.941","0.148","15","13.4","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","58.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","226.61","0.848","500","14.37","500","18.135","500","1.838","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","3.762","10","9.965","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","41.95","1.652","10","16.958","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","1.534","15","14.851","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","210.257","0.273","10","13.456","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.479","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","259.163","0.258","10","18.635","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.205","10","18.699","80","-","-","0.095","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","179.208","0.13","10","13.148","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","152.496","0.114","10","3.283","80","6.851","20","0.169","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11880","1.694","10","64.846","80","8.67","15","0.242","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","29890.08","17.224","1000","413.586","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","136261.141","0.193","5","8.113","40","8.543","15","0.174","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","143852.344","8.65","50","60.369","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","31.97","0.025","10","8.99","80","1.577","20","0.124","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","589.25","0.073","5","23.33","50","-","-","0.203","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","436.32","0.12","10","7.791","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","20.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","80806.46","0.032","2","8.99","40","9.82","15","0.275","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","92180.64","21.24","50","151.48","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","202.608","0.014","10","9.384","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","482.11","0.254","10","23.14","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","443.304","0.217","10","17.31","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","0.694","10","16.029","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","593.57","0.206","10","51.05","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1037","0.364","8","5.54","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","172.973","0.214","10","14.528","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","66","0.044","10","19.71","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","197.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","87.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","39.744","0.13","10","1.149","80","10.303","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","73.1","1.144","10","24.002","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.258","0.005","10","3.392","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2036.45","0.02","30","17.627","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","88.581","0.11","8","7.907","60","2.77","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","196.13","0.091","10","8.76","80","3.09","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.907","0.258","10","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1908.24","0.062","10","36.348","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","225.072","0.01","15","36.821","80","3.03","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","348.71","4.94","15","7.816","80","11.542","20","0.662","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","174","2.633","10","19.405","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.336","15","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","16.585","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.038","10","5.738","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","652.925","0.111","10","17.068","80","1.456","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","98.038","4.219","10","12.468","80","7.893","20","0.106","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","369.79","0.54","8","13.09","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","68.146","0.151","10","24.456","80","-","-","0.154","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","214","0.561","45","25.456","500","0.68","70","1.08","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1362.53","0.183","8","16.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","57.02","0.054","10","7.33","80","2.444","15","0.038","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","954.72","2.489","15","37.93","60","1.602","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","35.906","5.437","15","18.946","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","11.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.688","0.021","10","4.127","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.398","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10312.958","0.738","16","28.137","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","81.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","714.53","0.323","10","30.059","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","154.14","0.063","8","21.699","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","469.757","0.096","10","12.612","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.606","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","248.83","0.805","10","37.98","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1030.75","1.526","10","34.26","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","662","0.022","10","18.35","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","980.122","8.652","10","50.055","80","6.736","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12111.389","1.835","8","24.776","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11018.59","0.13","8","27.67","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","147.74","0.035","10","1.972","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","147.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","154.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","44.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","172.261","0.39","8","9.345","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.379","5.79","10","25.5","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","38.65","0.155","10","13.582","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.16","0.036","15","8.358","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","181.699","1.988","10","17.018","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","34.56","0.069","8","23.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","245.808","0.073","10","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","7.78","0.143","10","58.89","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","515.81","0.072","10","7.027","80","1.85","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","462.499","1.867","8","7.123","50","-","-","0.057","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","287.798","33.65","500","83.68","500","55.13","500","20.08","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","39.74","0.21","10","12.91","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.359","3.742","10","18.57","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","80.266","6.124","10","17.34","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","133.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","426.806","0.036","10","6.994","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3212.079","0.087","2","16.178","40","-","-","0.13","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","349.402","0.326","10","20.093","80","-","-","0.009","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","51.754","0.759","10","13.138","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","36.816","0.122","10","17.407","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1319.33","3.247","10","50.748","80","5.58","15","0.024","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","171.878","0.04","10","6.542","80","0.042","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","109.15","0.183","10","8.01","80","0.789","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.113","1.588","15","12.847","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","150.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","115.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2862.43","0.02","8","14.064","50","6.848","15","0.033","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","43.538","1000","233.05","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","720.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","886.447","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","91.532","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","114.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","947.376","0.485","10","19.942","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1560.66","1.57","10","39.202","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","54.778","0.042","8","12.034","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","34.787","2.471","15","17.248","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","5.689","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","18.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1132.8","0.02","15","16.28","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","381.89","0.152","10","22.501","80","2.478","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1904.628","0.277","8","13.573","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","201.101","0.121","5","9.054","50","4.588","12","0.152","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.87","0.501","10","25.426","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","352","0.847","10","10.979","80","12.507","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","81.22","2.737","10","29.17","80","4.248","15","0.022","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","26.999","0.009","10","4.935","80","0.503","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.222","10","7.3","100","3.33","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","88.31","0.126","15","29.37","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","29.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","25.92","0.746","8","6.6","60","5.9","15","0.007","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8246.02","0.22","10","15.81","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.085","10","12.5","80","0.79","15","0.02","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","286.85","0.376","10","18.67","80","-","-","-","-","正常"]