{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-22","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12184032","142.749","129.286","320","14.176","100","0.929","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12891630","150.911","115.263","320","35.608","100","0.881","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6361223","73.625","-","-","-","-",6.298,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8623728","99.812","-","-","-","-",6.15,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2727202.75","113633.445","-","-","-","-","0.217","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","19801402","229.183","-","-","-","-","0.884","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","729732.625","8.446","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","797181.625","9.227","294.429","320","268.911","100","57.244","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","661441.25","7.656","62.083","300","2.865","100","2.12","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9154080","105.95","7.98","200","1.17","200","5.32","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","1.58","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","453373.219","5.247","0.675","320","0.431","100","10.982","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11796314","136.531","196.866","320","32.807","100","2.268","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","618692.75","7.161","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6861121.5","79.411","-","-","-","-",4.635,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2765211.25","32.25","115.22","200","20.497","50","6.431","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3009722.25","35.176","112.291","200","20.138","50","6.215","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3567521.75","41.516","0","200","0","50","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1133906.88","13.12","103.234","200","8.698","35","3.674","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1069030.38","12.37","108.817","200","7.147","35","4.471","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1084526.25","12.55","116.618","200","4.013","35","1.575","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3013913","36.4","109.891","200","9.01","35","0.748","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1920581.375","22.229","206.354","200","29.556","50","154.325","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1266847.625","14.663","169.599","200","13.133","50","3.168","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1527658.375","17.681","156.892","200","13.94","50","3.561","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2774684.16","32.114","17.83","200","8.8","35","5","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","7.27","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1350086.125","15.626","6.609","50","2.546","35","3.936","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","4945244.5","57.237","6.461","50","0.047","35","0.083","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","2193734.015","25.617","20.194","50","0.901","35","16.005","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38712209.237","463.656","25.814","50","0.124","35","0.485","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9276.749","0.11","5.54","50","0.585","35","71.879","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","2.715","0","9.934","50","3.556","35","67.733","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","951082.56","39628.44","185.026","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.499","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","12927504.96","149.624","9.95","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","12837450.24","148.582","24.19","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44621081.28","516.448","18.07","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33127038.72","383.415","16.16","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","131328","1.52",54.37,"120",0.78,"850",1.51,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","1314603.25","15.877","4064.334","320","4138.84","100","9000.409","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3995347.25","46.242","-","-","-","-",10.697,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8483746","102.461","25.774","320","0.531","100","1.745","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2074367.5","24.009","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1043452.8","12.077","25.6","50","2.06","35","0.17","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","348046.531","4.028","-","-","-","-",2.15,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","6737.747","0.078","-","-","-","-",0.321,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","68194.984","0.789","-","-","-","-",0.641,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","140558.376","5856.599","9.88","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56123026.804","663.521","36.465","100","24.541","50","2.317","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52571611.227","621.929","40.134","100","24.313","50","3.438","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","403035","4.665","240.869","550","3.6","280","2.652","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","375272.625","4.343","247.464","550","1.171","400","0.487","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","624672","7.23","248.11","550","1.87","400","1.22","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","477532.062","5.527","273.505","550","13.05","400","0.934","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","601394.625","6.96","163.568","200","3.546","200","1.402","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1108003.375","12.824","54.97","200","5.527","200","8.052","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","289889.438","3.355","20.804","-","22.745","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","969300.375","12.239","53.184","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","747136.812","9.057","30.759","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3861229.5","44.69","82.108","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3743488.25","47.266","56.133","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3799831","43.98","57.024","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6412099","74.214","50.474","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1955276.125","22.63","48.323","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1893742","21.918","26.491","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1386917.375","16.052","65.331","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1719524.125","19.902","61.414","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3508169.25","146173.703","-","-","0.758","50","4.19","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3952268.5","45.744","32.264","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1538406.75","17.806","40.305","100","7.296","50","0.443","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","392479.469","4.543","17.683","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2372487.5","27.459","-","-","29.407","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13158835","152.301","35.747","100","7.51","50","8.245","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","482510.062","5.585","21.929","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2963276.5","34.297","27.896","100","15.549","50","6.324","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1475397.25","17.076","62.389","100","0.684","50","6.851","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","968924.125","11.214","-","-","0.841","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1532620","17.739","45.423","100","1.332","50","0.289","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8154250","94.378","29.963","100","0.426","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10928606","126.488","45.703","100","1.148","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5707256","66.06","92.89","200","48.56","200","8.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2589860","29.97","142.88","200","65.72","200","17.79","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1082210","12.52","59.72","200","55.14","200","14.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1232390","14.26","45.09","200","44.4","200","19.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3650425.25","42.25","50.79","100","23.88","35","1.28","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1100076.87","12.73","23.72","300","1.3","100","4.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1487.06","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","717697.19","8.31","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3029938.5","35.07","122.28","300","0.91","200","1.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1913937.62","22.15","71.81","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","112.6","120","24.7","100","36.9","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7111023.5","82.3","58.76","100","0.44","50","2.78","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19535600","226.1","28.84","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","153546.89","1.78","21.7","300","0","100","1.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6413920","74.23","41.57","100","0","50","0.23","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1068643","12.37","161.61","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","123632","1.43","235.66","200","107.43","200","33.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","150205","1.73","679.09","200","250.63","200","53.8","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","75.38","0","1034.661","200","218.369","50","1057.992","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1227249.25","14.2","136.027","200","47.021","50","5.611","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3653067.5","42.28","75.844","80","25.051","30","0.654","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3136585","36.3","75.142","80","27.188","30","0.539","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2006276","23.22","91.693","80","0.148","30","13.045","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3232762.5","37.42","76.691","80","26.907","30","1.576","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3340730","38.666","21.465","100","1.526","50","2.938","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2879087","33.959",1.74,"100",2.558,"50",11.199,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2467830","28.563","17.899","250","6.616","80","14.31","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1940108.625","22.455","75.391","250","21.686","80","2.826","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","12109562","140.157","10.067","250","33.565","80","7.807","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45031300","544.254","32.76","100","22.315","50","0.866","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8222301.5","95.166","238.86","320","24.86","100","3.88","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6987125","80.869","-","-","-","-",0.364,"20","正常"]