{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2292.819","3.224","25","36.613","250","16.134","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","330.86","93.043","500","49.72","500","65.696","500","4.778","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.966","0.003","15","2.947","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","113.902","0.158","10","42.923","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","236.39","0.162","8","18.225","50","2.777","15","0.024","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","218.59","1.64","10","44.519","80","4.238","15","0.032","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","215.14","0.006","10","21.14","80","3.38","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.085","0.257","10","17.946","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","142.992","0.032","10","41.558","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.09","10","13.208","80","-","-","0.135","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1179.563","0.023","1.5","4.576","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5188.009","0.483","10","23.826","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5010.34","0.17","10","47.094","80","8.939","15","0.286","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","437.702","0.185","10","76.301","80","3.722","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","266.98","0.5","10","34.833","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","138.24","0.077","10","18.475","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","527.04","5.595","10","44.85","80","5.22","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.1","1.294","10","27.094","80","14.552","20","0.009","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","36.547","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","5.915","0.655","15","68.225","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","49.075","0.004","10","14.048","80","3.437","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","160.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","91.152","0.008","10","7.848","70","1.434","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18267.92","0.028","8.629","23.671","69.431","7.665","27.416","0.153","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7234.968","10.333","500","148.879","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","520.266","0.077","10","10.077","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","55.728","0.371","10","27.39","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.938","0.201","10","21.637","80","3.247","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1263.47","0.052","10","23.2","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250","0.003","10","7.932","80","10.82","20","0.039","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.525","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","870.134","0.284","8","24.53","50","-","-","0.071","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","712.8","0.013","10","37.97","80","8.67","15","0.077","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","940.03","0.005","10","51.26","80","2.132","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","201.923","1.599","10","34.688","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","120.1","0.073","10","13.885","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.042","10","3.04","80","0.37","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","46.57","0.128","10","13.074","80","0.047","20","0.197","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.148","0.157","15","14.384","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.852","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","74.218","0.767","15","23.729","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","423.46","92.77","500","39.38","500","102.85","500","10.278","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.865","0.114","15","6.596","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.847","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","55.92","2.781","10","51.195","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1634.69","0.05","8","6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","7.389","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2840.83","1.3","10","11.347","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","71.626","0.285","15","46.614","80","9.071","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","20.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","28.51","0.116","15","23.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.65","0.128","15","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","50","1.479","15","23.336","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","105.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","146.02","4.266","15","25.22","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","51.926","0.072","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","48.902","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","168.28","0.445","500","14.88","500","18.866","500","2.201","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","18.14","3.189","10","6.769","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","40.16","0.621","10","11.878","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","1.534","15","14.851","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","258.409","0.263","10","9.324","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.975","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","244.936","0.263","10","17.53","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","41","0.65","10","18.886","80","-","-","0.082","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","5372.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","291.647","0.164","10","12.566","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","149.99","0.073","10","3.258","80","6.222","20","0.16","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10121.76","2.163","10","56.763","80","10.61","15","0.195","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","27126.14","16.62","1000","409.849","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","135503.094","0.18","5","7.504","40","9.178","15","0.177","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","143657.859","8.964","50","52.26","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","29.38","0.036","10","12.73","80","2.704","20","0.165","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","583.2","0.116","5","20.94","50","-","-","0.191","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","535.68","0.142","10","7.257","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","82092.1","0.031","2","9.75","40","10.08","15","0.24","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","93899.28","22.66","50","138.39","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","226.454","0.015","10","12.092","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","450.14","0.243","10","25.8","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","483.96","0.225","10","20.77","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","0.671","10","19.105","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","456.19","0.387","10","54.12","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1128","0.418","8","9.403","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","686.189","0.056","10","23.006","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","64","0.046","10","19.85","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","122.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","25.488","0.055","10","1.402","80","10.175","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","122.05","1.374","10","27.787","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.824","0.009","10","2.968","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2058.05","0.012","30","17.277","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","67.234","0.101","8","7.075","60","0.901","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","10.37","0.097","10","9.4","80","4.1","10","0.023","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.859","0.216","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1899.75","0.072","10","42.041","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","225.763","0.007","15","25.383","80","2.72","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","329.098","5.553","15","8.2","80","11.608","20","0.617","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","89.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","253","2.964","10","37.511","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.431","15","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.186","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","13.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.034","10","6.589","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","369.706","0.059","10","9.865","80","1.6","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","20.278","3.753","10","11.15","80","7.144","20","0.102","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","285.98","0.02","8","22.4","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","85.084","0.079","10","23.526","80","-","-","0.147","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","165","0.908","45","25.108","500","1.69","70","1.26","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1410.91","0.138","8","20","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","511.49","2.995","15","39.14","60","2.345","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","37.996","4.397","15","15.582","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.55","0.025","10","2.672","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.511","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10112.581","0.826","16","27.936","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","83.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","630.72","0.245","10","19.703","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","167.08","0.075","8","21.544","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","480.47","0.069","10","12.002","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.799","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","240.19","1.134","10","38.21","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","973.73","1.487","10","38.48","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","737","0.021","10","20.18","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","526.176","8.625","10","43.121","80","5.884","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12109.513","2.248","8","28.313","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10876.9","0.33","8","29.75","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","134.78","0.028","10","1.513","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","110.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","57.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","181.353","0.029","8","8.304","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","3.266","10","20.48","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","45.48","0.085","10","16.583","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.18","0.066","15","9.055","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","167.616","2.042","10","16.783","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","34.56","0.056","8","17.9","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","337.565","0.071","10","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.194","10","63.57","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","526.18","0.069","10","6.883","80","1.73","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","589.248","0.555","8","7.175","50","-","-","0.051","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","320.285","35.11","500","90.56","500","53.33","500","20.69","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.069","10","13.14","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","57.263","1.882","10","20.7","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","55.037","5.847","10","23.301","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","142.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","365.486","0.026","10","7.165","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3939.848","0.014","2","15.513","40","-","-","0.105","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","345.946","0.028","10","20.71","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","58.752","2.002","10","13.856","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","40.2","0.448","10","17.854","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1111.1","2.879","10","52.81","80","5.693","15","0.066","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","142.223","0.022","10","6.587","80","0.052","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","100.197","0.057","10","6.927","80","0.647","20","0.01","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.66","1.914","15","13.675","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","148.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","177.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2366.5","0.023","8","16.698","50","8.833","15","0.035","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","43.156","1000","146.1","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","799.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","952.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","129.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","124.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","503.798","0.56","10","20.43","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1533.55","2.114","10","40.88","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","1.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","38.621","0.034","8","7.179","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.887","0.807","15","16.311","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","9.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","17.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1180.8","0.021","15","18.92","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","505.44","0.115","10","20.784","80","3.997","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1497.839","0.266","8","14.914","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","140.513","0.07","5","10.624","50","4.699","12","0.16","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","27.043","0.678","10","23.926","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","336","0.922","10","10.398","80","11.82","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","36.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","172.8","1.972","10","23.49","80","3.443","15","0.022","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","16.332","0.014","10","4.683","80","1.716","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.272","10","6.9","100","3.35","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","85.12","0.048","15","29.674","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","101.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.285","8","6.3","60","6.86","15","0.029","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8331.55","0.273","10","14.921","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.877","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.131","10","13.53","80","0.741","15","0.03","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","285.98","0.061","10","28.77","80","-","-","-","-","正常"]