{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2433.869","4.891","25","36.696","250","19","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","296.52","114.672","500","45.94","500","59.445","500","5.107","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.022","0.002","15","2.993","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","109.926","0.372","10","52.87","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.44","0.103","8","17.671","50","3.374","15","0.026","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","221.18","1.56","10","44.434","80","4.143","15","0.034","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","245.38","0.007","10","21.92","80","3.34","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.543","0.264","10","20.363","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","138.499","0.035","10","41.916","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.093","10","9.12","80","-","-","0.13","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1247.375","0.016","1.5","4.339","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5474.261","0.291","10","15.72","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6162.91","0.169","10","48.934","80","9.396","15","0.301","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","420.077","0.288","10","59.514","80","3.957","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","655.78","0.67","10","44.734","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","170.21","0.074","10","18.264","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","660.1","0.828","10","22.48","80","1.32","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.05","1.624","10","27.442","80","14.29","20","0.009","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","40.522","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.652","15","63.699","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","56.333","0.009","10","4.407","80","2.622","20","0.006","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","120.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","57.974","0.012","10","5.932","70","1.057","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","5080.13","0.046","8.629","18.513","69.431","11.075","27.416","0.11","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7237.896","11.415","500","163.553","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","521.856","0.07","10","8.008","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","46.138","0.914","10","28.298","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.508","0.056","10","16.902","80","2.857","10","0.015","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","793.69","0.103","10","20.8","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.005","10","9.522","80","9.946","20","0.045","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","955.93","0.316","8","24.81","50","-","-","0.09","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","695.52","0.052","10","43.1","80","5.92","15","0.076","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","943.49","0.039","10","53.82","80","2.188","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","334.122","2.082","10","28.021","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","101.95","0.096","10","12.844","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.114","10","5.45","80","0.34","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","41.558","0.216","10","12.642","80","0.038","20","0.287","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","13.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.318","0.561","15","12.338","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","105.754","0.961","15","24.619","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","456.01","94.42","500","33.37","500","102.44","500","10.039","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.474","0.357","15","7.336","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.505","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","26.4","2.737","10","41.261","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1467.94","0.24","8","8.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","55.657","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2782.94","3.397","10","11.505","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.197","0.694","15","36.171","80","11.589","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","21.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","35.42","0.261","15","27.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","7.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.08","0.124","15","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","46","1.851","15","22.23","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","39.139","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","97.63","4.279","15","25.59","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","52.704","0.072","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","49.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","158.33","0.285","500","14.38","500","23.054","500","2.315","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","18.14","2.737","10","5.165","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","41.17","0.034","10","8.034","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","87.26","1.058","15","14.648","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","207.173","0.238","10","14.187","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","240.314","0.264","10","17.548","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","38","1.488","10","16.521","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","6043.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","294.133","0.13","10","13.503","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","157.68","0.093","10","3.404","80","6.168","20","0.179","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11151.65","3.154","10","59.038","80","12.3","15","0.168","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","27909.79","15.754","1000","412.487","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","133790.641","0.122","5","6.373","40","9.346","15","0.157","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","143798.609","9.714","50","57.789","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","33.7","0.044","10","10.95","80","2.533","20","0.213","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","459.65","0.071","5","15.8","50","-","-","0.209","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","459.65","0.166","10","8.284","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72967.39","0.028","2","9.79","40","10.83","15","0.277","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84256.32","23.62","50","156.12","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","179.885","0.028","10","13.429","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","449.28","0.088","10","26.05","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","477.648","0.214","10","20.11","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","0.695","10","25.199","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","507.17","0.149","10","43.9","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1059","0.592","8","13.763","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","625.19","0.077","10","22.32","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","49","0.045","10","20.34","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","26.87","0.048","10","1.426","80","8.249","20","0","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","80.11","0.578","10","31.87","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.182","0.004","10","1.726","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2189.38","0.015","30","16.866","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","71.962","0.012","8","7.285","60","0.089","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.611","0.164","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1811.8","0.302","10","45.782","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","168.307","0.027","15","20.993","80","3.752","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","320.717","6.054","15","8.84","80","12.054","20","0.553","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","210","1.95","10","31.743","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.547","15","17.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","9.859","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.05","10","6.49","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1039.824","0.064","10","10.866","80","1.656","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","87.29","4.664","10","13.224","80","8.462","20","0.121","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","330.05","1.39","8","28.74","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","78.344","0.187","10","22.186","80","-","-","0.129","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","176","1.454","45","24.298","500","3.43","70","1.6","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1371.17","0.088","8","19.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","20.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.1","10","7.48","80","5.919","15","0.056","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","-","0","15","0","60","0","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","56.202","5.384","15","16.52","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","18.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.824","0.026","10","3.923","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.377","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10287.114","3.07","16","35.177","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","74.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","745.63","0.386","10","27.461","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","259.12","0.071","8","20.75","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","8.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","395.712","0.044","10","11.05","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","218.59","0.571","10","35.26","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","962.5","1.189","10","31.28","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","519","0.023","10","21.39","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","884.995","8.433","10","40.688","80","5.934","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","96.77","0.07","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12226.755","0.057","8","37.654","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10715.33","0.11","8","30.17","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","146.88","0.006","10","1.358","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","146.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","115.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","40.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","187.306","0.047","8","6.692","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.181","0.02","10","4.858","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","56.92","0.052","10","7.389","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.17","0.053","15","9.608","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","168.739","2.002","10","17.641","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","34.56","0.075","8","26.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","257.731","0.072","10","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.03","10","65.41","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","311.9","0.073","10","6.829","80","1.73","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","653.875","2.108","8","7.823","50","-","-","0.095","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","292.118","34.4","500","90.99","500","67.52","500","20.13","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","0.075","10","13.33","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","64.653","0.888","10","15.097","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","72.49","6.053","10","21.792","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","112.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","377.134","0.012","10","5.917","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4979.347","0.019","2","9.6","40","-","-","0.1","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","336.442","0.176","10","19.709","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","41.904","1.657","10","14.097","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","40.08","2.419","10","17.553","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","520.13","2.889","10","56.201","80","5.067","15","0.02","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","130.137","0.013","10","7.127","80","0.054","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","165.591","0.252","10","7.487","80","0.468","20","0.009","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.552","2.709","15","15.095","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","153.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","142.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2776.9","0.023","8","13.832","50","8.04","15","0.028","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.299","1000","194.25","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","865.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","982.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","131.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","146.526","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","465.178","0.509","10","22.243","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1519.85","0.124","10","30.745","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.557","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","65.664","0.041","8","2.083","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.778","0.528","15","13.599","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","9.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","20.327","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1171.44","0.02","15","19.532","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","463.97","0.071","10","21.058","80","2.384","15","0.019","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1502.179","0.085","8","15.4","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","150.836","0.066","5","13.696","50","4.749","12","0.181","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.624","0.635","10","24.843","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","344","1.079","10","10.415","80","12.49","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","180.58","2.407","10","31.35","80","4.029","15","0.021","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","27.783","0.013","10","4.733","80","1.716","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.323","10","6.7","100","3.18","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","81.24","0.035","15","25.494","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","92.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.09","8","7.1","60","7.09","15","0.033","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8284.03","0.31","10","16.523","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.893","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","120.96","0.133","10","15.32","80","0.746","15","0.028","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","253.15","0.217","10","14.35","80","-","-","-","-","正常"]