{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12839598","150.272","147.65","320","11.599","100","0.407","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13561235","158.747","118.505","320","33.72","100","0.788","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7235808.5","83.748","-","-","-","-",6.408,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8368021.5","96.852","-","-","-","-",5.595,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2489213.25","103717.219","-","-","-","-","0.114","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","19405108","224.596","-","-","-","-","0.706","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","789906.812","9.142","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","692576.312","8.016","50.042","320","61.415","100","9.765","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","662467.125","7.667","68.519","300","11.062","100","2.052","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","13248576","153.34","7.73","200","0.42","200","3.2","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.69","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","863749.688","9.997","134.756","320","0.593","100","5.901","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12230697","141.559","205.313","320","36.019","100","2.532","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1489421.625","17.239","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6531265","75.593","-","-","-","-",4.672,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2678085.5","31.274","115.401","200","22.595","50","6.185","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2996057.75","35.074","111.171","200","21.612","50","7.94","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2497506.75","29.101","122.318","200","2.513","50","12.587","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1122218.5","12.99","110.792","200","24.03","35","3.875","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1071115.88","12.4","116.237","200","26.459","35","4.068","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1386145.88","16.04","115.748","200","18.293","35","1.576","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3280588","37.97","113.322","200","13.246","35","0.388","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1673102.125","19.365","107.724","200","20.519","50","105.554","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1267520.25","14.67","161.778","200","8.227","50","2.725","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1550601.125","17.947","170.791","200","9.835","50","2.71","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2766882.24","32.024","20.71","200","11.59","35","2.15","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","9.53","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1339530.25","15.504","0.375","50","0","35","2.137","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","598747.748","7.078","9.908","50","1.229","35","37.079","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","11409.01","0.138","28.456","50","3.746","35","45.757","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8756.194","0.103","0.972","50","6.18","35","42.598","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","19.22","50","6.507","35","72.416","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10066939.2","419455.8","26.366","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.033","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","10332990.72","119.595","8.1","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-575406.72","-6.66","18.1","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43368696","501.952","18.41","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","16968458.88","196.394","10.4","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","138240","1.6",54.84,"120",2.51,"850",1.32,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","7053951.5","81.643","931.702","320","1647.155","100","60.293","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4115881.5","47.638","-","-","-","-",10.162,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9081909","105.115","36.812","320","8.049","100","1.633","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2278347.25","26.37","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","939945.6","10.879","20.31","50","1","35","0.12","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","559823.938","6.479","-","-","-","-",2.391,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","264729.25","3.064","-","-","-","-",0.282,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","53418.894","0.618","-","-","-","-",0.662,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","140849.184","5868.716","4.22","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","45129520.329","542.46","35.515","100","24.539","50","1.767","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","41474229.748","490.657","35.768","100","23.841","50","1.534","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","397637","4.602","261.086","550","4.124","280","2.66","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","372832.188","4.315","232.553","550","1.181","400","0.499","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","637632","7.38","245.98","550","1.94","400","0.76","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","432137.875","5.002","248.15","550","15.117","400","1.181","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","622692.438","7.207","169.673","200","2.265","200","1.343","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1131933.375","13.101","56.846","200","4.087","200","7.288","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","282892.219","3.276","23.938","-","21.527","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1053798.625","12.197","54.947","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","711333.812","8.233","33.154","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3914222","45.304","87.967","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4092597","47.368","60.22","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3856973","44.641","62.38","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6769334","78.349","53.727","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1897281.625","21.959","51.277","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1942997.75","22.488","31.314","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1356026.125","16.377","71.767","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1755627.625","20.32","67.808","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3546940.5","147789.203","-","-","0.732","50","3.123","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4007349.5","46.381","35.285","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1583687.25","18.33","40.362","100","6.231","50","0.66","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","378270.844","4.568","19.55","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2274722.5","27.712","-","-","26.53","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13138826","152.07","40.034","100","6.341","50","8.303","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","410753.219","4.754","25.954","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3040428","35.19","30.335","100","14.383","50","6.869","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","520052.844","6.748","67.18","100","0.597","50","6.654","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","975517.562","11.291","-","-","1.002","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1550609.75","17.947","49.415","100","1.337","50","0.299","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8552279","98.985","33.687","100","0.688","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10526598","121.836","54.137","100","1.396","50","0.062","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","5288073","61.2","109.79","200","12.81","200","5.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2532000","29.3","164.46","200","67.2","200","6.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1134170","13.12","59.6","200","54.7","200","16.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1191070","13.78","48.41","200","43.21","200","21.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3821963.75","44.23","46.84","100","1.43","35","1.34","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1086108.37","13.15","34.52","300","0.66","100","4.77","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1837.23","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","835943.38","9.68","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3005982.5","34.79","143.16","300","0","200","2.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2011499.75","23.28","83.83","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","6143684","71.1","111.1","120","18.61","100","19.78","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7382678","85.45","57.22","100","0.01","50","2.55","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19945000","230.84","35.31","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","123202.38","1.43","2.06","300","0","100","4.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6634500","83.76","42.69","100","0","50","0.27","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1460370.75","16.9","82.67","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","109861","1.27","285.79","200","107.31","200","14.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","146337","1.69","384.24","200","122.89","200","13.61","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","751620.25","8.7","0","200","0","50","0","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1246856.88","14.43","156.778","200","45.955","50","6.169","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3806953.25","44.06","76.137","80","25.296","30","0.939","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3137411","36.31","77.365","80","27.658","30","0.738","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2502.18","0.03","46.08","80","2.353","30","13.781","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3250895.75","37.63","75.502","80","26.958","30","2.128","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3316009.75","38.38","21.851","100","1.371","50","3.021","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2774764","32.716",2.639,"100",2.236,"50",11.168,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2535277.5","29.344","1.284","250","0.113","80","10.845","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1983020.5","22.952","73.937","250","19.986","80","2.912","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2483625.5","28.746","9.821","250","40.185","80","8.13","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46049300","532.978","33.297","100","23.308","50","0.972","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8146319","94.286","235.12","320","8.97","100","4.14","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","7212617","83.479","-","-","-","-",0.288,"20","正常"]