{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1988.561","4.734","25","37.579","250","18.243","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","292.99","88.399","500","30.39","500","67.036","500","2.356","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.117","0.007","15","3.417","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","65.066","0.611","10","42.998","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","236.995","0.15","8","16.278","50","4.132","15","0.039","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","234.14","1.65","10","43.737","80","4.241","15","0.031","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","230.69","0.006","10","35.63","80","3.34","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.91","0.238","10","22.932","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","175.91","0.044","10","42.376","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.043","10","12.122","80","-","-","0.147","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","131.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","873.178","0.021","1.5","3.652","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5087.257","0.292","10","16.558","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5184","0.152","10","50.123","80","9.606","15","0.305","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","394.589","0.33","10","40.589","80","4.217","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","5.18","0.06","10","7.61","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","180.58","0.071","10","18.833","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","659.23","1.657","10","35.75","80","2.86","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","17.28","1.624","10","27.142","80","14.252","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.643","15","60.95","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.805","0.019","10","3.717","80","2.78","20","0.006","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","128.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","56.851","0.011","10","5.789","70","1.039","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9610.62","0.054","8.629","17.66","69.431","9.519","27.416","0.13","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7239.336","8.232","500","137.511","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","526.47","0.029","10","5.112","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","36.374","1.15","10","28.011","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.03","10","7.343","80","1.346","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1288.18","0.125","10","23","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.008","10","9.059","80","12.511","20","0.039","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","22.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","783.821","0.062","8","24.32","50","-","-","0.082","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","653.18","0.052","10","39.33","80","3.55","15","0.067","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1034.21","0.008","10","54.21","80","2.14","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","409.597","1.664","10","15.312","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","158.11","0.103","10","44.698","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.074","10","4.87","80","0.37","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","46.915","0.218","10","12.35","80","0.035","20","0.287","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","6.14","0.615","15","12.101","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","1.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","82.858","0.505","15","31.923","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","389.65","94.18","500","30.75","500","102.56","500","9.735","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.409","0.011","15","6.774","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.599","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.6","4.393","10","40.253","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1725.41","0.024","8","5.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","41.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2543.62","4.876","10","14.454","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","59.011","0.096","15","35.272","80","15.751","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","23.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","29.38","0.663","15","27.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","34.819","0.114","15","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","39","1.53","15","21.516","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","166.75","4.508","15","25.61","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","51.408","0.072","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","47.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","170.86","0.841","500","14.59","500","25.785","500","1.551","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","2.295","10","3.745","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","42.09","0.467","10","8.326","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.658","15","15.68","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","218.114","0.293","10","13.322","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","252.667","0.247","10","18.411","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.359","10","16.193","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","339.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","281.884","0.126","10","13.11","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","156.73","0.086","10","3.459","80","6.034","20","0.204","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11074.75","1.652","10","50.52","80","10.75","15","0.144","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25046.5","17.042","1000","400.139","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","140697.906","0.169","5","5.584","40","9.241","15","0.154","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","143206.75","8.854","50","54.016","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.022","10","13.6","80","2.969","20","0.289","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","559.87","0.068","5","16.19","50","-","-","0.246","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","489.02","0.846","10","7.139","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","6.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68465.09","0.028","2","9.81","40","9.52","15","0.3","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","79158","21.83","50","160.78","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","186.97","0.015","10","12.454","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","393.12","0.042","10","29.07","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","510.84","0.208","10","19.17","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","0.68","10","25.965","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","493.34","0.101","10","42.17","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1157","0.564","8","8.034","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","525.485","0.074","10","21.831","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","55","0.033","10","16.93","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","113.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","31.622","0.052","10","1.902","80","8.423","20","0","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","66.79","0.351","10","29.179","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.837","0.002","10","1.791","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2042.5","0.014","30","18.214","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","83.223","0.049","8","10.636","60","3.152","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.006","10","4.55","80","3.5","10","0.024","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.315","0.118","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1885.05","0.045","10","39.259","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.161","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","163.296","0.078","15","23.56","80","5.834","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","269.309","6.123","15","9.131","80","11.915","20","0.509","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","217","1.521","10","14.524","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.405","15","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.521","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","96.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.032","10","3.161","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1079.395","0.083","10","7.701","80","2.41","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","115.301","6.23","10","14.613","80","11.352","20","0.158","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","286.85","0.02","8","24.91","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","87.772","0.325","10","23.886","80","-","-","0.113","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","207","1.719","45","23.239","500","4.73","70","1.32","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1287.36","0.145","8","20.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","17.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","70.85","0.161","10","4.7","80","4.789","15","0.043","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","460.51","3.371","15","41.14","60","2.721","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","36.211","6.157","15","18.634","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","16.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.934","0.026","10","5.125","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11371.376","4.816","16","35.178","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","99.878","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","615.17","0.07","10","22.052","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","139.32","0.072","8","22.972","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","392.256","0.076","10","11.408","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.084","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","299.81","2.602","10","37.49","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","962.5","1.321","10","28.16","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","746","0.027","10","21.29","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","690.336","8.632","10","42.024","80","6.905","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11713.296","0.009","8","34.834","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10555.49","0.1","8","28.28","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","175.39","0.007","10","4.276","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","175.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","124.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","50.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","203.662","0.069","8","6.589","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.316","0.02","10","4.507","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0.03","10","5.092","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.23","0.046","15","9.319","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","177.293","2.097","10","17.744","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","34.56","0.097","8","24.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","325.123","0.071","10","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","3.46","0.025","10","61.3","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","302.4","0.072","10","6.74","80","1.73","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","558.317","3.045","8","9.113","50","-","-","0.096","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","296.093","28.74","500","113.26","500","67.04","500","21.15","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.193","10","28.17","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","70.57","0.299","10","16.848","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","71.626","5.007","10","16.669","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","126.692","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","414.637","0.012","10","6.631","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3790.708","0.012","2","9.175","40","-","-","0.108","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","415.066","0.241","10","20.597","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.272","1.625","10","13.453","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.936","3.97","10","17.559","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","819.94","2.737","10","58.75","80","6.512","15","0.024","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","182.026","0.062","10","6.61","80","0.042","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","181.984","0.732","10","7.424","80","1.161","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","48.134","2.045","15","13.723","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","138.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","164.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2268.86","0.024","8","16.25","50","9.803","15","0.03","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.136","1000","257.309","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","792.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","975.689","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","88.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","140.676","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","620.784","0.422","10","20.502","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1485.03","0.175","10","28.317","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","70.157","0.035","8","0.559","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.7","1.441","15","17.629","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","5.796","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","21.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1091.04","0.02","15","21.201","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","561.6","0.073","10","24.217","80","1.441","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1435.228","0.304","8","15.723","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","206.801","0.074","5","14.131","50","5.026","12","0.168","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.168","0.657","10","22.131","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","336","0.928","10","9.443","80","12.453","20","0.013","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","27.389","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","145.15","2.879","10","36.06","80","4.606","15","0.027","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","25.595","0.011","10","4.815","80","1.772","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.128","10","7","100","3.45","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","86.08","0.008","15","19.192","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","95.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.192","1.127","8","7.3","60","9.23","15","0.032","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8298.72","0.448","10","20.674","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","138.24","0.094","10","16.658","80","0.986","15","0.034","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","318.82","0.153","10","14.6","80","-","-","-","-","正常"]