{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1896.8","2.825","25","37.427","250","15.248","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","281.46","63.225","500","37.18","500","32.172","500","1.611","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.039","0.004","15","3.355","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","10.968","0.636","10","52.889","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.157","0.078","8","21.554","50","4.638","15","0.04","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","213.41","1.75","10","46.453","80","4.464","15","0.037","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","243.65","0.006","10","24.65","80","3.3","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.025","0.305","10","24.24","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","194.227","0.043","10","42.551","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.03","10","12.476","80","-","-","0.158","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","142.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1095.523","0.019","1.5","2.961","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5311.275","0.242","10","17.206","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5798.3","0.146","10","49.92","80","9.551","15","0.304","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","422.064","0.243","10","42.105","80","4.085","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","436.32","0.09","10","15.917","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","158.11","0.093","10","18.91","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","663.55","1.563","10","26.11","80","2.57","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.96","1.601","10","28.559","80","13.979","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","37.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.623","15","60.12","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.707","0.032","10","4.973","80","3.992","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","184.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","57.197","0.009","10","5.56","70","1.088","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10933.91","0.144","8.629","19.433","69.431","12.538","27.416","0.121","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7238.112","12.5","500","157.965","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","510.512","0.01","10","5.286","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","37.411","1.343","10","27.201","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","6.502","0.104","10","16.667","80","2.738","10","0.019","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","806.11","0.072","10","20.2","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","255","0.007","10","8.803","80","10.408","20","0.034","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1117.498","0.552","8","24.09","50","-","-","0.101","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","686.88","0.066","10","40.46","80","3.05","15","0.07","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1057.54","0.01","10","51.39","80","2.113","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","419.646","1.682","10","20.611","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","106.27","0.117","10","44.641","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.069","10","5.9","80","0.37","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","44.41","0.313","10","13.521","80","0.028","20","0.333","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","16.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.46","0.653","15","10.726","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.899","0.598","15","25.922","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","477.65","97.87","500","34.44","500","105.52","500","9.894","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.619","0.075","15","5.507","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","59.04","4.579","10","40.516","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1594.94","0.022","8","5.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","34.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2553.12","6.189","10","12.156","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.213","0.097","15","25.285","80","15.078","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","23.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","1.009","15","27.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","25.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.253","0.126","15","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","75","1.559","15","24.058","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","134.78","4.364","15","25.8","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","53.05","0.071","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","168.8","0.459","500","11.66","500","29.42","500","0.303","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","4.396","10","14.797","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","37.53","1.241","10","16.588","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","0.658","15","15.68","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","208.026","0.217","10","18.182","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.174","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","257.688","0.243","10","17.954","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","35","0.062","10","15.22","80","-","-","0.059","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","130.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","287.627","0.203","10","13.282","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","146.88","0.145","10","4.522","80","5.578","20","0.497","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11060.06","1.945","10","42.628","80","10.69","15","0.143","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","27598.75","15.804","1000","393.17","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","137590.375","0.165","5","5.62","40","9.134","15","0.171","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141593.375","8.539","50","52.91","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","50.98","0.028","10","8.78","80","2.896","20","0.129","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","489.02","0.076","5","14.93","50","-","-","0.201","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","391.39","0.914","10","6.76","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","18.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74612.45","0.029","2","9.85","40","11.14","15","0.315","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85324.32","23.32","50","164.74","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","125.626","0.023","10","9.89","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","432","0.037","10","31.29","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","499.32","0.193","10","20.39","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","58.75","0.625","10","24.175","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","542.59","0.072","10","36.56","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1064","0.398","8","7.964","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","511.056","0.092","10","21.945","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","83","0.038","10","18.82","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","98.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","48.902","0.173","10","1.91","80","8.592","20","0","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","71.87","0.151","10","28.188","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.701","0.002","10","2.302","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1821.31","0.012","30","18.983","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","71.192","0.081","8","6.226","60","3.36","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.008","10","6.45","80","4.41","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.71","0.106","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1883.73","0.044","10","39.928","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","1.464","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","119.837","0.221","15","25.204","80","3.75","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","279.072","6.082","15","8.027","80","11.846","20","0.466","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","95.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","233","1.463","10","10.035","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.269","15","10.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.032","10","2.379","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1132.704","0.045","10","8.238","80","2.01","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","87.731","2.899","10","10.568","80","5.579","20","0.218","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","335.23","0.05","8","31.18","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","88.14","0.376","10","20.431","80","-","-","0.087","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","194","1.232","45","22.544","500","6.83","70","1.03","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1458.43","0.214","8","21.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","15.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","65.66","0.132","10","4","80","4.674","15","0.054","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","660.96","2.711","15","36.78","60","2.014","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","61.551","4.571","15","16.936","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","11.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","15.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","23.242","0.024","10","4.722","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.857","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10579.178","5.242","16","33.16","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","57.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","698.98","0.105","10","24.383","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","168.53","0.074","8","22.815","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","383.357","0.263","10","14.884","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","211.68","5.073","10","40.63","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1019.52","1.979","10","36.3","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","562","0.031","10","23.46","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","757.728","7.131","10","35.667","80","7.24","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","25.92","0.073","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11018.899","0.164","8","36.257","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10771.49","0.11","8","28.18","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","180.58","0.006","10","3.047","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","180.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","113.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","200.012","0.108","8","6.906","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.08","0.018","10","4.802","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","44.84","0.06","10","9.879","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.26","0.052","15","8.666","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","178.675","2.095","10","16.712","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","34.56","0.06","8","23.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","299.03","0.072","10","8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","16.42","2.599","10","65.59","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","366.34","0.072","10","6.74","80","1.73","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","474.854","2.398","8","8.745","50","-","-","0.085","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","307.238","36.31","500","120.95","500","86.42","500","22.03","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.036","10","10.86","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.144","0.277","10","16.824","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","53.654","5.422","10","16.769","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","144.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","413.585","0.012","10","6.068","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4358.724","0.038","2","10.043","40","-","-","0.131","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","370.397","0.322","10","16.978","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","50.371","1.905","10","15.154","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","46.344","3.213","10","16.854","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","909.79","2.655","10","57.502","80","6.599","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","84.142","0.03","10","6.527","80","0.034","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","156.799","1.249","10","9.071","80","0.984","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","39.949","1.612","15","12.795","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","160.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","187.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2988.58","0.024","8","13.066","50","8.541","15","0.027","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.547","1000","329.14","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","724.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","881.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","132.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","141.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","692.323","0.312","10","17.762","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1610.94","0.235","10","22.38","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","90.72","0.044","8","0.757","50","-","-","0.004","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","22.918","1.435","15","18.329","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.519","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","20.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","842.4","0.025","15","20.819","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","467.42","0.073","10","23.464","80","1.555","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","943.092","0.307","8","18.259","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","132.941","0.077","5","14.978","50","5.269","12","0.109","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","28.944","1.177","10","16.729","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","341","0.854","10","9.479","80","12.502","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","26.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","110.59","2.293","10","26.44","80","3.811","15","0.037","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","18.842","0.011","10","5.004","80","1.873","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.1","100","3.35","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","65.86","0.012","15","29.786","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","28.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.046","8","6.5","60","10.58","15","0.035","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8300.45","0.422","10","14.054","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","300","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","82.08","0.028","10","16.644","80","1.059","15","0.041","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","292.03","0.523","10","25.81","80","-","-","-","-","正常"]