{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2092.321","8.107","25","42.687","250","20.72","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","268.16","40.319","500","15.98","500","40.616","500","0.989","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.567","0.004","15","3.804","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.003","0.17","10","38.753","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.256","0.033","8","27.517","50","5.177","15","0.049","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","226.37","1.7","10","50.06","80","4.616","15","0.039","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","238.46","0.008","10","21.74","80","3.4","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.802","0.218","10","27.524","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","215.741","0.04","10","41.303","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.036","10","12.179","80","-","-","0.157","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","775.891","0.033","1.5","2.387","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5902.504","0.39","10","14.094","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5776.7","0.149","10","51.35","80","9.711","15","0.313","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","435.37","0.196","10","41.713","80","3.897","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","15.55","0.6","10","27.654","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","99.36","0.21","10","21.692","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","621.22","1.971","10","32.71","80","3.24","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","115.78","1.673","10","27.968","80","14.028","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","36.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.637","15","61.388","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","48.038","0.03","10","5.225","80","3.34","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","177.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","57.456","0.004","10","5.388","70","1.13","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","25640.51","0.024","8.629","17.01","69.431","6.949","27.416","0.346","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7237.8","13.246","500","131.668","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","162","0.011","10","6.406","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","38.534","3.899","10","27.949","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.695","0.183","10","22.01","80","2.94","10","0.014","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1193.87","0.072","10","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250","0.008","10","8.737","80","10.781","20","0.035","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1031.27","0.259","8","23.56","50","-","-","0.099","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","632.45","0.067","10","43.14","80","3.25","15","0.072","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","976.32","0.011","10","52.29","80","2.103","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","354.285","1.576","10","10.981","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","136.51","0.081","10","45.062","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.222","10","7.82","80","0.66","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","38.362","0.314","10","17.546","80","1.441","20","0.29","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","17.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.238","0.264","15","13.03","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.984","1.691","15","23.062","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","469.09","110.87","500","38.15","500","109.45","500","10.618","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.682","0.02","15","4.305","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","71.04","4.328","10","41.594","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1853.28","0.022","8","5.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","63.544","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2639.52","5.189","10","7.285","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","58.925","0.064","15","9.763","80","9.89","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","23.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","63.07","1.685","15","32.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.858","0.125","15","14.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","56","4.685","15","23.765","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","115.78","4.481","15","25.52","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","55.642","0.072","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","41.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","160.1","0.528","500","9.75","500","21.477","500","0.772","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0.86","5.851","10","18.11","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","35.43","0.427","10","12.826","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","0.658","15","15.68","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","185.931","0.399","10","11.686","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.299","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","209.143","0.267","10","17.526","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","31","0.04","10","15.282","80","-","-","0.066","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","358.988","0.128","10","12.12","80","-","-","0.011","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","144.115","0.066","10","2.447","80","4.987","20","0.188","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10781.86","2.351","10","44.605","80","11.95","15","0.181","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26803.87","16.347","1000","399.04","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","113491.031","0.169","5","7.048","40","9.802","15","0.154","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","139466.703","10.746","50","65.857","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","45.79","0.025","10","10.33","80","3.034","20","0.141","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","516.67","0.075","5","15.58","50","-","-","0.226","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","287.71","0.915","10","7.143","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","4.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","82003.97","0.03","2","8.98","40","11.44","15","0.3","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","93907.68","22.54","50","171","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","214.877","3.728","10","9.577","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","452.74","0.054","10","26.87","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","552.072","0.2","10","18.52","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","6.05","0.68","10","29.589","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","438.91","0.072","10","37.45","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1050","0.273","8","8.896","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","561.514","0.088","10","22.17","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","87","0.041","10","20.31","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","170.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","17.626","0.461","10","2.551","80","9.243","20","0","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","122.51","0.149","10","25.672","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.763","0.012","10","2.359","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2247.26","0.014","30","18.994","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","30.544","0.011","8","6.94","60","3.523","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","152.93","0.01","10","5.89","80","4.17","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.76","0.073","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1868.98","0.425","10","44.167","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","140.918","0.791","15","26.942","80","4.296","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","293.674","6.409","15","8.022","80","12.236","20","0.47","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","319","2.498","10","15.769","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","0.176","15","14","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.967","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","65.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.016","10","2.127","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1292.371","0.081","10","8.823","80","1.597","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","98.306","2.26","10","7.762","80","3.926","20","0.124","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","263.52","0.06","8","30.62","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","118.272","0.116","10","23.44","80","-","-","0.092","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","168","0.59","45","21.582","500","9.29","70","0.76","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1537.92","0.137","8","22.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","19.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","438.05","2.711","15","34.6","60","2.02","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.631","6.421","15","19.714","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","9.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","16.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.021","10","3.536","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.313","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10798.866","7.104","16","33.902","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","46.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","669.6","0.414","10","18.336","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","198.47","0.072","8","23.601","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","347.155","0.07","10","18.593","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.959","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","164.16","2.015","10","35.45","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1056.67","2.455","10","34.98","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","630","0.026","10","19.06","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","685.411","5.898","10","26.514","80","5.719","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.076","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11319.756","0.061","8","37.26","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10068.19","0.13","8","25.89","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","189.22","0.005","10","2.319","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","189.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","145.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","71.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","182.276","0.103","8","6.976","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.125","0.022","10","4.784","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","33.72","0.057","10","9.667","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.25","0.046","15","10.893","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","167.875","2.109","10","16.021","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","31.97","0.122","8","24.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","56.851","0.07","10","7","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.022","10","52.66","80","-","-","0.088","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","361.15","0.072","10","6.74","80","1.73","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","499.219","1.628","8","7.721","50","-","-","0.076","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","303.178","32.14","500","188.94","500","83.85","500","22.29","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.11","0.106","10","9.42","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.271","0.195","10","25.69","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","80.006","5.78","10","14.486","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","142.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","396.562","0.012","10","6.356","90","-","-","0.009","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4406.768","0.072","2","7.295","40","-","-","0.108","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","355.277","0.289","10","17.401","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","46.483","3.2","10","17.713","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","63.432","1.614","10","18.235","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","864","2.533","10","60.941","80","6.4","15","0.03","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","226.874","0.101","10","6.292","80","0.064","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","156.112","0.239","10","6.846","80","0.093","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","42.043","1.597","15","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","83.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","145.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2733.7","0.015","8","12.38","50","8.63","15","0.024","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","34.699","1000","215.209","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","715.323","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","935.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","132.952","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","123.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","720.749","0.511","10","17.264","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1511.15","0.08","10","20.528","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.978","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","79.056","0.07","8","0.539","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","1.942","0.946","15","15.83","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.231","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.988","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","746.4","0.028","15","21.903","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","471.74","0.072","10","21.335","80","1.523","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1112.385","0.321","8","19.114","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","141.975","0.075","5","14.516","50","5.246","12","0.124","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.525","0.961","10","19.113","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","343","0.802","10","9.799","80","12.119","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","81.22","2.425","10","32.1","80","4.239","15","0.029","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.272","0.011","10","5.078","80","1.823","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","7.5","100","3.12","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","66.85","0.009","15","34.393","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","91.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","23.069","0.743","8","5.5","60","9.02","15","0.035","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8293.54","0.175","10","15.44","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.657","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.035","10","15.5","80","1.02","15","0.019","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","303.26","0.332","10","23.06","80","-","-","-","-","正常"]