{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12141353","142.174","136.175","320","22.178","100","0.496","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13156088","153.981","94.435","320","31.475","100","0.744","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7002736","81.05","-","-","-","-",6.3,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7868846","91.075","-","-","-","-",5.817,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2939679.5","122486.656","-","-","-","-","0.095","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","19361138","224.087","-","-","-","-","0.954","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15039.193","0.174","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","728149.75","8.428","108.058","320","111.226","100","17.665","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","670834.25","7.764","77.967","300","3.876","100","1.936","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","11422080","132.2","7.25","200","5.62","200","4.74","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.43","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6941147.5","80.337","136.231","320","15.982","100","0.723","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11727783","135.738","196.356","320","34.6","100","2.988","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9254246","107.109","-","-","-","-",6.279,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6545633.5","75.76","-","-","-","-",4.687,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2957948.25","34.528","114.872","200","16.251","50","6.46","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3509728.25","42.389","0","200","0","50","0","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2804612","32.706","112.476","200","16.999","50","6.161","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1083338.38","12.54","107.702","200","28.57","35","4.137","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1068525.5","12.37","110.931","200","27.958","35","3.061","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1238743.5","14.34","115.403","200","24.278","35","1.497","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3200908.75","37.05","116.902","200","14.667","35","0.409","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","702878.625","8.135","125.49","200","52.702","50","135.525","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1239360.625","14.344","152.348","200","9.917","50","2.758","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1534595.125","17.762","153.958","200","9.188","50","3.31","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2390230.08","27.665","15.46","200","5.32","35","3.25","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12960","0.15","1.28","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","4158090.25","48.126","0.25","50","0.044","35","2.301","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","307017.119","3.628","8.922","50","0.128","35","57.992","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","761.588","0.009","25.595","50","1.49","35","42.159","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9091.006","0.108","9.681","50","0.287","35","39.198","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","32.346","50","7.654","35","75.812","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39270666.24","1636277.76","23.7","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.693","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","17008833.6","196.862","11.02","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-490795.2","-5.68","11.2","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43947809.28","508.655","18.4","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1938332.16","22.434","3.78","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","135648","1.57",53.72,"120",1.65,"850",1.34,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3186970","36.886","504.528","320","1407.823","100","2.646","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3774433.25","43.686","-","-","-","-",10.233,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9271859","107.313","41.958","320","13.298","100","1.682","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2172587.75","25.146","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","897177.6","10.384","59.37","50","16","35","19.39","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","8158.461","0.094","-","-","-","-",0.58,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","14756.684","0.171","-","-","-","-",0.293,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","5448.654","0.063","-","-","-","-",0.632,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","176918.736","7371.614","11.9","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","47451824.801","560.599","35.846","100","23.654","50","1.425","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","44115421.979","522.376","36.322","100","23.509","50","2.861","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","399102","4.619","266.684","550","4.179","280","2.48","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","364157.656","4.215","250.603","550","1.249","400","0.565","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","606528","7.02","245.86","550","1.78","400","0.51","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","491969.062","5.694","145.35","550","24.443","400","0.794","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","609663","7.056","159.883","200","1.328","200","1.381","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1236406","14.31","61.683","200","3.204","200","7.485","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","281585.875","3.259","22.525","-","16.117","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1020183.688","11.808","52.132","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","691367.125","8.002","29.829","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3887396.75","44.993","81.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4001920.5","46.318","57.004","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4619890.5","53.471","61.73","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6954981.5","80.498","50.961","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1622974","18.784","46.393","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1955871.375","22.637","27.833","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1386101.125","16.043","64.964","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1691398.75","19.576","61.856","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3511041.25","146293.375","-","-","0.794","50","3.88","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3965811","45.901","32.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1409575.875","16.314","40.348","100","5.228","50","0.464","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","385314.094","4.46","16.465","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2371815.25","27.452","-","-","28.77","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12916113","149.492","38.318","100","7.899","50","8.231","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","451295.5","5.223","18.797","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2968988.5","34.363","25.453","100","14.197","50","6.376","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2187635.75","25.32","49.599","100","0.678","50","7.168","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","965769.688","11.178","-","-","0.751","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1410370.125","16.324","40.994","100","1.028","50","0.297","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8256726.5","95.564","28.81","100","0.675","50","0.091","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11363492","131.522","46.31","100","1.298","50","0.051","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","4933439.5","57.1","104.72","200","40.92","200","7.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2659020","30.77","160.3","200","62.96","200","9.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1205050","13.94","61.16","200","49.46","200","15.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1217280","14.08","54.85","200","37.78","200","18.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4419145.5","51.14","47.78","100","3.33","35","1.36","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1221587.37","14.13","29.44","300","1.69","100","5.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1580.08","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","786111.69","9.1","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2573095.5","29.78","116.66","300","1.25","200","1.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1893165.25","21.91","73.99","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10607822","122.77","71.74","120","5.74","100","2.09","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7266813","84.11","58.23","100","0","50","2.4","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20309300","235.06","29.34","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","168446.22","1.95","54.6","300","1.66","100","1.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6705650","77.61","41.28","100","0","50","0.15","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1432797.12","16.58","75.51","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","142630","1.65","285.48","200","102.04","200","17.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","151856","1.75","3005.12","200","736.43","200","159.39","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1971551.75","22.82","150.823","200","44.628","50","4.376","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1312642","15.19","167.969","200","44.439","50","6.025","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3695316.5","42.77","74.073","80","7.855","30","0.686","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3153348.5","36.5","76.932","80","21.125","30","0.573","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1332586.88","15.42","16.726","80","5.74","30","18.698","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3136254.75","36.3","76.061","80","23.74","30","1.767","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3262721.75","37.763","21.04","100","1.477","50","2.88","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2524784.25","29.762",1.132,"100",0.524,"50",4.556,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2506820","29.014","1.984","250","0.737","80","10.462","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1955639.25","22.635","77.662","250","11.255","80","2.931","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2479990.75","28.704","33.632","250","45.784","80","8.338","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46675356","540.224","33.51","100","21.85","50","0.786","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","4009673.5","46.408","74.36","320","162.34","100","88.13","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","15226.301","0.176","-","-","-","-",0.158,"20","停机"]