{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1882.143","13.619","25","44.311","250","26.115","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","262.75","22.72","500","16.53","500","23.593","500","1.498","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.776","0.003","15","3.555","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","23.799","0.148","10","32.072","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.269","0.116","8","24.202","50","6.249","15","0.055","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","169.34","1.75","10","49.466","80","4.701","15","0.038","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","233.28","0.006","10","20.54","80","3.32","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.034","10","24.473","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","200.966","0.039","10","39.239","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.039","10","11.123","80","-","-","0.151","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","20.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","917.99","0.026","1.5","1.621","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4283.529","0.307","10","14.984","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5550.34","0.145","10","49.034","80","9.395","15","0.302","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","477.878","0.182","10","42.077","80","3.802","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","466.56","0.65","10","23.313","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","153.79","0.071","10","18.967","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","655.78","1.994","10","130.89","80","3.48","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","1.855","10","27.106","80","13.648","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","41.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.636","15","62.147","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.024","10","4.984","80","4.049","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","57.542","0.006","10","5.801","70","1.126","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","25310.69","0.034","8.629","14.402","69.431","6.887","27.416","0.234","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7235.64","7.241","500","121.526","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0","0.012","10","5.784","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","43.891","1.225","10","26.465","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.357","0.14","10","24.527","80","2.94","10","0.012","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","909.9","0.079","10","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.013","10","7.532","80","11.304","20","0.031","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1015.286","0.058","8","23.12","50","-","-","0.099","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","688.61","0.077","10","32.57","80","3.28","15","0.054","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1047.17","0.027","10","53.05","80","2.093","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","312.184","2.12","10","9.556","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","140.83","0.079","10","19.34","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.287","10","6.58","80","1.01","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","37.67","0.283","10","18.624","80","2.638","20","0.282","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","13.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.084","15","8.433","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","70.848","0.548","15","30.48","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","456.5","115.36","500","37.48","500","116.77","500","11.858","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.846","0.41","15","3.858","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.077","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","60.48","4.825","10","49.286","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1668.38","0.056","8","5.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","34.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2521.15","5.381","10","6.993","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.21","0.103","15","12.603","80","7.533","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","23.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","2.593","15","38.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","30.154","0.118","15","13.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","32","0.756","15","12.98","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","105.41","4.428","15","24.74","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","55.901","0.073","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","256.54","0.311","500","9","500","18.488","500","1.346","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.683","10","15.019","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.6","0.615","10","14.028","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","226.46","0.398","10","17.628","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","273.874","0.243","10","20.636","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.048","10","15.066","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","253.889","0.14","10","12.624","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","170.122","0.185","10","2.612","80","4.909","20","0.033","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11428.99","2.374","10","35.364","80","13.16","15","0.183","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","-","0","1000","0","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","99737.82","0.121","5","6.548","40","10.384","15","0.152","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","136721.719","12.175","50","68.423","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.042","10","8.49","80","2.709","20","0.166","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","581.47","0.072","5","14.5","50","-","-","0.206","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","251.42","0.21","10","7.084","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","3.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74559.74","0.031","2","9.79","40","11.53","15","0.321","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85545.12","24.52","50","164.7","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","222.998","1.191","10","8.021","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","354.24","0.013","10","28.2","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","432.768","0.193","10","18.83","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","37.15","0.798","10","21.849","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","422.5","0.072","10","35.77","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","630","0.354","8","9.256","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","144.202","0.075","10","21.863","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","39","0.038","10","19.26","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.436","10","2.846","80","9.983","20","0","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","75.03","0.199","10","25.37","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.677","0.016","10","2.44","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2088.29","0.017","30","19.311","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","51.346","0.013","8","6.193","60","3.57","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","30.24","0.013","10","5.01","80","2.66","10","0.023","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.043","0.069","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1859.97","0.649","10","43.9","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.732","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","193.882","0.199","15","27.468","80","2.538","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","300.326","6.551","15","8.149","80","12.184","20","0.519","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","301","2.628","10","13.971","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.161","15","11","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.014","10","1.343","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","948.067","0.069","10","9.593","80","1.505","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","76.213","1.793","10","6.687","80","3.321","20","0.095","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","23.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","348.19","0.05","8","25.37","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","83.115","0.249","10","24.782","80","-","-","0.095","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","205","0.374","45","21.211","500","11.26","70","0.71","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1453.25","0.188","8","20.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","15.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","428.54","2.776","15","37.16","60","2.12","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","50.482","5.129","15","16.92","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","20.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.023","10","3.512","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10254.907","6.973","16","34.203","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","72.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","628.99","2.339","10","18.18","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","52.22","0.043","8","15.575","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","399.168","0.045","10","13.886","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","1.362","10","35.96","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1058.4","3.92","10","34.58","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","585","0.025","10","18.66","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","489.888","6.448","10","28.437","80","6.19","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","253.15","0.076","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10815.652","0.033","8","35.47","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10595.23","0.13","8","25.51","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","162.43","0.009","10","2.368","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","162.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","127.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","54.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","151.496","0.228","8","7.413","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.315","0.028","10","7.032","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","42.38","0.069","10","10.916","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.17","0.069","15","12.646","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","212.803","1.954","10","18.645","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","31.97","0.227","8","30.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.07","10","6.9","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","1.73","0.048","10","45.09","80","-","-","0.088","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","337.82","0.072","10","7.092","80","1.84","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","517.018","1.093","8","6.916","50","-","-","0.071","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","246.586","26.52","500","249.19","500","65.13","500","21.95","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","41.47","0.15","10","10.28","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.747","0.388","10","15.44","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","57.715","6.081","10","12.902","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","131.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","354.124","0.011","10","6.97","90","-","-","0.008","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4610.5","0.07","2","11.048","40","-","-","0.102","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","359.338","0.332","10","20.342","80","-","-","0.013","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","48.73","2.327","10","12.787","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","62.136","0.354","10","18.238","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","309.31","2.286","10","57.431","80","6.054","15","0.026","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","154.735","0.016","10","5.881","80","0.037","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","89.426","0.146","10","7.419","80","0.031","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.174","2.397","15","15.767","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","48.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2778.62","0.012","8","12.873","50","8.142","15","0.021","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.236","1000","266.595","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","581.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","739.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","88.396","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","99.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","687.312","0.251","10","15.344","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1691.89","0.053","10","21.392","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","101.347","0.054","8","0.791","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.172","15","15.574","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","402.48","0.068","15","20.313","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","419.9","0.173","10","20.891","80","1.666","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1755.79","0.309","8","18.825","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","153.967","0.074","5","14.03","50","5.32","12","0.122","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.291","1.062","10","19.647","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","352","0.864","10","9.338","80","12.046","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","127.87","2.072","10","28.61","80","3.289","15","0.028","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.042","10","4.783","80","1.851","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","7.3","100","2.6","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","95.81","0.007","15","28.341","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","41.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.658","8","4","60","8.6","15","0.009","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8299.58","0.105","10","15.901","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.129","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","388","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.039","10","15.5","80","1.02","15","0.019","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","341.28","0.167","10","28.05","80","-","-","-","-","正常"]