{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12378450","144.776","141.973","320","16.284","100","0.421","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12599266","147.577","90.971","320","35.162","100","0.51","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6913444","80.017","-","-","-","-",6.3831,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8085482.5","93.582","-","-","-","-",5.7041,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2866614.5","119442.273","-","-","-","-","0.041","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20478374","237.018","-","-","-","-","1.028","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15034.877","0.174","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","706971.625","8.562","115.992","320","111.596","100","17.412","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","684655.188","7.924","82.702","300","2.961","100","1.922","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","12547872","145.23","7.99","200","0.71","200","3.01","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.47","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7035014.5","81.424","149.315","320","24.731","100","0.722","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","10573209","122.375","272.134","320","72.728","100","2.928","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9551506","110.55","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6731212","77.908","-","-","-","-",4.6801,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2863881","33.772","109.204","200","15.295","50","6.534","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","1672469.875","19.942","83.021","200","452.035","50","189.685","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2746857.5","32.367","109.174","200","15.32","50","6.182","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1146367.13","13.27","110.471","200","23.98","35","4.247","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1072476.63","12.95","113.694","200","20.085","35","3.188","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1123257.75","13","114.512","200","21.138","35","1.482","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3206061.25","37.11","112.103","200","11.751","35","0.412","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","650607.375","7.53","310.775","200","27.215","50","14.054","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1261490.375","14.601","160.319","200","8.426","50","2.832","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1533721","17.751","163.783","200","9.559","50","2.98","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2769940.8","32.06","16.65","200","11.31","35","3.11","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","2.4","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3629941.75","42.013","1.034","50","0.76","35","1.977","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","291841.807","3.441","8.308","50","0.577","35","44.164","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","697.193","0.008","52.189","50","1.643","35","43.78","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8012.347","0.095","84.199","50","1.293","35","67.985","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","30.245","50","6.334","35","44.383","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37417377.6","1559057.4","22.135","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.833","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","32065390.08","371.127","17.55","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-737873.28","-8.54","9.6","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43297519.68","501.129","18.42","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","27547585.92","318.838","15.4","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","144288","1.67",55.52,"120",1.15,"850",1.61,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3701633","42.843","15863.491","320","14341.564","100","94.208","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3417012.5","39.549","-","-","-","-",10.5813,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9111222","105.454","31.677","320","10.55","100","1.759","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2289104.5","26.494","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1002412.8","11.602","23.88","50","1.5","35",0.13,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","277160.344","3.208","-","-","-","-",2.0582,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","15768.464","0.182","-","-","-","-",0.09,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","81750.453","0.946","-","-","-","-",0.6806,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","124103.568","5170.982","3.05","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","44796331.664","528.72","37.143","100","24.514","50","1.427","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","39659998.947","469.492","35.673","100","23.529","50","2.358","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","398250","4.609","262.954","550","4.292","280","2.527","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","366515.188","4.242","251.158","550","1.261","400","0.645","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","616896","7.14","247.29","550","1.8","400","0.4","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","475381.438","5.502","154.641","550","37.865","400","1.429","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","631451.125","7.308","162.169","200","2.375","200","1.365","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1216885.5","14.084","57.474","200","4.663","200","7.282","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","278027.062","3.218","22.324","-","18.365","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1025842.125","11.873","54.949","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","701387.25","8.118","32.71","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3917697.75","45.344","85.526","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4057953.5","46.967","57.98","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4642209.5","53.729","64.99","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6907486","79.948","51.859","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1542650.125","17.855","46.848","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1945527.75","22.518","26.891","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1396902.875","16.168","66.861","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1699605.25","19.671","63.892","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3602903.25","150637.391","-","-","4.636","50","5.356","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3800318.5","46.2","33.578","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1433590.125","16.592","40.245","100","6.688","50","0.428","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","387178.594","4.481","16.639","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2377099.25","27.513","-","-","24.76","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13013950","150.736","32.9","100","6.403","50","8.138","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","435902.094","5.045","21.097","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3022470.75","34.982","27.115","100","15.096","50","7.091","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1952596.75","22.6","54.832","100","0.667","50","7.195","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","967289.188","11.195","-","-","0.703","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1422740.625","16.467","42.24","100","1.09","50","0.298","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8306012","96.134","31.289","100","0.702","50","0.085","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10987021","127.165","48.231","100","1.336","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","4984717","57.69","105.7","200","32.91","200","6.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2727490","31.56","157.45","200","71.95","200","11.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1323120","15.31","60.62","200","52.14","200","18.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1187500","13.74","54.54","200","39.55","200","20.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4618573","53.45","49.52","100","3.28","35","1.37","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1206612.5","13.96","32.37","300","1.79","100","5.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1680.96","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","796046.12","9.21","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2518650.75","29.15","124.52","300","1.48","200","1.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1476785.37","17.09","66.92","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10518251","121.73","72.01","120","5.95","100","2.11","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7218780","83.49","57.23","100","0","50","3.22","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20065800","232.24","28.71","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","176976.44","2.05","46.56","300","1.53","100","1.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6968430","80.65","42.67","100","0","50","0.39","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1436636.5","16.63","77.01","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","144363","1.67","284.26","200","119.24","200","19.04","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","153373","1.77","17991","200","5427.93","200","831.98","30","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1940202.88","22.46","143.752","200","47.228","50","4.543","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1331535.25","15.41","142.247","200","47.939","50","5.476","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3820880.25","44.22","76.728","80","13.394","30","0.688","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3164727.5","36.63","76.565","80","22.234","30","0.574","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","329323.91","3.81","25.865","80","4.82","30","20.217","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3105510","35.94","75.426","80","26.258","30","1.915","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3265113.25","37.791","21.996","100","1.548","50","2.942","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2286482.25","26.941",2.5371,"100",0.5131,"50",4.7262,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2526880.75","29.246","11.224","250","0.712","80","10.013","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1975342.5","22.863","78.053","250","11.074","80","3.091","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2483464.5","28.744","27.43","250","46.597","80","7.799","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46273696","535.575","33.554","100","22.287","50","0.735","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2073104.37","24.561","182.52","320","447.88","100","52.74","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","15209.112","0.176","-","-","-","-","0","20","停机"]