{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1161.226","8.68","25","40.681","250","22.519","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","287.83","22.119","500","34.04","500","25.69","500","1.069","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.623","0.008","15","3.959","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","24.364","0.15","10","24.307","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.466","0.244","8","21.057","50","6.432","15","0.033","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","227.23","1.71","10","51.439","80","4.748","15","0.034","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.91","0.008","10","19.93","80","3.28","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.073","0.066","10","18.69","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","193.018","0.039","10","38.605","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.041","10","13.27","80","-","-","0.157","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","27.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","700.487","0.025","1.5","2.541","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6467.071","0.684","10","16.515","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5241.89","0.134","10","47.788","80","9.081","15","0.289","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","463.104","0.121","10","40.766","80","4.026","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2.59","0.8","10","29.092","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","185.76","0.105","10","19.206","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","656.64","2.382","10","10.76","80","3.89","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.05","2.104","10","26.943","80","13.808","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.251","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.643","15","64.654","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.012","10","4.882","80","3.362","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","88.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","57.456","0.005","10","5.249","70","1.102","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","20730.31","0.046","8.629","11.251","69.431","6.619","27.416","0.108","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7237.776","5.247","500","93.507","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","306.461","0.011","10","4.381","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","35.856","0.882","10","26.446","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.676","0.053","10","19.946","80","2.492","10","0.017","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1237.07","0.09","10","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","255","0.01","10","8.569","80","12.396","20","0.038","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1031.616","0.063","8","22.98","50","-","-","0.094","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","432","0.075","10","36.01","80","3.69","15","0.055","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","908.93","0.124","10","55","80","2.113","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","307.378","1.445","10","21.729","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","101.09","0.074","10","6.012","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.116","10","5.71","80","0.48","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","38.362","0.136","10","14.118","80","3.339","20","0.3","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.224","0.086","15","16.926","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.874","0.754","15","29.861","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","384.07","117.91","500","38.23","500","115.07","500","13.672","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.124","0.118","15","3.663","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.474","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.88","4.261","10","47.419","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1645.92","0.068","8","6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","7.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2475.36","3.52","10","6.813","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.67","0.151","15","23.009","80","6.985","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","23.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","1.41","15","20.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","28.858","0.107","15","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","68","0.93","15","18.818","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","146.88","4.357","15","23.92","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","67.219","0.071","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","33.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","143.45","1.305","500","8.83","500","26.796","500","1.894","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","5.279","10","12.423","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","41.08","2.121","10","19.761","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","0.435","15","15.68","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","210.42","0.302","10","18.148","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.772","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","264.913","0.297","10","17.723","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","30","0.071","10","14.326","80","-","-","0.062","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","293.956","0.143","10","12.605","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","141.178","0.148","10","2.143","80","6.582","20","0.036","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10613.38","0.733","10","39.357","80","11.87","15","0.201","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26988.77","19.726","1000","392.005","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","112005.805","0.128","5","7.272","40","10.961","15","0.186","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","140333.844","12.514","50","74.291","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.047","10","9.79","80","2.748","20","0.16","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","543.46","0.072","5","15.79","50","-","-","0.22","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","489.02","0.248","10","9.122","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70384.9","0.031","2","10.28","40","11.73","15","0.301","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81408.48","24.82","50","166.09","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","199.843","0.311","10","7.862","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","315.36","0.013","10","33.5","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","479.472","0.222","10","20.75","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","0.881","10","20.384","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","537.41","0.071","10","35.33","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","979","0.316","8","8.99","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","441.936","0.068","10","21.412","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","74","0.043","10","19.55","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","81.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","24.538","0.353","10","2.681","80","9.515","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","100.27","0.195","10","20.726","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.195","0.02","10","2.632","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2115.94","0.014","30","18.781","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","77.578","0.008","8","5.569","60","3.95","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.031","10","3.52","80","1.79","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.538","0.071","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1900.14","0.056","10","38.562","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.727","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","203.99","0.107","15","28.495","80","2.398","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","290.736","6.162","15","8.825","80","11.504","20","0.707","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","310","2.138","10","26.511","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.448","15","12","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.746","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.018","10","1.242","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1211.846","0.086","10","12.259","80","1.324","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","80.421","1.508","10","6.485","80","3.572","20","0.097","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","232.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","317.95","0.1","8","34.19","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","68.052","0.968","10","19.156","80","-","-","0.129","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","109","0.339","45","20.95","500","12.95","70","0.93","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1405.73","0.145","8","21","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","99.36","0.121","10","3.59","80","2.692","15","0.032","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","365.47","2.907","15","45.34","60","2.476","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","31.057","4.583","15","16.649","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.504","0.028","10","4.739","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9785.573","5.385","16","35.645","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","91.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","657.5","0.233","10","22.401","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","199.06","0.054","8","23.076","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","19.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","379.728","0.087","10","16.643","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.544","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","155.52","1.221","10","37.38","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1009.15","1.442","10","35.48","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","712","0.026","10","21.07","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","580.608","6.443","10","33.994","80","6.862","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.071","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12014.231","0.02","8","38.599","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11453.18","0.11","8","25.48","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","167.62","0.008","10","2.501","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","167.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","21.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","132.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","66.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","158.706","0.127","8","7.673","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","38.686","0.024","10","8.871","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","55.92","0.049","10","10.35","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.07","0.083","15","12.983","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","208.31","1.903","10","15.386","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","68.26","0.124","8","23.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","270.346","0.076","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","34.56","0.199","10","26.55","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","374.11","0.072","10","7.291","80","1.93","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","550.454","0.94","8","7.189","50","-","-","0.07","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","234.835","18.99","500","255.33","500","49.49","500","23.38","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","33.7","0.155","10","11.29","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","60.343","0.397","10","14.347","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","76.81","6.258","10","14.344","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","122.649","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","274.67","0.086","10","19.034","90","-","-","0.199","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4731.548","0.073","2","12.564","40","-","-","0.087","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","422.41","0.369","10","19.385","80","-","-","0.018","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.358","1.829","10","9.413","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","33.768","0.133","10","17.905","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1384.13","2.245","10","55.619","80","5.91","15","0.068","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","148.347","1.023","10","29.106","80","2.915","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","94.701","0.059","10","6.905","80","0.03","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.586","1.943","15","14.726","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","154.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","97.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2169.5","0.013","8","12.527","50","8.893","15","0.022","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","30.259","1000","352.023","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","688.764","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","938.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","90.513","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","141.644","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","636.854","0.296","10","17.714","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1622","0.083","10","19.882","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","4.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.072","0.036","8","1.759","50","-","-","0.004","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","22.284","0.423","15","19.551","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.959","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","22.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","48.72","0.251","15","17.069","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","470.02","0.224","10","21.128","80","1.935","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1463.444","0.306","8","18.642","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","147.491","0.074","5","12.132","50","4.884","12","0.139","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","27.043","1.154","10","21.487","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","355","1.162","10","8.503","80","12.113","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","237.6","2.301","10","33.15","80","3.727","15","0.042","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.1","10","5.069","80","2.106","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","7.3","100","2.99","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","82.24","0.006","15","27.636","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","114.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.351","8","8.6","60","8.09","15","0.007","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8309.09","0.35","10","16.37","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.796","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","320","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","63.94","0.025","10","11.573","80","0.845","15","0.025","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","355.1","0.722","10","25.85","80","-","-","-","-","正常"]