{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","891.046","2.147","25","35.592","250","14.529","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","311.96","19.401","500","37.1","500","20.545","500","1.309","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.465","0.006","15","3.358","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.779","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","2.008","0.168","10","25.109","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.094","0.294","8","19.128","50","6.157","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","253.15","1.62","10","50.045","80","4.253","15","0.033","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","203.9","0.007","10","20.82","80","3.31","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.462","0.041","10","20.14","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","212.803","0.027","10","39.709","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.032","10","13.652","80","-","-","0.152","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","912.796","0.028","1.5","9.564","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5639.384","0.292","10","16.674","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5496.77","0.126","10","45.456","80","8.435","15","0.278","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","438.912","0.075","10","37.606","80","3.314","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.9","10","31.9","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","204.77","0.176","10","20.85","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","667.01","1.985","10","37.23","80","3.11","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","117.5","2.323","10","24.231","80","14.249","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","36.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.632","15","64.676","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","2.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","55.296","0.011","10","4.674","80","4.08","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","114.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","57.715","0.008","10","5.936","70","1.261","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","19880.66","0.389","8.629","11.161","69.431","7.796","27.416","0.071","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7237.56","10.974","500","137.228","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","590","0.017","10","8.986","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","31.968","1.03","10","26.476","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","8.279","0.03","10","16.074","80","2.384","10","0.028","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","806.66","0.112","10","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","230","0.013","10","7.539","80","13.201","20","0.038","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","14.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","947.462","0.069","8","22.59","50","-","-","0.085","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","721.44","0.069","10","35.77","80","3.99","15","0.051","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","969.41","0.014","10","60.8","80","2.03","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","364.378","1.529","10","32.724","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","123.55","0.061","10","17.801","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.054","10","5.92","80","0.36","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","37.411","0.228","10","12.951","80","5.062","20","0.31","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.73","0.175","15","14.059","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","58.234","1.022","15","32.263","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","397.73","118.56","500","33.54","500","117.19","500","12.982","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.714","4.896","15","5.007","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.72","3.92","10","42.345","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1728.86","0.108","8","6.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","33.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2649.89","2.913","10","7.454","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","59.702","0.126","15","21.649","80","7.42","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","23.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","48.38","2.54","15","30.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","31.709","0.126","15","6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","67","1.317","15","20.673","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","139.97","3.716","15","19.78","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","48.211","0.071","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","49.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","140.38","14.296","500","16.32","500","47.967","500","2.105","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","4.441","10","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.24","3.185","10","21.889","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","100.22","0.347","15","27.329","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","237.599","0.306","10","17.968","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","284.977","0.234","10","23.08","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","22","0.05","10","14.712","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","238.482","0.135","10","11.56","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","146.016","0.129","10","2.433","80","5.153","20","0.124","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11240.64","0.099","10","38.698","80","10.91","15","0.209","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","28165.54","20.841","1000","389.116","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","134546.969","0.132","5","6.704","40","10.912","15","0.172","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","140386.125","10.636","50","63.701","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","56.16","0.036","10","9.53","80","2.554","20","0.167","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","549.5","0.072","5","15.25","50","-","-","0.204","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","476.06","0.367","10","7.927","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","22.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68030.5","0.031","2","9.47","40","10.28","15","0.34","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81696","25.47","50","187.4","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","195.35","0.03","10","5.792","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","402.62","0.013","10","43.55","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","471.888","0.226","10","22.63","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","64.8","0.864","10","28.691","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","467.42","0.072","10","33.46","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1079","0.351","8","10.499","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","509.328","0.099","10","21.328","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","82","0.032","10","22.02","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","184.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","20.909","0.192","10","1.669","80","9.579","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","94.87","0.364","10","27.927","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.763","0.02","10","2.964","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2217.89","0.013","30","17.531","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","77.161","0.014","8","6.593","60","4.347","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","95.9","0.032","10","4.02","80","1.81","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.982","0.145","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1802.06","0.076","10","35.969","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.482","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","204.682","0.216","15","31.547","80","4.261","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","274.061","5.749","15","8.652","80","11.158","20","0.764","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","225","2.069","10","21.545","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.737","15","16","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.597","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","13.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","69.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.02","10","1.388","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1218.758","0.034","10","15.442","80","1.339","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","83.722","1.625","10","6.573","80","2.957","20","0.078","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","74.747","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","381.02","0.3","8","22.83","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","12.354","0.049","10","13.299","80","-","-","0.098","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","160","0.339","45","21.868","500","15.35","70","1.55","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1393.63","0.13","8","19.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","666.14","2.672","15","38.96","60","2.499","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.034","4.402","15","16.534","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","21.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.466","0.024","10","6.643","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10416.969","3.351","16","38.993","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","82.858","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","657.5","0.174","10","17.21","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","195.23","0.044","8","22.178","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","318.73","0.063","10","22.391","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","235.01","2.009","10","35.49","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1061.86","0.649","10","32.36","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","689","0.031","10","18.93","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","642.038","4.061","10","54.326","80","6.169","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11155.292","0.024","8","42.547","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11165.47","0.29","8","26.55","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","165.02","0.013","10","2.484","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","165.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","147.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","39.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","191.618","0.255","8","8.509","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.298","0.019","10","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","51.03","0.099","10","8.937","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.072","15","12.339","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","208.57","1.874","10","14.712","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","216","0.051","8","24.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","379.901","0.083","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","71.71","0.246","10","21.25","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","425.95","0.072","10","7.362","80","1.95","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","568.512","1.337","8","7.038","50","-","-","0.076","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","255.917","21.1","500","90.78","500","97.5","500","23.7","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","68.26","0.114","10","6.27","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.283","0.889","10","16.517","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","77.414","6.887","10","17.657","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","151.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","295.896","0.027","10","8.629","90","-","-","0.03","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4760.937","0.048","2","13.494","40","-","-","0.148","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","363.485","0.253","10","17.293","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.013","1.92","10","10.184","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","26.04","0.131","10","18.146","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","884.74","2.448","10","63.284","80","5.92","15","0.031","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","155.072","0.258","10","7.497","80","1.252","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","115.354","0.012","10","5.959","80","0.097","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.486","2.362","15","14.488","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","60.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","135.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1610.5","0.014","8","15.315","50","9.047","15","0.026","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","39.559","1000","277.895","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","750.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","902.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","89.692","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","159.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","626.573","0.304","10","16.052","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1617.33","0.163","10","19.96","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","75.946","0.033","8","0.727","50","-","-","0.004","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.638","1.113","15","24.7","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","4.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","19.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","8.64","0.271","15","14.677","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","349.06","0.272","10","20.616","80","2.032","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1267.654","0.432","8","18.513","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","188.307","0.073","5","11.911","50","4.321","12","0.137","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.747","0.447","10","23.168","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","345","1.427","10","8.658","80","11.45","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","24.451","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","149.47","2.512","10","44.32","80","4.001","15","0.063","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.012","10","5.134","80","1.958","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","7.1","100","2.76","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","79.48","0.014","15","34.331","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","2.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","21.168","1.095","8","10.6","60","7.85","15","0.008","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8360.93","0.23","10","16.26","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","110.59","0.062","10","14.365","80","0.867","15","0.024","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","341.28","0.063","10","22.42","80","-","-","-","-","正常"]