{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11536655","142.251","125.486","320","19.272","100","0.532","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12336626","151.798","119.334","320","28.104","100","0.55","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8241500.5","95.388","-","-","-","-",6.603,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8400048","97.223","-","-","-","-",5.874,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2709259.25","112885.805","-","-","-","-","0.095","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20546262","237.804","-","-","-","-","1.072","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1596643.25","18.48","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","753319.562","8.719","60.995","320","65.938","100","14.538","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","664160.312","7.687","80.079","300","3.351","100","2.183","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","12500352","144.68","5.57","200","6.95","200","4.42","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.49","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6978620.5","80.771","172.382","320","25.823","100","0.722","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11467582","132.727","203.515","320","29.374","100","3.985","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9280590","108.1","-","-","-","-",6.089,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6680637.5","77.322","-","-","-","-",4.684,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2821213","32.91","117.581","200","27.144","50","6.468","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","1933091.625","22.745","72.877","200","339.749","50","143.588","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2719691.25","31.7","114.099","200","19.416","50","6.146","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1070520.5","12.93","115.265","200","25.876","35","2.544","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1048922.88","12.14","115.123","200","17.975","35","3.328","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1162961.5","13.46","118.16","200","19.845","35","1.533","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3121078.5","36.12","115.893","200","8.206","35","0.46","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2079620.375","24.07","149.669","200","10.543","50","3.871","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1206578","13.965","139.786","200","5.533","50","2.866","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1542335","17.851","152.081","200","6.551","50","3.422","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2776351.68","32.134","17.81","200","8.28","35","3.2","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","1.12","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1833334.625","21.219","0.13","50","0.035","35","2.735","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","140840.823","1.662","9.476","50","0.127","35","19.62","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","15.855","0","18.303","50","1.284","35","35.773","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5622.015","0.067","0","50","1.869","35","63.43","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","31.675","50","4.104","35","75.796","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39360954.24","1640039.76","20.987","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.592","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38461798.08","445.16","21.12","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","237893.76","2.753","43.92","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43845477.12","507.471","18.13","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","20795244.48","240.686","12.69","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","140832","1.63",58.58,"120",1.34,"850",1.76,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","4273474.5","49.462","13745.879","320","13498.594","100","120.519","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3807932","44.073","-","-","-","-",10.212,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9162532","106.048","29.801","320","9.966","100","1.648","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2166954.5","25.08","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1083283.2","12.538","20.03","50","2.04","35","0.53","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","667314.625","7.724","-","-","-","-",2.435,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","269465.031","3.119","-","-","-","-",0.576,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","4934.002","0.057","-","-","-","-",0.658,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","130709.544","5446.231","3.65","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","51169437.861","604.329","35.359","100","22.46","50","1.828","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45183840.618","541.514","39.031","100","24.885","50","2.607","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","395530","4.578","256.751","550","4.181","280","0.604","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","370909.375","4.293","248.824","550","1.2","400","0.673","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","609984","7.06","247.18","550","1.82","400","0.43","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","481670.812","5.575","157.044","550","11.69","400","2.065","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","584823","6.769","139.429","200","7.173","200","1.888","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1125304.25","13.024","55.697","200","4.409","200","7.574","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","272305.812","3.152","22.58","-","14.21","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1026956.5","11.886","52.491","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","709166.312","8.208","29.82","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3916971.25","45.335","83.571","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4010077.5","46.413","82.35","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3823234","44.25","63.269","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6166334","74.733","51.527","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1262915.875","16.705","46.921","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1560513.75","20.642","18.288","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","552461.75","6.394","29.852","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1656737.25","19.175","59.861","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3510059","146252.438","-","-","0.873","50","3.584","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4031104.25","46.656","31.875","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1455552.25","16.847","40.345","100","5.349","50","0.469","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","379348.812","4.391","17.033","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2375496.25","27.494","-","-","29.697","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12924458","149.589","37.785","100","6.977","50","8.161","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","454380.594","5.274","28.486","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3057728","35.39","26.996","100","13.657","50","6.873","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2094254.375","24.239","53.383","100","0.691","50","7.164","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","966871.25","11.191","-","-","1.434","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","851318.938","9.881","3.979","50","0.182","35","0.08","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1437325","16.636","40.673","100","1.018","50","0.299","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8345916","96.596","33.533","100","0.667","50","0.091","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11253879","130.253","48.026","100","1.275","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","6051855","70.04","97.29","200","19.09","200","7.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2433970","28.17","156.58","200","91.14","200","21.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1193000","13.8","59.48","200","55.42","200","17.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1188530","13.75","53.39","200","42.32","200","20.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4459838.5","51.61","73.55","100","3.81","35","1.43","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1161591.12","13.44","35.69","300","1.67","100","5.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1671.02","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","781944.81","9.05","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2525629.75","29.23","120.2","300","1.9","200","1.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1986345.62","22.99","77.72","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10515494","121.7","67.36","120","1.72","100","2.27","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7277413","84.23","59.04","100","0","50","2.54","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20144500","233.15","30.25","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","169944.73","1.97","32.82","300","0","100","0.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7564860","87.55","42.92","100","0","50","0.26","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1434831","16.61","76.08","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","133200","1.54","254.08","200","152.52","200","35.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","149516","1.73","436.81","200","205.81","200","36.34","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1889440.75","21.87","130.43","200","46.247","50","6.013","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1281615.38","14.83","146.739","200","50.099","50","2.739","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3707514.5","42.91","76.622","80","26.968","30","0.722","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3131392.25","36.24","75.926","80","27.092","30","0.614","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","561936.81","6.5","11.563","80","2.851","30","11.326","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3222621.75","37.3","77.072","80","23.793","30","1.882","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3254671.5","37.67","22.474","100","1.717","50","2.94","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2355567.25","27.739",3.176,"100",0.491,"50",4.95,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2517101.5","29.133","3.444","250","0.358","80","10.922","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1997328.25","23.117","74.905","250","12.322","80","2.621","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2502101.25","28.96","40.97","250","42.644","80","8.125","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45911756","531.386","33.534","100","22.759","50","0.714","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","335232.875","3.88","65.07","320","64","100","3.68","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","53846.179","0.623","-","-","-","-","0","20","停机"]