{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1749.996","1.132","25","46.304","250","14.739","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","163.39","31.797","500","39.57","500","32.764","500","0.668","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.726","0.007","15","3.571","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","45.839","0.153","10","32.984","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","224.381","0.091","8","20.525","50","5.599","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","235.01","1.54","10","52.697","80","4.058","15","0.033","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","218.59","0.006","10","21.27","80","3.33","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.361","0.051","10","25.514","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","226.109","0.032","10","39.656","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.03","10","12.855","80","-","-","0.161","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1017.839","0.171","1.5","17.718","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5024.478","0.338","10","16.046","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5711.04","0.105","10","41.844","80","6.202","15","0.227","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","375.408","0.13","10","34.366","80","3.358","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","405.22","0.61","10","23.096","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","206.5","0.108","10","19.895","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","650.59","0.876","10","151.43","80","1.54","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.91","2.428","10","22.427","80","14.235","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","38.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.631","15","64.693","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","2.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.067","0.046","10","4.983","80","4.406","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","171.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","122.429","0.002","10","5.303","70","0.993","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8558.54","0.179","8.629","15.861","69.431","10.883","27.416","0.091","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7237.056","13.458","500","142.799","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","528.016","0.03","10","9.721","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","28.08","1.288","10","26.249","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.707","0.056","10","20.194","80","2.165","10","0.025","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1306.5","0.101","10","17.7","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.565","10","8.704","80","13.325","20","0.035","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","464.4","0.121","8","22.37","50","-","-","0.11","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","686.02","0.078","10","39.55","80","3.99","15","0.046","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1025.57","0.024","10","60.54","80","2.062","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","375.412","1.379","10","26.899","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","88.99","0.11","10","24.162","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.106","10","5.61","80","0.3","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","44.496","0.314","10","13","80","4.098","20","0.317","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","33.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.238","0.322","15","13.767","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","68.17","0.549","15","30.847","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","395.81","116.54","500","39.1","500","119.91","500","12.221","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.955","0.01","15","3.48","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","24.48","4.302","10","38.108","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1550.02","0.178","8","6.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","71.961","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2496.1","3.615","10","7.209","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.56","0.051","15","21.96","80","8.917","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","23.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","35.42","2.595","15","30.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","24.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","127.958","0.846","15","12","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","36","1.362","15","17.121","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","146.02","4.214","15","18.43","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","48.47","0.071","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","59.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","120.78","25.562","500","24.92","500","43.466","500","4.7","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","4.714","10","14.857","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","39.62","3.641","10","22.896","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","0.637","15","36.034","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","275.38","0.329","10","15.023","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","266.544","0.264","10","24.012","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.035","10","15.62","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","308.995","0.134","10","13.124","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","159.494","0.073","10","2.261","80","5.741","20","0.123","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11756.45","0.159","10","34.911","80","8.81","15","0.18","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","27746.5","21.812","1000","385.554","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","140259.594","0.133","5","7.165","40","9.782","15","0.203","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141761.453","9.303","50","54.647","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","31.1","0.026","10","13.02","80","2.897","20","0.248","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","533.09","0.071","5","16.6","50","-","-","0.207","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","487.3","0.29","10","10.034","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","12.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","72981.22","0.096","2","8.63","40","11.62","15","0.331","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85877.52","26.89","50","217.57","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","210.47","0.028","10","9.104","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","418.18","0.011","10","29.84","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","408.936","0.224","10","23.92","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.706","10","33.746","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","474.34","0.072","10","32.44","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1142","0.281","8","10.395","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","560.563","0.214","10","18.26","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","76","0.029","10","21.52","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","39.917","0.051","10","2.007","80","9.351","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","91.63","0.55","10","7.588","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.997","0.008","10","2.111","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2263.68","0.024","30","18.874","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","98.282","0.01","8","6.712","60","4.524","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","106.27","0.009","10","4.01","80","2.38","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.266","0.638","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1878.07","0.151","10","35.045","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.927","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","199.325","0.293","15","31.449","80","3.304","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","288.835","5.371","15","8.167","80","10.442","20","0.679","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","239","2.005","10","15.896","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.729","15","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.303","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","79","0.021","10","1.592","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1297.901","0.046","10","15.054","80","1.328","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","96.345","1.831","10","6.289","80","3.334","20","0.076","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","31.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","311.9","0.22","8","24.6","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.033","10","12.623","80","-","-","0.138","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","207","1.197","45","24.076","500","15.26","70","2.27","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1465.34","0.149","8","21.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","49.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.554","10","6.18","80","3.466","15","0.084","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","644.54","2.694","15","38.43","60","2.121","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","51.743","4.244","15","14.643","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","16.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.28","0.024","10","8.415","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.705","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10585.908","3.333","16","39.516","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","114.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","654.91","0.119","10","20.581","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","188.56","0.047","8","23.55","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","304.819","0.044","10","22.397","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","183.17","0.316","10","32.95","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1090.37","1.789","10","36.86","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","662","0.04","10","23.53","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","580.781","4.497","10","53.143","80","6.682","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13187.154","0.082","8","46.077","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11666.59","0.13","8","27.23","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","177.98","0.016","10","2.514","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","177.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","28.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","29.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","165.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","54.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","202.748","0.247","8","9.6","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.076","0.057","10","9.436","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","37.48","0.379","10","13.856","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.092","15","12.723","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","171.504","1.675","10","13.022","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.02","8","21.6","50","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","280.195","0.075","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","51.84","0.229","10","21.04","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","824.26","0.155","10","7.161","80","2.27","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","556.848","1.147","8","7.17","50","-","-","0.071","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","237.686","12.52","500","135.7","500","87.89","500","21.59","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","0.043","10","6.95","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.197","1.577","10","19.931","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","114.826","7.875","10","22.57","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","152.595","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","319.1","0.013","10","9.328","90","-","-","0.032","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4964.229","0.012","2","14.436","40","-","-","0.212","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","206.496","0.386","10","18.282","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.531","2.666","10","12.829","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","19.68","0.133","10","18.265","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","883.01","2.379","10","63.368","80","6.137","15","0.023","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","134.494","0.015","10","6.82","80","0.092","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","117.823","0.009","10","5.725","80","0.151","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.6","2.872","15","14.628","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","180.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","115.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2468.45","0.014","8","16.236","50","7.385","15","0.032","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","33.91","1000","241.432","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","696.937","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","870.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","139.545","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","170.286","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","594.605","0.225","10","15.59","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1577.44","0.087","10","19.187","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.876","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","75.946","0.037","8","0.473","50","-","-","0.004","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","43.417","1.123","15","16.198","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","4.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","17.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","0","0.12","15","13.681","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","458.78","0.18","10","18.46","80","1.936","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1511.471","0.308","8","17.296","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","7.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","137.708","0.073","5","11.495","50","3.905","12","0.107","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","30.672","0.235","10","26.055","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","337","1.798","10","9.864","80","11.32","20","0.014","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","181.44","1.632","10","33.36","80","2.895","15","0.025","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.346","0.014","10","5.222","80","2.011","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.4","100","2.69","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","88.1","0.073","15","31.257","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","13.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.558","8","9.5","60","8.56","15","0.009","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8264.16","0.16","10","19.26","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","100.22","0.089","10","15.623","80","0.976","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","335.23","0.109","10","22.16","80","-","-","-","-","正常"]