{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-10-31","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12555135","146.865","134.737","320","17.171","100","0.548","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13937682","163.136","134.536","320","24.543","100","1.139","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8745612","101.222","-","-","-","-",6.597,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8337503","96.499","-","-","-","-",5.982,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2925019","121875.812","-","-","-","-","0.464","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22525734","260.714","-","-","-","-","1.053","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","944681.562","10.934","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","760283.812","8.8","38.989","320","44.267","100","9.11","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","697841.188","8.077","94.761","300","5.801","100","2.188","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","10539936","121.99","2.01","200","11.13","200","4.24","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.46","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7295294","84.436","169.466","320","28.722","100","0.727","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11397905","131.92","201.081","320","33.171","100","3.206","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9360324","108.337","-","-","-","-",6.09,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6695142.5","77.49","-","-","-","-",4.666,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2886217.5","33.636","113.122","200","22.676","50","0","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2071034.75","24.383","71.859","200","376.751","50","169.91","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2769715.5","32.279","107.071","200","17.742","50","6.235","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1071244.88","12.4","104.727","200","25.526","35","1.416","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1156827.25","13.39","112.96","200","23.742","35","3.111","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1185431","13.72","114.607","200","24.063","35","1.507","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3181214.5","36.82","112.827","200","6.703","35","0.475","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2129562.25","24.648","156.557","200","13.377","50","3.854","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1195480","13.837","149.049","200","4.796","50","2.886","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1486706.25","17.207","150.093","200","7.861","50","3.447","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2661975.36","30.81","20.77","200","6.92","35","4.48","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","1.12","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1779636","20.598","0.344","50","0.056","35","2.284","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","281168.684","3.326","30.828","50","1.334","35","17.962","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","27.698","50","3.824","35","39.919","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9134.792","0.108","0","50","6.452","35","61.691","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","43960.634","0.526","52.393","50","0.001","35","0.582","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38557814.4","1606575.6","21.791","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.799","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37822135.68","437.756","19.88","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","635394.24","7.354","21.26","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43832188.8","507.317","19.08","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","28148826.24","325.797","14.92","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","145152","1.68",56.27,"120",2.85,"850",1.27,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","3020939.5","34.965","7847.976","320","8581.101","100","28.669","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3779775.75","43.747","-","-","-","-",9.667,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8828941","102.187","32.343","320","13.13","100","1.341","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3115665.75","36.061","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1053561.6","12.194","17.32","50","2.07","35","0.3","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","372449.031","4.311","-","-","-","-",2.362,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","110158.023","1.275","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","8824.541","0.102","-","-","-","-",0.659,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","130790.088","5449.587","3.45","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","51617860.153","609.426","35.224","100","23.8","50","1.927","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48175256.302","568.489","36.414","100","23.599","50","2.924","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","388847","4.5","254.509","550","4.306","280","0.594","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","372188.719","4.308","246.026","550","1.079","400","0.553","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","601344","6.96","249.38","550","1.88","400","0.74","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","477773.531","5.53","61.742","550","7.31","400","0.956","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","546418.812","6.324","135.128","200","4.924","200","1.432","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","955169.125","11.055","56.979","200","6.506","200","7.614","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","274614.125","3.181","28.485","-","20.325","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1032221.125","11.947","52.184","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","694950.375","8.043","30.874","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3929385.75","45.479","88.004","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4230920","48.969","80.176","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3845671","44.51","64.231","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5803720","67.173","48.848","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1465995.375","16.968","46.579","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1821416.5","21.081","15.199","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","264130.25","3.057","12.819","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1609430.25","20.321","65.31","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3549205.5","147883.562","-","-","0.839","50","3.658","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3983269.25","46.103","32.264","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1330535","15.4","41.967","100","9.832","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","384534.531","4.451","16.823","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2376837.75","27.51","-","-","31.734","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12918836","149.524","38.218","100","6.304","50","7.989","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","446328.938","5.166","28.372","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3056635","35.378","26.751","100","14.37","50","6.155","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2442784","32.312","50.943","100","0.713","50","7.323","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","971879.312","11.249","-","-","0.946","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4258252","49.285","20.85","50","1.284","35","0.254","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1476964.25","17.094","44.319","100","1.043","50","0.302","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8486644","98.225","32.166","100","0.478","50","0.108","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10754000","124.559","47.376","100","1.186","50","0.121","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7649161","88.53","115.15","200","31.69","200","6.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2485710","28.76","144.44","200","78.14","200","20.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1264980","14.64","59.05","200","63.16","200","16.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1246220","14.42","53.21","200","50.42","200","19.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4070472.75","49.16","64.64","100","3.91","35","1.42","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1122807.87","13.15","37.75","300","1.4","100","5.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1622.58","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","777301.38","9","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2626762","30.4","230.28","300","114.88","200","2.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2081965.12","24.09","80.42","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10494015","121.45","70.32","120","2.63","100","2.22","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7247589.5","83.88","59.07","100","0","50","2.37","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20354800","235.58","31.32","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","158805.06","1.84","41.14","300","0.12","100","1.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6984740","84.95","45.68","100","0","50","0.53","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1435141.88","16.61","78.88","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","138416","1.6","138.21","200","137.45","200","37.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","149142","1.72","466.42","200","193.89","200","40.65","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1735281.75","20.08","140.308","200","46.939","50","1.196","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1314699.63","15.22","144.719","200","47.382","50","3.235","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3895973","45.09","76.397","80","24.144","30","0.779","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3234330.25","37.43","76.065","80","26.078","30","0.652","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2307767.5","26.71","7.472","80","3.146","30","10.465","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3215295.25","37.21","76.696","80","26.361","30","1.8","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3217368","37.238","22.466","100","1.664","50","2.934","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2428546.75","28.668",2.997,"100",0.516,"50",5.363,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","187309872","2167.938","1.98","250","0.377","80","10.663","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1600050.25","18.519","75.412","250","13.427","80","2.783","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1713770.125","19.835","31.315","250","41.551","80","8.914","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45927704","531.57","33.476","100","22.81","50","0.734","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","497367.75","5.757","82.98","320","38.81","100","3.12","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","257545.296","2.981","-","-","-","-","0","20","停机"]