{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-10-31","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1993.018","6.272","25","64.644","250","18.612","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","413.3","33.623","500","53.38","500","26.288","500","1.898","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.731","0.005","15","3.58","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","30.558","0.16","10","37.984","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.49","0.021","8","24.576","50","4.541","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","299.81","1.57","10","53.858","80","4.11","15","0.034","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","262.66","0.006","10","22.07","80","3.36","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.024","0.041","10","27.48","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","300.586","0.038","10","38.974","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.039","10","12.853","80","-","-","0.148","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","95.386","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1496.21","0.024","1.5","7.172","30","-","-","0.001","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4843.318","0.352","10","16.356","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4445.28","0.075","10","53.005","80","9.313","15","0.23","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","469.843","0.152","10","54.279","80","3.56","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.59","10","33.791","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","185.76","0.295","10","26.844","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","587.52","2.161","10","17.67","80","3.14","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","123.55","2.492","10","21.479","80","14.639","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","37.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.626","15","65.028","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","44.842","0.045","10","4.746","80","4.43","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","153.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","290.477","0.002","10","5.495","70","1.001","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9225.42","0.105","8.629","19.619","69.431","17.438","27.416","0.091","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","7237.056","14.854","500","172","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","517.493","0.034","10","7.964","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.094","0.32","10","26.159","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","2.198","0.057","10","23.459","80","2.128","10","0.016","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","860.33","0.169","10","21","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","1.809","10","8.8","80","10.255","20","0.019","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","532.051","0.154","8","20.56","50","-","-","0.106","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","705.02","0.072","10","42.63","80","4.82","15","0.049","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1093.82","0.041","10","59.66","80","2.109","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","193.074","2.069","10","7.549","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","126.14","0.032","10","41.671","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.115","10","5.91","80","0.33","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","37.152","0.185","10","13.128","80","2.668","20","0.29","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.975","2.721","15","13.507","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","72.835","0.56","15","32.838","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","415.09","121.72","500","38.83","500","123.52","500","12.26","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.336","1.655","15","1.993","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","47.52","4.228","10","36.21","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1644.19","0.205","8","6.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","27.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2677.54","3.788","10","7.905","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.618","0.052","15","21.298","80","9.752","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","23.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","28.51","2.437","15","33.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","88.128","2.602","15","27.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","58","1.375","15","16.644","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","117.5","4.234","15","17.31","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","53.395","0.071","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","40.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","252.22","16.137","500","21.3","500","33.588","500","4.493","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","6.286","10","25.324","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.14","3.009","10","19.961","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","0.637","15","36.034","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","207.616","0.428","10","9.27","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","263.254","0.256","10","23.599","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","28","0.115","10","15.826","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","301.11","0.141","10","12.762","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","94.435","0.089","10","2.384","80","6.022","20","0.162","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12368.16","0.136","10","34.812","80","8.57","15","0.176","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25981.34","22.811","1000","379.584","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","116632.258","0.151","5","6.539","40","9.428","15","0.164","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","138811.734","9.515","50","53.861","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","45.79","0.029","10","9.61","80","2.278","20","0.139","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","527.04","0.072","5","17.38","50","-","-","0.205","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","464.83","0.302","10","6.999","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","12.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74223.65","0.026","2","8.36","40","10.64","15","0.297","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85656.72","27.36","50","188.9","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","200.88","0.052","10","9.826","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","425.09","0.01","10","25.79","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","451.176","0.22","10","24.18","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","0.551","10","30.296","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","553.82","0.176","10","34.34","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1102","0.314","8","13.622","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","511.402","0.064","10","23.932","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","22","0.04","10","22.37","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","23.587","0.188","10","2.57","80","9.425","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","78.59","0.449","10","7.175","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.96","0.001","10","2.193","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2349.22","0.031","30","19.823","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","99.905","0.012","8","7.02","60","3.982","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.017","10","3.56","80","2.59","10","0.024","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.278","0.199","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1892.46","0.546","10","43.489","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","189.216","0.802","15","29.243","80","3.711","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","292.982","5.72","15","9.157","80","11.563","20","0.717","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","243","1.933","10","7.94","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.314","15","13.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.932","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.02","10","5.319","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1175.904","0.031","10","13.972","80","1.25","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","62.433","0.94","10","7.35","80","2.345","20","0.08","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","153.79","0.08","8","17.89","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","85.45","0.154","10","14.982","80","-","-","0.11","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","156","2.449","45","28.006","500","14.3","70","2.74","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1500.77","0.075","8","21.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","61.34","0.076","10","9.77","80","3.419","15","0.083","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","460.51","2.441","15","36.87","60","2.073","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","57.106","4.478","15","12.112","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","21.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.686","0.023","10","8.027","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10933.775","4.437","16","38.445","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","72.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","595.3","0.069","10","23.774","80","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","139.7","0.056","8","25.331","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","353.894","0.048","10","28.652","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","278.21","0.087","10","31.12","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1117.15","1.328","10","32.43","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","748","0.045","10","22.49","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","560.045","5.063","10","51.638","80","9.743","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14798.833","0.015","8","43.546","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13147.49","0.14","8","23.73","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","144.29","0.018","10","2.674","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","144.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","24.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","21.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","94.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","56.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","179.79","0.226","8","9.821","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.31","0.026","10","7.966","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","54.09","0.144","10","12.517","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","4.25","0.076","15","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","150.854","1.974","10","15.171","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","62.21","0.111","8","23.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","330.566","0.084","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","57.02","0.287","10","38.6","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","838.94","0.276","10","7.105","80","2.34","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","590.026","0.497","8","7.132","50","-","-","0.065","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","269.222","16.66","500","146.42","500","83.34","500","23.93","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","55.3","0.012","10","6.72","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","40.268","3.341","10","21.751","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","63.85","8.868","10","37.493","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","149.718","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","259.202","0.012","10","9.944","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4398.286","0.012","2","14.185","40","-","-","0.172","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","127.44","0.389","10","19.281","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","55.555","4.102","10","14.014","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","39.696","0.14","10","18.474","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1341.79","2.487","10","63.834","80","6.834","15","0.02","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","113.828","0.012","10","7.119","80","0.367","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","128.575","0.116","10","6.143","80","0.23","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","8.105","3.228","15","14.096","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","157.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","150.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3676.32","0.014","8","16.534","50","6.758","15","0.025","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","29.795","1000","377.331","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","676.797","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","851.861","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","89.847","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","152.695","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","621.821","0.47","10","11.068","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1463.71","1.773","10","45.673","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","15.327","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","69.811","0.081","8","2.264","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","25.418","1.118","15","18.608","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","7.522","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","17.932","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","156","0.078","15","13.663","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","529.63","0.626","10","17.881","80","2.891","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1614.892","0.366","8","15.918","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","7.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.626","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","27.734","0.249","10","26.404","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","345","1.922","10","9.995","80","10.621","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","157.25","1.388","10","29.23","80","2.74","15","0.027","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.012","10","5.436","80","1.737","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7","100","2.83","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","80.49","0.024","15","34.061","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","136.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","25.488","1.312","8","8.4","60","9.03","15","0.023","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8331.55","0.12","10","17.79","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.845","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","255","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","101.95","0.08","10","14.575","80","0.938","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","289.44","0.056","10","23.49","80","-","-","-","-","正常"]