{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12819756","149.935",179.8901,"320",17.8077,"100",0.5196,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13787837","161.362",170.8507,"320",47.9061,"100",1.1251,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8532288","98.753","-","-","-","-",6.5931,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8315036.5","96.239","-","-","-","-",5.8505,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2528249.25","105343.711","-","-","-","-",0.57199,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","22506406","260.491","-","-","-","-",1.0979,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","245488.016","2.841","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","805275.688","9.32","69.413","320","81.52","100","13.621","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","687165.5","8.03",65.1117,"300",0.2663,"100",2.3244,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","10755072","124.48",1.81,"200",0.63,"200",2.29,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.78","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7135810.5","82.59",253.722,"320",40.9144,"100",0.9523,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11422926","132.21",231.2772,"320",56.503,"100",4.0581,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9405154","108.856","-","-","-","-",6.1816,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6647489","76.938","-","-","-","-",4.6844,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2736111.25","31.916","111.43","200","21.773","50","6.464","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2273851.25","27.863","70.722","200","402.202","50","175.624","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2741063.25","31.964","111.735","200","17.644","50","6.19","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1115741.88","12.91","109.281","200","29.082","35","1.928","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1155921.38","13.38","114.07","200","29.505","35","3.09","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1109769.88","13.4","113.654","200","26.673","35","1.498","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3054995.25","35.36","109.133","200","7.13","35","0.475","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2096282.875","24.262","156.738","200","14.487","50","4.252","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1216236.75","14.077","158.207","200","9.748","50","3.174","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1505463.375","17.424","159.438","200","8.283","50","4.547","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2178982.08","25.22",22.18,"200",11.18,"35",3.86,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","1.05","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","576626.062","6.674","0.222","50","0.038","35","2.256","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","203559.742","2.401","8.578","50","1.084","35","20.834","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","26.097","0","39.657","50","1.324","35","49.306","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11291.9","0.134","0","50","5.219","35","66.743","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.718","0","18.969","50","3.361","35","96.246","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39700480.32","1654186.68",24.403,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.488","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38955738.24","450.877",23.14,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1207491.84","13.976","18.39","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43862541.12","507.668",23.06,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48570796.8","562.162","20.34","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","132192","1.53",60.87,"120",1.37,"850",1.33,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","421074.25","4.874","8517.452","320","7996.621","100","71.209","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4009499.5","46.406","-","-","-","-",9.6178,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9069816","104.975",37.8441,"320",18.2946,"100",1.8898,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4550185.5","52.664","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1010275.2","11.693",8.55,"50",0.73,"35",0.14,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","155634.984","1.801","-","-","-","-",1.593,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","15690.259","0.182","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","36138.633","0.418","-","-","-","-",0.673,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","126402.312","5266.763","3.59","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56113546.43","662.504",34.058,"100",24.405,"50",1.933,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52792121.364","623.589",35.4,"100",23.253,"50",2.711,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","384484","4.45","263.081","550","4.378","280","0.599","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","375761.688","4.349","249.514","550","1.11","400","0.546","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","601344","6.96","247.14","550","1.89","400","0.4","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","460903.094","5.334","148.673","550","1.687","400","0.875","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","546540.75","6.326","152.012","200","5.964","200","1.462","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","936948.625","10.844","59.843","200","8.034","200","7.399","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","277533.781","3.212","23.335","-","19.378","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1039385.25","12.03","54.548","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","678202.375","7.85","34.788","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3903868.5","45.184","89.883","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4231747.5","48.978","84.128","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3840661.75","44.452","67.431","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5666140.5","65.58","48.982","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1466163.75","16.97","46.785","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1779912","20.601","12.792","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1436085","16.621","70.626","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1680228.125","19.447","67.687","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3384988.25","147810.484","-","-","0.817","50","3.537","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3987827","46.155","34.467","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1305039","15.105","44.105","100","9.151","50","0.406","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","407122.375","4.712","16.733","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2372881","27.464","-","-","22.894","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12996942","150.428","35.003","100","5.34","50","7.84","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","440047.562","5.093","31.378","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3092302.5","35.79","26.772","100","14.463","50","6.513","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3376195.25","39.076","47.889","100","0.685","50","7.242","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","969325.062","11.219","-","-","1.014","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4224917.5","48.9","20.749","50","1.597","35","0.171","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1490503.125","17.251","47.845","100","1.097","50","0.307","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8380371.5","97.061","32.072","100","0.355","50","0.085","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10691383","123.743","49.704","100","1.115","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7432123.5","86.02","114.44","200","31.83","200","6.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2379430","27.53","139.35","200","75.56","200","17.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1407510","16.29","59.68","200","57.78","200","15.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1185910","13.72","53.73","200","46.75","200","16.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4464466","51.67","69.13","100","3.78","35","1.42","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1227246.62","14.2","39.91","300","1.42","100","5.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1668.25","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","801572.25","9.28","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2470510.25","28.59","103.87","300","1.45","200","1.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2176455.25","25.19","83.71","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10584393","122.5","67.97","120","2.02","100","2.23","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7215315","83.51","58.97","100","0","50","2.45","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19337200","233.54","33.67","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","163411.38","1.89","62.55","300","0.28","100","1.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7459680","86.33","48.44","100","0","50","0.59","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1437121.62","16.63","79.74","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","168817","1.95","559.72","200","71","200","31.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","146743","1.69","451.06","200","185.47","200","31.07","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1823832.75","21.11","150.549","200","46.235","50","1.944","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1240633.75","14.36","152.36","200","46.572","50","3.275","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3752446.75","43.43","75.359","80","24.249","30","0.745","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3119796","36.11","77.474","80","26.355","30","0.664","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3163480.5","36.61","11.454","80","4.053","30","15.96","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3123017.5","36.15","76.409","80","24.566","30","1.907","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3163028.25","36.609",23.9025,"100",1.8182,"50",3.1735,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1716872.25","20.292",3.9629,"100",0.6083,"50",5.9941,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","132588.438","1.535","3.423","250","7.504","80","12.583","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1598036.875","18.496","75.868","250","21.023","80","3.232","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2.547","0","18.031","250","42.467","80","9.177","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46091952",34.9418,"33.676","100",23.4131,"50",0.6146,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2743.209","0.032","242.42","320","1.71","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","147901.718","1.712","-","-","-","-","0","20","停机"]