{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2191.947","15.851","25","72.117","250","28.656","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","269.84","36.769","500","30.66","500","27.508","500","0.731","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.647","0.014","15","3.672","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.008","0.165","10","46.676","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.12","0.034","8","27.305","50","3.607","15","0.03","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","179.71","1.74","10","52.563","80","4.308","15","0.035","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","213.41","0.006","10","21.04","80","3.36","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.199","0.019","10","31.136","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","264.902","0.399","10","37.398","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.038","10","13.288","80","-","-","0.144","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","152.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1005.041","0.025","1.5","7.241","30","-","-","0.001","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4737.519","0.334","10","14.741","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2272.32","0.078","10","49.507","80","11.86","15","0.258","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","459.043","0.187","10","67.855","80","3.612","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","375.84","0.35","10","31.573","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","231.55","0.083","10","17.378","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","407.81","2.736","10","20.61","80","3.82","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","112.32","2.744","10","21.926","80","15.741","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","39.139","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.639","15","63.896","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.165","0.008","10","4.469","80","3.608","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","298.253","0.003","10","5.557","70","1.014","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12747.5","0.301","8.629","23.205","69.431","18.983","27.416","0.104","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6626.28","13.195","500","157.584","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","491.21","0.011","10","7.518","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.834","0.294","10","25.407","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.146","0.04","10","20.068","80","1.96","10","0.016","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1247.17","0.213","10","23.9","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","1.169","10","8.574","80","8.536","20","0.025","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","861.581","0.062","8","20.75","50","-","-","0.099","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","689.47","0.077","10","42.48","80","6.22","15","0.048","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1106.78","0.179","10","60.76","80","2.309","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","16.674","2.077","10","2.762","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","104.54","0.03","10","33.031","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.096","10","5.86","80","0.34","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","44.669","0.059","10","11.665","80","2.363","20","0.29","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.213","0.07","15","12.021","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","1.037","0.266","15","34.872","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","548.24","121.86","500","37.09","500","127.71","500","12.375","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.838","0.055","15","2.341","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","62.16","4.835","10","33.857","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1596.67","0.174","8","5.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","73.595","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2521.15","4.981","10","9.957","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","58.234","0.054","15","16.849","80","9.615","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","22.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","41.47","2.311","15","30.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","15.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","25.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","93.917","2.74","15","21.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","29","0.472","15","18.015","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","150.34","4.142","15","17.42","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","43.978","0.092","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","54.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","122.03","15.546","500","21.42","500","32.927","500","3.713","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","4.838","10","17.003","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.06","3.219","10","18.846","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","0.637","15","36.034","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","225.868","0.422","10","7.609","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.495","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","284.105","0.248","10","26.706","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","20","0.299","10","14.324","80","-","-","0.079","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","195.341","0.235","10","13.425","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","81.216","0.153","10","2.427","80","5.822","20","0.162","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9758.88","0.337","10","32.794","80","9.42","15","0.162","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17508.96","20.041","1000","379.198","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","107017.164","0.195","5","6.503","40","9.329","15","0.139","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141404.5","11.354","50","55.527","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.026","10","11.86","80","2.343","20","0.125","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","597.89","0.078","5","17.81","50","-","-","0.202","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","438.05","0.245","10","7.435","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","8.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","67835.23","0.025","2","9.15","40","10.69","15","0.301","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","78692.64","27.39","50","165.77","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","148.867","0.035","10","10.431","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","427.68","0.069","10","23.36","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","475.608","0.207","10","25.31","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.738","10","30.616","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","635.04","0.161","10","35.18","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1096","0.351","8","11.15","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","358.387","0.057","10","25.515","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","46","0.043","10","18.73","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","21.6","0.29","10","1.95","80","9.055","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","83.93","0.568","10","6.475","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.01","0.002","10","1.993","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2330.21","0.22","30","19.463","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","52.057","0.037","8","7.586","60","4.394","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","238.46","0.05","10","4.33","80","3.02","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.71","0.073","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1885.88","2.334","10","58.332","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.505","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","174.01","0.005","15","28.342","80","3.229","20","-","-","停机"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","307.066","5.593","15","9.051","80","10.959","20","0.728","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","218","1.734","10","15.656","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.129","15","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.657","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","8.298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.004","10","2.32","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1218.586","0.022","10","16.89","80","1.415","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","28.054","0.03","10","4.351","80","0.413","20","0.075","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","12.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","183.17","0.3","8","16.71","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","106.146","0.722","10","20.388","80","-","-","0.082","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","177","2.583","45","29.501","500","15.26","70","2.73","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1419.55","0.066","8","23.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.107","10","16.91","80","4.631","15","0.132","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","186.62","2.613","15","44.9","60","2.128","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","53.494","4.734","15","12.656","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","19.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.378","0.025","10","7.207","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9028.021","8.896","16","37.795","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","119.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.072","10","30.6","80","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","181.25","0.064","8","26.52","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","208.224","0.025","10","19.974","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","15.55","0.233","10","33.6","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1189.73","1.263","10","30.75","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","716","0.044","10","21.92","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","102.902","3.048","10","57.29","80","9.215","15","-","-","停机"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","46.66","0.074","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15840.797","0.014","8","41.494","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13276.22","0.13","8","23.18","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","163.3","0.008","10","2.123","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","163.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","21.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","15.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","126.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","48.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","191.343","0.515","8","10.212","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.084","0.037","10","8.061","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","47.78","0.292","10","24.932","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.077","15","12.846","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","135.216","2.051","10","14.698","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","38.02","0.041","8","27.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","237.341","0.074","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","55.3","0.115","10","48.1","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","626.4","0.122","10","7.114","80","1.51","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","533.693","1.022","8","7.344","50","-","-","0.076","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","267.235","16.85","500","228.46","500","83.39","500","24.91","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.005","10","6.07","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","65.288","3.15","10","17.03","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","73.354","9.901","10","30.984","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","137.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","409.119","0.016","10","10.93","90","-","-","0.01","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4375.482","0.013","2","12.75","40","-","-","0.148","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","60.307","0.149","10","10.081","80","-","-","0.011","1","停机"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","65.146","3.991","10","14.255","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","29.904","0.14","10","18.143","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","260.93","2.817","10","66.881","80","8.308","15","0.02","0.5","停机"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","118.904","0.03","10","7.235","80","0.591","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","119.517","0.112","10","7.423","80","0.498","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.559","2.417","15","10.936","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","124.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","81.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3158.78","0.014","8","16.089","50","7.785","15","0.025","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","34.834","1000","251.452","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","571.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","820.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","146.552","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","133.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","531.533","1.292","10","21.278","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1410.48","0.492","10","33.811","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.626","0.288","8","11.926","50","-","-","0.009","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.791","2.276","15","17.25","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","6.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","17.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","550.08","0.026","15","18.491","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","28.51","0.846","10","18.049","80","2.994","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1499.321","0.55","8","15.592","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","7.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.142","0.355","10","21.008","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","357","1.906","10","9.723","80","9.568","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","188.35","1.777","10","30.36","80","3.106","15","0.066","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.055","0.191","10","5.569","80","2.127","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","6.8","100","2.86","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","85.11","0.132","15","40.529","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","192.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.193","8","7.4","60","9.93","15","0.036","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8341.06","0.096","10","18.866","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","295","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","103.68","0.13","10","14.803","80","0.798","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","268.7","0.653","10","25.68","80","-","-","-","-","正常"]