{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12276259","143.668",194.256,"320",27.9967,"100",0.9982,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14303874","167.422",188.5011,"320",30.0769,"100",2.0146,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7246206.5","83.868","-","-","-","-",6.5293,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8410140","97.34","-","-","-","-",5.8601,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3042928.75","126788.711","-","-","-","-",0.3314,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21937074","253.901","-","-","-","-",0.8645,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","2009419.875","23.257","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","808397.875","9.356","191.595","320",137.884,"100","78.231","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","630386.125","8.162",51.7228,"300",1.2335,"100",2.3203,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","13343616","154.44",2.53,"200",4.1,"200",1.53,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.63","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6810567.5","78.826",217.7601,"320",47.7644,"100",0.9402,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","10870158","125.812",218.9318,"320",49.5831,"100",2.8591,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9475586","109.671","-","-","-","-",6.1177,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6858122.5","79.376","-","-","-","-",4.6804,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2764746","32.274","114.548","200","23.088","50","6.368","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3654357.5","42.67","71.032","200","319.446","50","137.447","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2736082","31.904","113.496","200","13.217","50","6.298","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1166082.88","13.5","108.912","200","26.145","35","2.317","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1083360","12.54","113.697","200","26.286","35","3.218","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1182343.75","13.69","118.058","200","19.829","35","1.556","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3051117","35.31","115.34","200","8.572","35","0.463","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2084668","24.128","158.467","200","6.699","50","4.104","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1217441.625","14.091","153.383","200","5.155","50","2.924","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1520152","17.594","153.497","200","6.989","50","3.497","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2687895.36","31.11",30.21,"200",14.22,"35",6.87,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","1.09","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1639372.125","18.974","0","50","0.04","35","1.729","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","26384.513","0.312","6.505","50","1.26","35","20.104","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","12.219","50","4.199","35","46.332","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10738.894","0.127","0","50","8.772","35","86.154","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","30.785","50","8.291","35","74.632","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39738790.08","1655782.92",23.688,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.684","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39184914.24","453.529",22.63,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","447145.92","5.175","17.96","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43807668.48","507.033",22.62,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46184212.8","534.54",24.14,"50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","150336","1.74",62.09,"120",1.09,"850",1.42,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","437984.75","5.069","2623.988","320","2476.786","100","18.898","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4341947.5","50.254","-","-","-","-",9.8507,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9191733","106.386",33.6412,"320",15.7287,"100",1.7581,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3779847.75","43.748","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","992995.2","11.493","14.13","50","1.8","35",0.23,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","6467.517","0.075","-","-","-","-",0.5196,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","12708.768","0.147","-","-","-","-",0.9117,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","12729.276","0.147","-","-","-","-",0.6651,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","116886.768","4870.282","4.29","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52545570.214","620.8",35.624,"100",23.896,"50",2.125,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49626806.734","586.791",36.737,"100",19.751,"50",2.22,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","389406","4.507","259.195","550","4.358","280","0.588","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","370598.219","4.289","247.351","550","1.139","400","0.549","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","595296","6.89","246.54","550","1.74","400","0.45","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","460601.781","5.331","140.439","550","2.716","400","0.875","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","570201.875","6.6","156.794","200","3.516","200","1.481","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","931542","10.782","60.38","200","5.511","200","8.4","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","275005.969","3.183","22.711","-","17.565","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1023103.188","11.842","53.669","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","683986.25","7.916","30.149","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3893716.5","45.066","91.429","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4217944","48.819","84.515","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3830912.75","44.339","65.572","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5683507","65.781","49.655","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1273036.25","14.734","45.804","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1756230.125","20.327","14.678","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1444423.25","16.718","69.362","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1648294","19.078","65.75","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3471477.5","144644.891","-","-","0.834","50","3.272","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3999358","46.289","33.829","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1256507.125","14.543","43.157","100","5.928","50","0.4","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","386439.406","4.473","20.513","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2379391.25","27.539","-","-","21.424","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13028972","150.798","45.83","100","6.507","50","8.262","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","446964.5","5.173","33.825","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3089756.25","35.761","27.131","100","12.184","50","6.69","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3372032.5","39.028","51.691","100","0.732","50","7.108","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","961886.125","11.133","-","-","0.944","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4246102","49.145","21.622","50","1.503","35","0.183","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1477796.5","17.104","46.719","100","1.141","50","0.302","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8388430","97.088","33.9","100","0.416","50","0.086","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11108523","128.571","52.568","100","1.104","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7417645","85.85","89.14","200","35.95","200","6.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2371060","27.44","142.14","200","82.09","200","20.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1398380","16.18","59.67","200","59.61","200","17.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1181080","13.67","52.23","200","48.61","200","19.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4379764.5","50.69","70.11","100","4.28","35","1.45","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1273337.25","14.73","46.86","300","1.53","100","4.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1739.78","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","837654.44","9.7","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2385592","27.61","104.61","300","1.68","200","1.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2125336","24.59","82.52","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10603458","122.72","64.17","120","2.45","100","2.29","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7187647.5","83.19","57.86","100","0","50","2.58","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20131100","232.99","34.17","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","176577.38","2.04","44.46","300","0.28","100","1.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7840850","90.75","48.73","100","0","50","1.32","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1445964","16.74","82.37","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","176787","2.04","1130.94","200","16.55","200","32.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","147051","1.7","445.88","200","200.03","200","33.99","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1789550.38","20.71","150.123","200","48.328","50","2.389","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1277700.75","14.79","162.811","200","46.958","50","3.845","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3824475","44.26","74.765","80","24.224","30","0.804","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3136395.25","36.3","77.614","80","27.46","30","0.696","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2484248","28.75","11.918","80","5.449","30","15.57","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3253502.75","37.66","76.444","80","24.653","30","2.03","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3106900.5","35.96",24.0341,"100",1.3432,"50",3.1994,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1999108.25","23.583",6.6581,"100",0.5284,"50",5.826,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","97938.336","1.134","8.175","250","0.298","80","15.607","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1970914.375","22.812","76.774","250","21.797","80","3.592","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","257.459","0.003","28.633","250","31.918","80","11.199","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44915108","519.851",34.2379,"100",23.343,"50",0.59,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","1589689.12","18.399","128","320","99.9","100","121.19","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","15881.255","0.184","-","-","-","-","0","20","停机"]