{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2654.132","15.201","25","65.125","250","23.366","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","327.32","32.507","500","10.84","500","32.013","500","1.077","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.468","0.012","15","5.352","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","54.733","0.198","10","46.016","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.466","0.016","8","29.168","50","3.531","15","0.027","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","233.28","1.69","10","44.17","80","4.244","15","0.031","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","233.28","0.008","10","23.14","80","3.49","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.52","0.065","10","32.341","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","4.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","215.05","0.741","10","36.699","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.029","10","12.554","80","-","-","0.145","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1098.22","0.024","1.5","6.18","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5096.508","0.352","10","15.303","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3856.03","0.082","10","42.827","80","11.406","15","0.269","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","333.331","0.486","10","33.72","80","4.214","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","321.41","0.98","10","27.411","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.11","10","15.359","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","187.49","7.615","10","112.74","80","4.27","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","121.82","2.963","10","21.776","80","16.722","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","37.584","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.615","15","62.956","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","44.669","0.006","10","4.597","80","3.239","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","114.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","324.518","0.004","10","5.903","70","1.029","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11787.64","0.991","8.629","24.524","69.431","18.634","27.416","0.114","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6095.664","12.733","500","163.955","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","243.518","0.009","10","6.983","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.173","0.078","10","23.619","80","-","-","-","-","停机"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","6.536","0.037","10","21.417","80","1.937","10","0.013","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","799.46","0.466","10","27.9","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","1.662","10","8.209","80","8.59","20","0.023","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","776.822","0.044","8","19.88","50","-","-","0.089","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","609.98","0.09","10","42.72","80","6.66","15","0.054","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1242.43","0.222","10","62.68","80","2.465","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","11.726","2.077","10","2.762","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","55.3","0.395","10","26.37","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.125","10","5.72","80","0.32","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","44.755","0.057","10","12.039","80","1.856","20","0.329","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","26.006","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.209","0.099","15","12.823","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","65.405","0.455","15","24.323","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","235.15","119.02","500","36.59","500","128.94","500","11.939","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.407","0.01","15","2.755","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.327","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","3.322","10","32.04","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1011.74","0.158","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","53.712","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2751.84","5.094","10","11.192","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.938","0.05","15","14.514","80","10.153","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","24.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","41.47","2.758","15","31.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","43.978","1.679","15","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","56","0.478","15","17.626","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","190.08","4.057","15","15.42","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","49.075","0.1","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","51.667","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.824","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","218.14","7.085","500","21.88","500","34.246","500","3.912","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","6.05","5.611","10","22.226","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.08","2.338","10","14.535","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1.73","0.637","15","36.034","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","220.658","0.412","10","6.853","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","224.79","0.249","10","24.447","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","1","1.908","10","15.871","80","-","-","0.081","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","255.29","0.123","10","10.917","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","120.874","0.081","10","2.572","80","5.192","20","0.182","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7618.75","0.103","10","25.642","80","8.96","15","0.159","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24420.96","20.27","1000","379.608","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","91198.156","0.103","5","7.211","40","9.94","15","0.152","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","137550.547","13.2","50","59.795","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","59.62","0.029","10","11.18","80","2.308","20","0.113","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","536.54","0.087","5","16.79","50","-","-","0.235","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","233.28","0.116","10","6.871","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","66742.27","0.026","2","7.57","40","11.14","15","0.324","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81911.28","25.94","50","155.15","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","167.702","0.036","10","8.914","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","337.82","0.092","10","40.67","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","384.72","0.21","10","25.6","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","26.78","0.713","10","22.335","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","483.84","0.207","10","34.98","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","730","0.125","8","9.703","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","98.496","0.114","10","29.507","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","67","0.065","10","25.73","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","279.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","21.341","0.187","10","2.039","80","9.65","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","64.67","0.699","10","6.483","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","12.182","0.002","10","2.484","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2334.53","10.214","30","20.319","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.03","8","5.931","60","3.695","15","0.013","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.033","10","3.5","80","3.9","10","0.02","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.784","0.077","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","17.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2030.46","1.127","10","50.393","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.248","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","1.382","0.01","15","25.081","80","3.26","20","-","-","停机"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","281.146","2.991","15","6.916","80","7.371","20","0.626","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","217","2.159","10","16.98","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.12","15","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","82","0.004","10","1.908","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","782.698","0.152","10","5.485","80","0.882","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","100.483","0.028","10","5.573","80","0.316","20","0.072","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","336.96","0.02","8","21.36","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","77.762","0.562","10","13.832","80","-","-","0.059","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","177","2.109","45","29.493","500","17.28","70","2.58","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1544.83","0.082","8","23","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","66.53","0.159","10","21.82","80","4.252","15","0.148","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","40.61","2.497","15","41.6","60","2.408","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","48.957","4.997","15","12.832","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","26.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.638","0.025","10","7.419","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7824.046","11.364","16","39.097","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","57.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.072","10","30.6","80","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","167.5","0.064","8","26.491","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","15.034","0.043","10","34.335","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","11.23","0.04","10","29.14","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1119.74","1.37","10","30.56","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","647","0.027","10","21.18","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","557.366","3.672","10","54.445","80","9.458","15","-","-","停机"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","12.96","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13908.77","0.008","8","40.662","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12508.13","0.14","8","25","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","204.77","0.007","10","2.116","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","204.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","19.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","157.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","64.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","187.99","0.147","8","9.144","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.086","0.028","10","7.583","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","27.62","0.204","10","13.743","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.063","15","13.074","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","215.309","1.989","10","15.475","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","61.34","0.053","8","29.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.076","10","7.6","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","51.84","0.033","10","36.84","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","592.7","0.075","10","7.158","80","1.72","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","268.186","1.038","8","7.093","50","-","-","0.069","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","251.338","17.27","500","187.56","500","72.53","500","23.98","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","17.28","0.017","10","6.59","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","60.913","5.618","10","16.798","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","67.565","8.571","10","22.985","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","133.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","391.002","0.012","10","16.365","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5527.772","0.011","2","16.468","40","-","-","0.17","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","245.894","0.018","10","14.692","80","-","-","0.011","1","停机"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","64.368","4.892","10","16.079","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","44.544","0.136","10","17.237","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","0","2.795","10","66.24","80","8.362","15","0.02","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","108.957","0.015","10","7.161","80","0.309","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","92.237","0.833","10","9.458","80","2.384","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.249","4.431","15","13.173","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","103.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","162.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3462.91","0.015","8","15.981","50","9.414","15","0.023","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","44.589","1000","281.852","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","553.703","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","809.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","138.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","157.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","343.44","1.165","10","26.383","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1410.18","0.022","10","28.025","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","16.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","95.299","0.154","8","10.357","50","-","-","0.003","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","1.544","0.701","15","31.586","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","17.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.945","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","670.8","0.029","15","18.185","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.902","10","17.549","80","3.046","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","892.735","0.5","8","15.672","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.278","0.37","10","19.517","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","359","2.077","10","10.061","80","9.699","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","155.52","1.501","10","25.75","80","2.766","15","0.04","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","28.193","0.013","10","4.116","80","1.755","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.075","10","6.4","100","3.17","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","73.37","0.244","15","35.982","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","167.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","27.13","0.908","8","7.9","60","9.56","15","0.041","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8296.99","0.25","10","21.46","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","349","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","96.77","0.15","10","16.644","80","0.732","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","203.04","1.233","10","25.26","80","-","-","-","-","正常"]