{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12475645","145.934","164.046","320","21.026","100","0.393","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13815703","161.716","152.231","320","28.28","100","0.99","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7016676","81.212","-","-","-","-",6.64,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8203700.5","94.95","-","-","-","-",6.17,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3423916.75","142663.219","-","-","-","-","0.093","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21727582","251.477","-","-","-","-","1.282","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","891855.188","10.322","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","787208.812","9.111","280.639","320","695.998","100","129.016","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","690857.125","7.996","130.387","300","1.746","100","2.233","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","12944448","149.82","2.06","200","5.39","200","2.47","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.9","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7361614.5","85.204","156.364","320","39.504","100","0.747","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11524011","133.38","180.687","320","45.358","100","3.44","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9506756","110.032","-","-","-","-",5.713,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6580739.5","76.166","-","-","-","-",4.659,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2815341.75","32.842","115.789","200","23.846","50","6.494","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3841530.75","44.961","50.391","200","257.373","50","99.731","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2762226.25","32.206","111.328","200","15.236","50","6.404","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1166180.5","13.5","116.86","200","25.795","35","2.487","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1110483.75","12.85","114.838","200","21.88","35","3.086","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1095387.25","12.68","117.104","200","19.199","35","1.512","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3034153.25","35.12","114.574","200","10.574","35","0.469","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2085150.75","24.134","146.438","200","8.402","50","4.102","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1257526","14.555","151.838","200","7.056","50","2.95","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1526704.25","17.67","160.582","200","8.37","50","3.912","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2597443.2","30.063","17.08","200","9.53","35","2.73","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","1.1","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3518313.25","40.721","0.008","50","0.008","35","2.671","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","43179.118","0.513","10.867","50","0.57","35","18.727","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","21.902","50","2.532","35","42.594","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8636.949","0.102","3.078","50","5.111","35","59.688","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","10.793","50","9.391","35","77.328","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39331051.2","1638793.8","21.706","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.738","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37357943.04","432.384","19.27","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","291738.24","3.377","15.82","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43354448.64","501.788","18.4","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","648","0.008","2.32","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","141696","1.64",61.85,"120",1.37,"850",1.21,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","469771.031","5.437","2232.839","320","1976.504","100","20.601","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2629354.5","30.432","-","-","-","-",9.427,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8136687.5","94.175","34.2","320","8.239","100","1.659","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4158751.5","48.134","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","941587.2","10.898","13.3","50","1.76","35","0.5","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","4908.549","0.057","-","-","-","-",0.781,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13105.35","0.152","-","-","-","-",1.238,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","11971.502","0.138","-","-","-","-",0.697,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","116750.496","4864.604","4.26","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50368944.632","594.266","36.621","100","23.011","50","1.963","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45786712.913","540.202","37.383","100","24.052","50","2.446","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","386571","4.474","265.031","550","4.312","280","0.575","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","369838.719","4.28","252.607","550","1.17","400","0.567","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","581472","6.73","250.77","550","1.75","400","0.44","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","466020","5.394","134.405","550","2.774","400","0.838","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","568389.875","6.578","155.361","200","3.142","200","1.486","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","828060.75","9.584","55.116","200","5.227","200","7.314","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","280837.531","3.25","22.39","-","16.783","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1011087.25","11.702","50.945","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","692151.062","8.011","31.245","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3927596.5","45.458","78.02","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4266805.5","49.384","74.578","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4461036","51.632","58.658","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5319822","61.572","47.653","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1150946.375","13.321","43.387","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1675345.25","19.391","14.485","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1449297.5","16.774","66.524","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1638289.875","18.962","63.401","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3482658.5","145110.797","-","-","0.835","50","3.6","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3972087","46.102","32.268","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1219200.125","14.111","42.406","100","5.113","50","0.428","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","351980.062","4.074","20.888","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2345195","27.144","-","-","23.529","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13060812","151.167","33.753","100","6.742","50","7.998","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","473132.781","5.476","36.58","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3064642.75","35.47","25.452","100","12.375","50","7.019","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3372931.25","39.038","45.845","100","0.705","50","7.068","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","958667.125","11.096","-","-","1.46","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4216659.5","48.804","20.094","50","1.433","35","0.189","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1447215.875","16.75","49.439","100","1.549","50","0.313","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8686172","100.534","45.741","100","0.363","50","0.166","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11027848","127.637","53.717","100","1.047","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7496296.5","86.76","93.32","200","38.87","200","6.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2330580","26.97","144.93","200","80.31","200","18.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1341490","15.52","59.53","200","58.13","200","15.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1190880","13.78","50.87","200","47.34","200","17.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4235070","49.01","63.4","100","3.92","35","1.46","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1272172.87","14.72","40.52","300","1.63","100","4.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1612.54","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","813011.25","9.41","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2403285","27.82","103.22","300","1.49","200","1.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2007180.37","23.23","79.01","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10575842","122.4","69.46","120","3.1","100","2.23","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7183946","83.15","56.05","100","0","50","2.49","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19820400","229.4","32.33","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","179764.44","2.08","57.97","300","1.26","100","1.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7757160","89.78","47.68","100","0","50","0.95","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1443917.88","16.71","76.59","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","166473","1.92","1165.14","200","15.37","200","29.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","148821","1.72","649.06","200","272.79","200","46.27","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1750236.25","20.26","127.537","200","44.31","50","3.521","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1268943.38","14.69","151.538","200","45.866","50","4.88","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3889229","45.01","77.107","80","27.373","30","0.772","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3146834.75","36.42","77.573","80","27.366","30","0.679","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1037512","12.01","11.474","80","6.187","30","15.681","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3278086.75","37.94","75.645","80","27.28","30","1.94","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3102428.25","35.908","23.233","100","1.862","50","2.977","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2365863.75","27.908",4.272,"100",0.57,"50",6.521,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","80797.758","0.935","11.13","250","0.247","80","15.451","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2055481.625","23.79","76.029","250","25.483","80","3.38","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","116436.969","1.348","56.337","250","31.498","80","11.231","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45026264","521.137","33.38","100","22.097","50","0.559","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","1791501.5","20.735","189.58","320","2.14","100","0.95","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","16411.314","0.19","-","-","-","-","0","20","停机"]