{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2894.715","12.988","25","62.338","250","18.168","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","332.44","43.159","500","41.28","500","27.485","500","0.595","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.332","0.022","15","8.11","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.804","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","65.174","0.962","10","49.789","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.947","0.018","8","31.232","50","3.506","15","0.026","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","266.98","1.68","10","41.17","80","4.374","15","0.027","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","32.83","0.005","10","23.21","80","3.46","15","0.041","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.196","10","24.883","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","197.251","0.743","10","35.523","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.04","10","12.112","80","-","-","0.141","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1115.9","0.034","1.5","6.47","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2526.59","0.4","10","13.374","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","565.92","0.086","10","48.879","80","12.329","15","0.297","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","263.952","0.717","10","37.721","80","4.126","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.92","10","32.362","80","-","-","0.037","0.5","停机"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","184.03","0.269","10","22.27","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","4.788","10","49.3","80","4.33","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","112.32","2.774","10","19.393","80","15.744","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","37.498","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.626","15","64.367","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.005","10","4.273","80","2.587","20","0.006","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","371.52","0.006","10","5.47","70","1.035","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12941.32","0.454","8.629","21.913","69.431","13.87","27.416","0.129","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6459.528","12.065","500","155.403","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","29.557","0.01","10","5.51","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","26.87","0.498","10","5.647","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.027","10","19.472","80","1.958","10","0.012","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1161.82","0.207","10","22.5","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","232","0.195","10","8.862","80","6.268","20","0.021","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1092.787","0.289","8","22.07","50","-","-","0.128","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.083","10","41.97","80","6.65","15","0.053","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1382.4","0.072","10","63.73","80","2.188","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","3.801","2.077","10","2.762","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","136.51","0.465","10","16.015","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.105","10","6.31","80","0.31","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.128","10","15.445","80","1.626","20","0.278","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.448","15","12.855","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","76.637","1.534","15","34.331","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","511.03","117.48","500","34.86","500","126.74","500","11.724","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.128","0.009","15","4.163","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.334","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","3.545","10","30.634","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1092.1","0.186","8","13.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2428.7","5.039","10","9.073","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.917","0.087","15","13.188","80","8.874","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","24.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","12.1","2.624","15","26.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","52.358","2.738","15","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","37","0.321","15","11.434","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","145.15","4.355","15","84.47","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","51.667","0.071","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","15.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","189.1","5.931","500","25.04","500","21.54","500","4.709","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","5.18","9.514","10","51.344","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","1.622","10","12.667","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","0.514","15","36.034","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","254.397","0.377","10","4.833","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.308","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","244.158","0.251","10","32.247","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","30","1.511","10","18.95","80","-","-","0.095","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","235.323","0.175","10","11.63","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","104.112","0.125","10","2.436","80","5.03","20","0.221","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11765.95","0.325","10","32.505","80","7.59","15","0.141","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","28436.83","22.154","1000","379.798","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","96069.68","0.116","5","8.353","40","11.511","15","0.159","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","139814.688","12.672","50","56.371","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.022","10","16.56","80","2.177","20","0.135","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","666.14","0.072","5","13.91","50","-","-","0.215","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","113.18","0.243","10","7.108","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","69008.54","0.025","2","7.74","40","11.57","15","0.31","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","79343.04","27.53","50","191.56","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","139.277","0.126","10","13.902","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","47.52","0.105","10","29.42","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","388.752","0.203","10","24.13","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","52.7","0.931","10","28.246","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","462.24","0.342","10","39.46","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","145","0.049","8","8.359","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.098","10","23.696","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","26","0.057","10","24.01","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.144","10","2.347","80","9.275","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","37.81","0.56","10","5.335","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.219","0.003","10","2.316","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2442.53","22.052","30","15.193","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","20.238","0.027","8","6.14","60","4.072","15","0.013","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","135.65","0.041","10","4.2","80","3.68","10","0.03","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.082","0.484","10","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1019.51","0.958","10","41.354","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","0.965","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","21.514","0.099","15","22.955","80","2.516","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","279.245","4.77","15","7.95","80","11.099","20","0.86","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","246","2.135","10","9.211","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.126","15","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.299","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.028","10","6.391","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","556.589","0.147","10","5.439","80","1.051","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","92.655","0.457","10","5.6","80","1.303","20","0.065","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","338.69","0.62","8","26.98","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","10","12.244","80","-","-","0.057","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","195","1.401","45","29.796","500","19.41","70","2.72","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1440.29","0.103","8","23.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","50.98","0.577","10","17.6","80","4.169","15","0.235","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","38.88","2.314","15","33.45","60","2.282","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","34","6.63","15","14.173","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","30.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","8.208","0.025","10","6.737","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6749.434","9.71","16","46.652","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","19.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","77.76","0.093","10","28.803","80","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","125.64","0.059","8","25.943","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","9.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","7.171","0.034","10","50.019","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","172.8","0.029","10","28.77","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","675.65","0.977","10","22.27","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","409","0.023","10","18.08","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","838.944","3.899","10","52.122","80","9.309","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","120.96","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13355.124","0.011","8","42.597","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12492.58","0.14","8","23.3","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","132.19","0.013","10","1.981","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","132.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","66.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","26.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","145.665","0.032","8","9.238","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.082","0.044","10","11.124","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","31.64","0.337","10","18.481","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.078","15","13.009","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","220.234","1.664","10","15.201","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","76.9","0.07","8","26.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.079","10","7.6","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0.86","0.076","10","63.59","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","709.34","0.36","10","7.703","80","1.85","15","0.02","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","239.587","0.263","8","11.281","50","-","-","0.086","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","262.742","18.17","500","145.79","500","63.51","500","22.39","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.08","10","8.68","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.608","3.527","10","14.264","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","7.224","10","19.755","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","131.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1055.039","0.012","10","15.758","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2614.121","0.012","2","11.855","40","-","-","0.112","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","255.312","0.039","10","61.304","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","71.712","1.338","10","15.478","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","55.032","0.136","10","17.44","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1075.68","2.73","10","61.16","80","8.862","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","74.972","0.019","10","6.641","80","0.391","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","2.386","10","11.806","80","9.018","20","0.006","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","12.471","4.813","15","13.802","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","61.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3000.67","0.015","8","14.378","50","7.968","15","0.021","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","60.538","1000","352.165","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","442.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","651.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","89.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","122.161","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","594.518","2.411","10","31.002","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1336.95","0.021","10","19.744","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","2.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","109.987","0.03","8","5.722","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.652","15","24.157","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","18.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","14.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1091.28","0.04","15","14.282","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.886","10","19.487","80","3.07","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","913.633","0.405","8","15.966","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","0.647","10","22.538","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","328","2.582","10","11.508","80","10.688","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","90.72","2.4","10","36.82","80","3.907","15","0.034","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","6.974","0.049","10","4.041","80","1.436","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","25.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","6.9","100","3.3","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","97.26","0.324","15","51.774","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","90.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.098","8","6.7","60","9.23","15","0.04","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8252.06","0.13","10","19.69","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.459","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","66.53","0.115","10","12.371","80","0.53","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","330.91","0.248","10","18.21","80","-","-","-","-","正常"]