{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12619846","147.744",204.604,"320",27.6893,"100",1.1689,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14486868","169.564",203.6537,"320",43.5766,"100",0.9882,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6878097.5","79.608","-","-","-","-",6.5132,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8119679","93.978","-","-","-","-",5.9912,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2352037.25","98001.555","-","-","-","-","0.17","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20024686","231.767","-","-","-","-","0.961","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","893828.562","10.346","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","505992.344","6.111","429.193","320","482.656","100","84.717","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","694138.25","8.034",138.1708,"300",0.3794,"100",2.3257,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","11148192","129.03",3.25,"200",2.27,"200",3.19,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.65","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7051283.5","81.612",123.5151,"320",54.8868,"100",0.9583,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12057146","139.55",203.0423,"320",51.1908,"100",2.9744,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9495392","109.9","-","-","-","-",5.8557,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6635960","76.805","-","-","-","-",4.6616,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2897746.75","35.316","113.194","200","24.423","50","6.728","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","4474978","54.622","51.72","200","259.727","50","105.926","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2726047.75","33.218","111.953","200","17.509","50","6.46","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1172115.75","13.57","112.907","200","27.674","35","2.904","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1080456.13","13.05","108.911","200","27.015","35","3.405","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1106186.38","12.8","115.507","200","18.738","35","1.528","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2989009.75","34.6","111.779","200","16.915","35","0.499","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2035727.5","23.562","154.754","200","11.021","50","4.119","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1250670.375","14.475","154.101","200","8.17","50","3.049","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1513287.75","17.515","146.834","200","9.572","50","3.769","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2727691.2","31.57",33.69,"200",9.53,"35",4.89,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","3.45","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2756851.25","31.908","0.698","50","0.566","35","2.828","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","128878.878","1.582","77.002","50","0.119","35","14.511","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","47.282","50","1.393","35","23.861","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8564.722","0.102","16.087","50","1.828","35","57.596","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.042","0","21.211","50","5.219","35","82.64","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39692808","1653867",23.977,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.08","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39015743.04","451.571",22.87,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","164177.28","1.9","12.29","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44044542.72","509.775",22.91,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","51088.32","0.591","2.07","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","133920","1.55",58.3,"120",1.19,"850",1.17,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","407927.438","4.721","1350.009","320","1257.271","100","9.447","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2783620","32.218","-","-","-","-",9.4196,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8679764","100.46",40.6338,"320",11.5381,"100",1.753,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3554580.75","41.141","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1099267.2","12.723",29.19,"50",1.26,"35",0.9,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","310246.125","3.591","-","-","-","-",2.3788,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13099.333","0.162","-","-","-","-",0.7839,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","71387.914","0.826","-","-","-","-",0.709,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","127192.104","5299.671","4.45","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61516727.501","726.098",36.223,"100",24.47,"50",2.396,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55902225.345","659.959",38.673,"100",24.564,"50",2.808,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","387425","4.484","260.541","550","4.238","280","0.555","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","372481.125","4.311","247.724","550","1.111","400","0.605","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","583200","6.75","250.41","550","3.55","400","0.92","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","470926.406","5.45","156.26","550","7.401","400","0.822","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","530474.5","6.14","138.939","200","3.256","200","1.498","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","804076.125","9.306","58.567","200","5.45","200","7.454","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","287124.625","3.323","21.295","-","21.957","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1030985.062","11.933","52.79","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","709447.312","8.211","31.614","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3937153","45.569","77.021","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4316291","49.957","74.127","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4584140.5","53.057","56.189","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5421100.5","62.744","46.106","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1182498.5","13.686","41.763","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1566825.625","18.135","12.354","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1457186.75","16.866","65.494","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1630837.875","18.875","62.537","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3179058.5","144502.672","-","-","0.864","50","3.64","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3809861.25","46.013","31.969","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1203024","13.924","46.003","100","5.453","50","0.459","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","349063.594","4.04","20.435","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2355243.75","27.26","-","-","26.68","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12497268","150.933","31.695","100","6.398","50","7.678","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","477411.281","5.526","37.036","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3063408.5","35.456","23.842","100","12.72","50","7.036","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3404417.25","39.403","45.235","100","0.724","50","7.311","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","955699.812","11.061","-","-","1.598","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4163354.25","48.187","19.411","50","1.39","35","0.21","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1431824.5","16.572","49.554","100","1.764","50","0.308","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9079945","105.092","35.653","100","0.087","50","0.306","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10976551","127.043","56.186","100","1.109","50","0.051","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7359322.5","85.18","86.02","200","39.01","200","6.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2248090","26.01","142.32","200","78.32","200","19.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1240430","14.35","59.65","200","64.52","200","17.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1229600","14.23","50.44","200","52.09","200","21.09","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4070329.5","47.11","59.28","100","3.52","35","1.48","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1299163","15.03","42.23","300","1.67","100","4.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1561.92","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","772921.19","8.95","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2513790.25","29.09","106.14","300","2.11","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1832342.87","21.2","65.91","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10551496","122.12","64.15","120","3.71","100","2.17","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7206067","83.35","59.95","100","0.77","50","2.36","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19674400","227.71","30.18","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","163886.3","1.9","44.28","300","1.36","100","1.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7416030","85.83","44.88","100","0","50","0.66","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1442777.38","16.7","73.79","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","143920","1.66","1179.98","200","12.41","200","33.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","146254","1.69","549.06","200","238.12","200","41.04","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1749564.75","20.25","156.072","200","44.289","50","4.206","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1285700.13","14.88","133.252","200","41.194","50","5.146","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3734413","43.22","75.873","80","22.823","30","0.735","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3160078.75","36.58","77.051","80","27.094","30","0.621","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2007166.25","23.23","20.554","80","8.442","30","21.772","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3128962.75","36.21","75.642","80","27.65","30","1.631","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3270660","37.855",21.1532,"100",1.9348,"50",3.1447,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2486233.75","29.326",4.1109,"100",0.5759,"50",9.7859,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","93013.758","1.077","8.637","250","1.195","80","15.269","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1971259.375","22.816","76.075","250","18.927","80","3.713","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","33.083","250","33.744","80","12.014","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45498120","526.599",34.654,"100",22.0454,"50",0.7205,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","4899889","56.712",182.7929,"320",19.312,"100",2.1888,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3710356.5","42.944","-","-","-","-",0.232,"20","正常"]