{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2605.167","15.063","25","64.515","250","25.301","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","270.32","20.489","500","33.2","500","24.137","500","0.497","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.009","0.003","15","8.348","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","115.857","0.243","10","45.298","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.096","0.036","8","31.564","50","4.953","15","0.025","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","253.15","1.57","10","47.698","80","3.836","15","0.023","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","45.79","0.007","10","17.51","80","3.38","15","0.062","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.216","0.025","10","8.946","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","118.368","0.736","10","35.016","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.037","10","12.144","80","-","-","0.166","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1133.91","0.041","1.5","5.177","30","-","-","0.001","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3874.915","0.38","10","19.794","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6061.82","0.073","10","48.948","80","12.153","15","0.281","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","364.176","0.345","10","22.216","80","3.511","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.56","10","29.806","80","-","-","0.035","0.5","停机"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","232.42","0.101","10","16.364","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","4.788","10","49.3","80","4.33","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","115.78","2.808","10","22.864","80","16.388","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","36.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.64","15","65.925","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","29.462","0.007","10","4.32","80","3.914","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","168.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","350.179","0.004","10","6.128","70","1.04","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15884.71","0.763","8.629","25.424","69.431","10.996","27.416","0.11","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6703.128","9.572","500","158.039","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","346.568","0.011","10","4.259","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","9.331","0.288","10","3.111","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.065","0.038","10","59.072","80","2.104","10","0.019","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1001.79","0.235","10","17.8","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","252","0.008","10","7.908","80","6.338","20","0.026","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","832.291","0.041","8","22.79","50","-","-","0.166","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","153.79","0.085","10","40.09","80","6.64","15","0.047","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1164.67","0.174","10","60.7","80","1.872","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","216.062","1.701","10","9.266","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","116.64","1.464","10","29.634","60","-","-","0.028","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.108","10","5.44","80","0.32","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.597","0.14","10","14.771","80","1.61","20","0.288","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","15.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.121","0.213","15","20.777","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","78.365","1.416","15","29.562","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","523.72","113.51","500","37.48","500","121.23","500","12.378","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.523","0.018","15","5.446","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.44","3.585","10","26.094","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1180.22","0.041","8","13.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","29.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2611.01","3.353","10","7.096","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","34.387","0.058","15","16.809","80","9.107","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","23.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","43.2","1.538","15","25.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","28.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","49.507","3.538","15","11","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","52","1.625","15","14.889","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","95.04","2.831","15","64.38","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","52.272","0.547","15","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","35.597","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","233.35","6.058","500","20.47","500","20.931","500","3.612","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","6.91","4.792","10","27.307","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.12","2.506","10","17.074","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","0.794","15","23.755","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","171.378","0.342","10","4.972","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.459","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","260.376","0.232","10","28.568","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.788","10","32.543","80","-","-","0.116","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","271.415","0.192","10","12.226","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","155.174","0.107","10","6.137","80","5.314","20","0.158","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9535.1","0.724","10","36.275","80","10.47","15","0.175","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","28673.57","22.315","1000","388.712","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","90668.336","0.145","5","8.943","40","11.557","15","0.108","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141067.922","12.767","50","59.712","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.016","10","11.97","80","2.028","20","0.086","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","510.62","0.072","5","16.73","50","-","-","0.229","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","407.81","0.156","10","6.889","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","5.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","66817.44","0.026","2","8.67","40","10.23","15","0.296","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","70726.32","28.8","50","174.45","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","149.99","0.029","10","31.129","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","359.42","0.195","10","36.77","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","391.752","0.22","10","24.06","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","0.788","10","26.43","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","321.41","3.108","10","17.31","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","724","0.103","8","11.178","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","7.776","0.578","10","22.169","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","54","0.071","10","21.25","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","33.869","0.115","10","2.466","80","9.113","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","95.12","0.652","10","13.438","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.936","0.004","10","1.639","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2457.22","20.816","30","17.439","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.785","0.021","8","6.834","60","1.995","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","69.12","0.084","10","7.18","80","2.27","10","0.025","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.192","0.102","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1877.15","0.25","10","33.238","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","164.506","0.008","15","23.991","80","2.584","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","289.872","5.257","15","8.18","80","11.069","20","0.846","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","227","1.875","10","8.05","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.136","15","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.22","10","50.838","80","-","-","0.016","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","626.573","0.061","10","6.249","80","2.536","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","116.951","1.348","10","9.488","80","2.289","20","0.06","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","330.91","0.18","8","15.11","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","37.284","0.032","10","14.237","80","-","-","0.077","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","222","0.072","45","30.572","500","19.86","70","3.07","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1384.13","0.119","8","22.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","12.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","51.84","1.213","10","4.92","80","3.298","15","0.119","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","3.46","3.309","15","39.96","60","3.063","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","43.76","5.119","15","12.737","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","21.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.416","0.02","10","6.445","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9354.147","8.395","16","51.662","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","69.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","725.76","0.329","10","44.032","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","192","0.072","8","25.281","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","18.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","291.168","0.061","10","16.937","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","28.51","0.024","10","13.01","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","990.14","2.269","10","37.9","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","564","0.028","10","20.18","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1192.234","2.805","10","52.811","80","8.309","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14674.517","0.008","8","41.487","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12662.78","0.15","8","21.66","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","147.74","0.021","10","2.038","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","147.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","155.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","35.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","159.57","0.012","8","9.502","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.06","0.048","10","8.498","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","47.53","0.324","10","28.925","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","91.64","0.089","15","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","204.768","1.956","10","16.817","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","35.42","0.12","8","23","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","127.267","0.078","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","695.52","0.891","10","7.506","80","2.3","15","0.023","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","464.832","1.305","8","7.493","50","-","-","0.142","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","309.398","18.9","500","160.35","500","64.91","500","23.18","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","3.597","10","12.38","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","28.537","6.016","10","13.677","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","87.61","6.064","10","17.238","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","98.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","206.537","0.013","10","15.118","90","-","-","0.027","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2281.426","0.034","2","12.437","40","-","-","0.132","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","353.117","0.049","10","20.915","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","71.712","2.999","10","14.906","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.76","0.126","10","16.604","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1364.26","3.152","10","62.457","80","8.861","15","0.033","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","70.507","0.315","10","6.931","80","0.916","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","109.461","1.865","10","11.126","80","11.597","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.347","4.57","15","13.309","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","126.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","1.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2960.06","0.015","8","11.785","50","7.995","15","0.032","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","39.273","1000","244.026","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","646.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","834.615","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","90.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","137.385","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","701.05","2.772","10","31.337","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1491.45","0.024","10","21.544","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","100.742","0.035","8","6.164","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.513","0.586","15","15.628","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","6.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","19.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1114.8","0.016","15","11.922","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","231.55","1.273","10","22.006","80","2.931","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1428.592","0.396","8","19.7","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","5.184","0.516","10","27.559","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","303","2.877","10","12.794","80","11.064","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","170.21","1.72","10","27.53","80","3.271","15","0.028","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.171","10","4.901","80","1.148","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","7.1","100","2.73","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","90.89","0.281","15","48.336","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","64.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","152.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.157","8","6.2","60","9.37","15","0.043","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8328.96","0.11","10","16.29","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","10","12.6","80","0.654","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","366.34","0.754","10","21.94","80","-","-","-","-","正常"]