{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12733472","149.028",181.8963,"320",16.889,"100",0.4954,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14212395","166.367",194.762,"320",34.9702,"100",0.7886,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6448464.5","74.635","-","-","-","-",6.391,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8462308","97.943","-","-","-","-",5.7666,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2138574","89107.25","-","-","-","-","0.073","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20471264","236.936","-","-","-","-","0.928","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","279226.656","3.232","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","56502.793","0.654","9.348","320","3.714","100","46.368","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","698726.688","8.087",156.4509,"300","0","100",2.3242,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","11905056","137.79",3.68,"200",0.71,"200",3.1,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.69","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9977385","115.479",127.0337,"320",58.3794,"100",0.9354,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12066986","139.664",215.0031,"320",44.6884,"100",2.1119,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9486894","109.802","-","-","-","-",6.1159,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6624134.5","76.668","-","-","-","-",4.6887,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3098910.75","36.147","110.009","200","23.216","50","6.707","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2077606.125","24.172","78.811","200","305.621","50","164.808","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2933161.75","34.228","114.169","200","13.482","50","6.433","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1224878.25","14.18","114.093","200","23.811","35","2.926","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1167878.13","13.52","113.894","200","27.686","35","3.866","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1146746.25","13.27","116.459","200","16.629","35","1.551","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2878048.5","34.76","106.851","200","9.625","35","0.478","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2096283.875","24.262","164.358","200","10.89","50","4.188","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1230805.125","14.245","166.35","200","12.979","50","3.026","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1476768.5","17.092","160.198","200","12.141","50","3.998","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2763892.8","31.99",27.81,"200",9.26,"35",4.73,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","29376","0.34","1.31","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","916543.938","10.608","0","50","0.04","35","2.244","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","66422.963","0.781","13.876","50","1.563","35","19.587","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","27.947","50","1.88","35","42.742","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9165.295","0.108","8.122","50","2.464","35","61.232","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","10.443","50","7.674","35","82.485","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39189718.08","1632904.92",24.016,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0",1.004,"50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36168197.76","418.613",22.38,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1889040.96","21.864","11.23","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44439148.8","514.342",23.2,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","223879.68","2.591","1.83","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","138240","1.6",58.37,"120",1.95,"850",1.72,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","289883.906","3.506","1074.755","320","874.804","100","21.143","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3071967.5","35.555","-","-","-","-",9.6716,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8562231","103.486",37.0045,"320",5.9034,"100",1.607,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2218574.5","25.694","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1155945.6","13.379",35.28,"50",2.11,"35",0.52,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","392584.094","4.544","-","-","-","-",2.2779,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","81774.016","0.946","-","-","-","-",0.9108,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","75007.508","0.868","-","-","-","-",0.7252,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","134163.528","5590.147","7.14","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58587448.432","704.456",37.143,"100",24.625,"50",1.827,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54782289.018","647.659",39.475,"100",23.766,"50",3.155,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","382860","4.431","252.284","550","4.361","280","0.573","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","372612.781","4.313","233.445","550","1.024","400","0.634","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","599616","6.94","266.21","550","24.13","400","0.65","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","488167.125","5.65","162.411","550","19.001","400","0.834","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","532268.188","6.16","148.384","200","4.686","200","1.46","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","810637.188","9.382","64.362","200","6.989","200","7.476","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","283005.312","3.276","22.621","-","21.08","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","996449.875","12.079","55.696","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","687959.5","8.309","35.036","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4000442.75","46.301","80.883","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3970405.5","50.131","78.3","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4623193.5","53.509","64.225","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5314398.5","61.509","48.029","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1173538.5","13.583","44.528","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1553151.5","17.976","12.208","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1468829.125","17","70.644","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1633247.25","18.903","67.327","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3499418.5","145809.109","-","-","0.814","50","3.668","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3978937","46.052","34.188","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1112507.875","12.876","40.297","100","7.336","50","0.473","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","361320.25","4.182","18.755","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2358373.25","27.296","-","-","25.002","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13247666","153.33","37.912","100","4.869","50","7.832","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","455416.938","5.271","39.044","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2999602.75","34.718","22.819","100","14.156","50","6.466","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3454154.25","39.979","50.628","100","0.887","50","7.084","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","963820.312","11.155","-","-","1.391","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3939451.5","45.596","20.98","50","1.398","35","0.23","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1438824.375","16.653","51.283","100","2.02","50","0.31","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9324650","107.924","33.208","100","1.268","50","0.364","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10670327","123.499","60.175","100","1.273","50","0.051","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7319869","84.72","91.2","200","37.83","200","5.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2452090","28.38","142.12","200","69.23","200","19.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1343360","15.54","59.71","200","58.94","200","16.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1171110","13.55","51.04","200","47.82","200","18.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4075399","47.16","59.66","100","3.34","35","1.29","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1419441.37","16.42","55.98","300","1.59","100","4.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1614.29","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","822517.62","9.52","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2524893.75","29.22","102.56","300","1.86","200","1.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1822274.62","21.09","74.76","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10556147","122.17","68.59","120","3.2","100","2.21","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7235545","83.74","57.52","100","0","50","2.48","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20099800","232.63","32.89","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","166662.62","1.93","57.09","300","1","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7055840","81.66","43.05","100","0","50","0.4","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1434650.38","16.6","77.3","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","159432","1.84","727.79","200","120.47","200","45.6","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","149324","1.72","573.55","200","216.28","200","46.93","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1785387.13","20.66","130.641","200","46.107","50","4.548","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1245809.5","14.42","152.16","200","47.05","50","4.329","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3880575.25","44.91","77.342","80","25.125","30","0.818","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3178504.25","36.79","77.039","80","27.438","30","0.667","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2929233.75","33.9","70.557","80","4.084","30","19.223","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3159110.5","36.56","77.167","80","26.373","30","1.983","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3240332.5","37.504",22.1528,"100",1.5478,"50",3.5498,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2490499","29.375",4.0848,"100",0.5829,"50",10.0646,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","847525","9.809","104.993","250","0.017","80","19.559","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1989092.625","23.022","76.715","250","22.587","80","2.926","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","3.808","0","32.376","250","33.474","80","11.656","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45436412","525.884",34.7165,"100",22.8429,"50",0.7645,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8360388.5","96.764",211.0902,"320","11.712\n","100",3.3289,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6928399.5","80.19","-","-","-","-",0.326,"20","正常"]