{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2446.55","12.694","25","64.641","250","20.72","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","316.55","21.272","500","38.15","500","24.545","500","0.632","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.001","0.018","15","8.413","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","147.423","0.523","10","48.686","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.33","0.393","8","32.822","50","7.073","15","0.03","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","251.42","2.17","10","41.564","80","4.299","15","0.028","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","130.46","0.229","10","15.64","80","2.7","15","0.05","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.905","0.013","10","14.704","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","192.672","0.749","10","34.812","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","45.79","0.034","10","12.942","80","-","-","0.155","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1151.688","0.043","1.5","4.531","30","-","-","0.023","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4368.405","0.331","10","22.596","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6225.12","0.039","10","34.002","80","8.496","15","0.153","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","339.638","0.27","10","0","80","2.964","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.41","10","32.012","80","-","-","0.024","0.5","停机"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","252.29","0.077","10","25.803","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","4.788","10","49.3","80","4.33","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","2.584","10","23.959","80","15.706","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","36.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.648","15","65.86","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","46.483","0.007","10","4.392","80","3.313","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","168.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","344.995","0.013","10","7.231","70","1.492","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","18691.7","2.526","8.629","25.429","69.431","18.877","27.416","0.103","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6703.464","11.899","500","170.035","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","572.806","0.032","10","8.392","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","22.896","0.56","10","2.801","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.067","0.038","10","98.923","80","1.838","10","0.014","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","882.74","0.159","10","20.3","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.015","10","7.521","80","6.473","20","0.027","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","32.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","952.474","0.194","8","22.56","50","-","-","0.113","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","704.16","0.273","10","32.626","80","7.776","15","0.041","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1176.77","0.117","10","65.45","80","2.017","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","241.589","2.132","10","25.623","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","148.61","2.098","10","22.998","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.153","10","4.59","80","0.32","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","54","0.22","10","13.786","80","1.474","20","0.291","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","40.435","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.372","0.386","15","18.958","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","79.747","2.32","15","19.548","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","477.72","108.36","500","38.31","500","118.99","500","13.088","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.088","1.165","15","6.722","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","60.72","3.649","10","27.608","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1700.35","0.053","8","12.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","43.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2637.79","4.388","10","7.871","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.877","0.068","15","14.236","80","9.798","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","22.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","44.93","1.093","15","23","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","51.667","3.595","15","11","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","39","0.748","15","17.754","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","152.93","1.835","15","41.09","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","53.482","0.07","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","34.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","169.44","4.165","500","19.58","500","16.224","500","4.119","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","4.615","10","23.468","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.67","5.677","10","22.233","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","119.23","1.896","15","24.77","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","234.078","0.361","10","11.405","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","231.784","0.234","10","26.893","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","11","0.174","10","12.223","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","981.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","320.528","0.191","10","12.532","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","156.298","0.095","10","3.812","80","3.404","20","0.09","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10733.47","0.502","10","38.768","80","10.6","15","0.169","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21816.078","21.552","1000","362.42","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","106601.422","0.131","5","7.762","40","12.287","15","0.131","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","144400.203","12.906","50","54.969","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","50.11","0.008","10","12.65","80","1.947","20","0.086","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","590.11","0.067","5","17.87","50","-","-","0.22","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","421.63","0.22","10","6.937","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","17.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65258.78","0.025","2","9.76","40","10.77","15","0.295","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","75972","28.4","50","189.38","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","228.614","0.189","10","28.189","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","416.45","0.482","10","28.91","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","429.48","0.229","10","23.8","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.603","10","21.96","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","514.94","3.994","10","39.51","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1057","0.239","8","14.717","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","246.413","0.045","10","17.141","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","67","0.084","10","23.65","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","169.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","31.45","0.073","10","3.275","80","9.018","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","134.9","0.336","10","28.873","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.714","0.005","10","1.25","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2439.94","16.328","30","22.657","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","78.39","0.01","8","7.318","60","3.389","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.072","10","4.32","80","1.09","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.315","0.297","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1852.06","0.284","10","36.672","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","195.264","0.018","15","26.517","80","3.372","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","288.922","5.592","15","8.433","80","11.346","20","0.744","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","214","1.752","10","10.599","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.214","15","11.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.821","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","11.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.091","10","40.169","80","-","-","0.014","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","770.17","0.022","10","10.157","80","2","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","87.592","0.996","10","5.96","80","2.471","20","0.075","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","338.69","0.02","8","20.2","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","110.149","0.206","10","10.491","80","-","-","0.095","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","169","0.119","45","32.651","500","23.73","70","3.62","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1378.08","0.098","8","21.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","33.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.12","2.216","10","6.73","80","2.615","15","0.093","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","256.61","2.943","15","41.28","60","2.429","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","34.167","6.477","15","13.734","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","25.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","16.934","0.021","10","6.225","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10377.451","3.556","16","39.289","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","101.606","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","658.37","0.367","10","40.905","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","173.89","0.067","8","24.947","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","362.707","0.086","10","65.94","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.127","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","25.06","0.042","10","12.22","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","997.92","4.599","10","23.75","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","859","0.04","10","22.38","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1022.112","0.279","10","55.647","80","6.762","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15637.757","0.009","8","39.515","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12210.91","0.31","8","21.78","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","188.35","0.015","10","3.436","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","188.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","167.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","50.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","181.832","0.012","8","9.267","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.239","0.022","10","3.341","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","59.4","0.665","10","25.735","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.052","15","9.223","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","189.13","2.108","10","14.459","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","31.97","0.049","8","19.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","318.557","0.078","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","44.06","0.047","10","57.53","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","683.42","0.646","10","9.45","80","2.13","15","0.023","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","566.525","1.368","8","9.189","50","-","-","0.087","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","278.986","24.82","500","162.91","500","61.05","500","25.06","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.98","0.032","10","3.28","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.758","5.978","10","12.547","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","62.726","5.955","10","19.685","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","131.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","218.756","0.012","10","15.246","90","-","-","0.022","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4634.098","0.05","2","13.318","40","-","-","0.168","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","400.723","0.131","10","24.92","80","-","-","0.008","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","81.648","4.536","10","12.619","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","25.56","0.136","10","18.073","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1042.85","2.543","10","69.303","80","7.386","15","0.046","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","105.335","1.928","10","7.003","80","0.241","20","0.011","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","95.511","1.676","10","11.235","80","9.339","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.25","6.124","15","12.598","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","143.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","87.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2878.85","0.016","8","12.848","50","8.85","15","0.029","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","33.001","1000","313.757","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","658.869","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","856.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","138.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","132.564","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","806.285","2.48","10","26.222","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1475.96","0.03","10","22.634","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.932","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","78.797","0.027","8","8.579","50","-","-","0.004","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.458","1.954","15","14.282","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.129","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","17.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","979.2","0.02","15","13.613","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","537.41","1.806","10","21.848","80","5.489","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1621.405","0.685","8","20.557","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","5.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.949","0.276","10","30.112","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","361","1.819","10","11.657","80","9.199","20","0.006","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","157.25","2.258","10","44.66","80","3.992","15","0.07","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.22","10","5.333","80","1.373","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.084","10","7.2","100","3.42","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","88.85","0.214","15","47.52","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.215","8","6.1","60","8.87","15","0.047","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8309.09","0.139","10","19.901","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","300","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","34.56","0.069","10","18.37","80","0.676","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","358.56","0.16","10","24.87","80","-","-","-","-","正常"]