{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2780.869","14.844","25","56.798","250","24.416","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","369.89","14.153","500","83.08","500","25.146","500","0.465","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.049","0.01","15","8.526","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","74.597","0.368","10","45.858","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.23","0.774","8","35.195","50","8.606","15","0.03","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","287.71","2.86","10","44.988","80","5.457","15","0.031","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","225.5","0.046","10","18.42","80","3.58","15","0.02","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.943","0.011","10","30.322","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","182.563","0.753","10","36.541","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.036","10","12.067","80","-","-","0.168","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1179.725","0.027","1.5","4.66","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5303.495","0.323","10","23.488","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6490.37","0.036","10","30.209","80","10.289","15","0.123","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","379.901","0.236","10","12.974","80","2.943","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","561.6","0.73","10","24.093","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","235.01","0.264","10","28.051","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","4.788","10","49.3","80","4.33","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","119.23","2.476","10","20.289","80","15.674","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","36.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.652","15","64.486","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","47.174","0.005","10","4.307","80","3.2","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","117.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","181.786","0.036","10","5.411","70","1.02","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","24613.85","0.242","8.629","19.256","69.431","13.284","27.416","0.073","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6703.8","12.682","500","194.173","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","403.16","0.034","10","9.919","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.28","0.098","10","3.321","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.749","0.043","10","30.169","80","2.002","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1330.29","0.259","10","27.2","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.705","10","11.146","80","12.015","20","0.026","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","795.571","0.05","8","23.06","50","-","-","0.127","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","631.58","0.041","10","33.69","80","8.838","15","0.044","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","812.16","0.111","10","61.43","80","2.148","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","380.209","1.773","10","52.355","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","157.25","5.068","10","19.713","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.115","10","5.51","80","0.36","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.77","0.2","10","11.291","80","0.907","20","0.222","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.229","0.055","15","14.996","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.105","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","84.067","3.036","15","28.69","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","596.14","112.42","500","39.91","500","117.26","500","14.795","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","6.31","0.132","15","7.372","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.72","3.618","10","29.2","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1651.97","0.065","8","13.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","60.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2604.1","6.383","10","7.627","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","58.061","0.061","15","14.291","80","9.441","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","23.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","36.29","1.327","15","25.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","54.432","2.396","15","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","45","1.026","15","19.766","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","21.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","147.74","0.946","15","27.25","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","52.531","0.072","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","29.894","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","31.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","286.33","1.517","500","15.6","500","13.491","500","2.98","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.927","10","19.546","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.91","4.668","10","15.827","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","31.97","1.669","15","30.419","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","211.505","0.241","10","14.57","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","229.064","0.25","10","23.253","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.569","10","21.348","80","-","-","0.093","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","289.191","0.178","10","12.408","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","170.467","0.089","10","2.699","80","5.076","20","0.056","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10190.88","0.773","10","36.616","80","10.29","15","0.112","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20765.272","23.254","1000","334.914","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","98867.469","0.13","5","7.131","40","12.012","15","0.125","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","138074.016","13.432","50","44.38","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.148","10","15.91","80","2.512","20","0.151","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","599.62","0.068","5","16.28","50","-","-","0.213","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","438.05","0.18","10","8.802","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","13.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68426.21","0.024","2","9.95","40","11.15","15","0.311","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","79701.12","27.4","50","199.6","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","211.68","0.015","10","15.043","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","448.42","0.208","10","25.42","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","486.552","0.218","10","23.97","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","64.8","0.681","10","29.351","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","421.63","1.41","10","46.4","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1201","0.371","8","15.208","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","515.981","0.044","10","19.703","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","0.062","10","26.55","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","101.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","34.387","0.118","10","3.566","80","8.905","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","101.69","0.504","10","32.624","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.824","0.006","10","0.893","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2405.38","4.366","30","23.476","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","101.242","0.01","8","7.382","60","3.585","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","54.43","0.09","10","2.8","80","1.12","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.674","0.098","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1934.68","0.296","10","30.828","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.369","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","176.429","0.041","15","29.018","80","3.167","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","266.803","5.656","15","8.14","80","11.423","20","0.646","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","218","1.453","10","7.27","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.33","15","12","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.139","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.174","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.071","10","32.597","80","-","-","0.013","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","909.446","0.022","10","12.455","80","2.377","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","53.68","1.141","10","6.347","80","2.815","20","0.074","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","270.43","0.63","8","23.82","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","87.422","0.545","10","20.538","80","-","-","0.17","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","177","0.133","45","34.661","500","26.82","70","4","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1485.22","0.081","8","21.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","14.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","76.03","1.347","10","7.03","80","3.034","15","0.069","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","597.02","3.148","15","44.9","60","1.439","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","34.633","5.04","15","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","19.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.453","0.024","10","5.806","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.927","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9985.136","2.11","16","43.286","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","58.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","783.65","0.406","10","47.48","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","223.08","0.063","8","23.951","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","307.67","0.097","10","39.96","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","158.98","0.032","10","11.84","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1117.15","2.129","10","32.55","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","771","0.021","10","18.71","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","900.634","0.273","10","54.997","80","7.121","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.075","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14116.025","0.34","8","40.087","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12993.7","0.18","8","20.74","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","193.54","0.02","10","2.078","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","193.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","146.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","56.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","201.953","0.014","8","9.864","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.464","0.02","10","3.616","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","25.55","0.235","10","8.953","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.032","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","177.293","2.007","10","15.344","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","79.49","0.043","8","23","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","285.12","0.073","10","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","41.47","0.021","10","40.67","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","676.51","0.274","10","10.179","80","1.68","15","0.022","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","633.917","2.749","8","8.935","50","-","-","0.058","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","292.291","32.88","500","138.86","500","61.66","500","23.55","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","42.34","0.006","10","2.69","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","62.663","4.341","10","15.451","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","71.021","5.913","10","21.241","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","126.816","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","219.437","0.012","10","15.417","90","-","-","0.022","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4909.303","0.012","2","16.101","40","-","-","0.142","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","388.714","0.086","10","21.734","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","81.216","0.577","10","13.179","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","22.512","0.129","10","13.895","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1003.1","2.715","10","68.203","80","7.797","15","0.04","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","69.895","1.35","10","7.418","80","0.083","20","0.011","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","69.208","0.205","10","7.257","80","1.321","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","14.726","3.18","15","5.903","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","133.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","110.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1832.54","0.016","8","8.779","50","9.317","15","0.024","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","30.016","1000","385.354","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","675.121","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","894.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","126.913","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","151.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","840.067","2.022","10","27.778","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1428.36","0.047","10","18.595","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","78.365","0.133","8","8.269","50","-","-","0.004","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.792","15","26.64","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","16.893","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","832.32","0.018","15","14.574","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","317.95","1.007","10","22.564","80","5.434","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1720.996","0.413","8","17.284","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","9.59","0.31","10","27.317","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","342","1.704","10","14.464","80","10.798","20","0.005","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","13.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","157.25","1.622","10","36.47","80","2.94","15","0.073","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","13.022","0.195","10","4.898","80","1.176","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.103","10","8.9","100","4.04","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","87.5","0.28","15","47.705","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","139.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","21.946","0.454","8","6.1","60","8.45","15","0.025","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7998.91","0.096","10","17.963","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","105.41","0.101","10","19.579","80","1.026","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","368.93","0.078","10","21.09","80","-","-","-","-","正常"]