{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12715044","148.74",200.3947,"320",15.9166,"100",0.4434,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14882667","174.204",197.3472,"320",49.031,"100",0.8958,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7175851","83.054","-","-","-","-",6.5837,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8748125","101.251","-","-","-","-",5.544,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2570058.5","107085.781","-","-","-","-","0.018","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21712854","251.306","-","-","-","-","0.907","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14751.019","0.171","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","46555.828","0.539","645.934","320","459.835","100","54.739","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","690388.75","7.991","131.1935\n","300",3.3774,"100",2.3224,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","11772864","136.26",4.32,"200",0.91,200,2.89,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.44","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14537638","168.26",26.1694,"320",50.8353,"100",1.1766,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12358173","143.034",219.9192,"320",56.8762,"100",4.2236,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9417572","109","-","-","-","-",6.3649,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6564899.5","75.983","-","-","-","-",4.6912,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2003393.75","23.444","134.561","200","34.385","50","35.483","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3179808.5","37.085","109.03","200","11.75","50","7.698","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3387263","39.529","116.724","200","18.984","50","6.372","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1242151.63","14.38","106.613","200","31.99","35","3.279","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1091505.13","12.63","109.503","200","32.161","35","3.808","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1141847.63","13.22","112.836","200","23.903","35","1.516","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2907270.75","33.65","102.239","200","10.86","35","0.439","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2111504.25","24.439","166.538","200","11.225","50","4.089","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1214821.5","14.06","167.486","200","6.829","50","2.928","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1489176.625","17.236","165.763","200","8.723","50","3.539","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2893207.68","33.486",43.73,"200",8.41,"35",5.57,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","11.07","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3835307.75","44.39","0.102","50","0","35","2.778","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","61583.195","0.736","9.078","50","1.09","35","19.517","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","21.421","50","3.595","35","40.552","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8657.205","0.102","0","50","2.587","35","47.227","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","48.847","50","1.54","35","68.583","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","403021.44","16792.56",3.762,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.033","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.47","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","57818.88","0.669","45.89","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43900712.64",508.11,22.95,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-78978.24","-0.914","3.46","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","139104","1.61",59.65,"120",2.82,"850",1.31,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","481065.656","5.568","954.453","320","1579.624","100","12.684","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3544522.25","41.025","-","-","-","-",9.3548,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9336890","108.066",30.0526,"320",13.6829,"100",1.6068,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2289768.5","26.502","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1165276.8","13.487",35.73,"50",1.41,"35",0.37,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","738033.625","8.542","-","-","-","-",2.5627,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","266655.188","3.086","-","-","-","-",1.1052,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","62366.141","0.722","-","-","-","-",0.7269,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","139196.52","5799.855","26.87","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55257810.975","652.189",36.933,"100",23.339,"50",2.188,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48230194.982","570.696",38.428,"100",24.269,"50",2.498,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","385054","4.457","252.305","550","4.313","280","0.581","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","367182.625","4.25","246.949","550","1.219","400","0.536","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","616896","7.14","247.64","550","1.79","400","0.87","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","514285.281","5.952","258.292","550","16.073","400","0.893","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","536499.75","6.218","146.684","200","7.284","200","1.502","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","783031.125","9.069","64.503","200","8.806","200","7.483","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","282267.344","3.267","26.207","-","22.813","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1064511.625","12.338","61.857","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","698792.438","8.099","39.973","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4002008.5","46.32","85.087","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4320739.5","50.042","82.732","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4704303","54.486","71.99","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5266535","60.997","49.339","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1242233.625","14.399","48.04","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1538397.75","17.806","32.246","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1488541","17.228","74.125","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1614836.75","18.69","70.62","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3214683.25","146121.953","-","-","0.798","50","6.946","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3810909.5","46.324","36.437","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1401338.875","16.231","40.277","100","12.08","50","0.467","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","368531.688","4.265","19.99","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1771292.125","27.464","-","-","25.079","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13411243","155.223","41.778","100","3.855","50","7.615","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","426465.062","4.936","38.836","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2885285.75","33.394","22.091","100","15.576","50","6.894","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3501542.25","40.527","65.078","100","0.996","50","7.271","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","957321.25","11.08","-","-","1.284","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4074494","47.191","23.039","50","1.409","35","0.258","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1480423","17.134","50.951","100","1.937","50","0.316","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","9493460","109.878","33.003","100","0.614","50","0.387","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10425276","120.663","54.238","100","1.01","50","0.058","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7904357.5","91.49","98.49","200","35.23","200","6.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2631800","30.46","134.65","200","58.92","200","12.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1275180","14.75","59.72","200","59.61","200","14.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1211390","14.02","51.06","200","49.61","200","20.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4419094","51.51","66.09","100","3.56","35","1.2","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1301681","15.87","69.14","300","1.12","100","4.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1803.3","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","840558.81","9.73","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2541791.5","29.42","132.4","300","0","200","2.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1804677.25","20.88","73.33","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10498689","121.51","73.88","120","2.57","100","2.26","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7270037","84.14","58.96","100","0.01","50","2.9","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","19827700","229.48","36.5","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","161212.78","1.87","66.85","300","1.03","100","1.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7097450","86.35","46.17","100","0","50","0.6","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1435331.12","16.61","82.42","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","143632","1.66","245.72","200","105.76","200","23.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","149777","1.73","469.65","200","153.27","200","28.93","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1579910.63","18.29","146.886","200","44.962","50","4.114","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1302055.38","15.07","154.297","200","47.959","50","4.56","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3849945.25","44.56","75.56","80","26.258","30","1.525","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3201236.5","37.05","76.623","80","26.728","30","0.796","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1792009.13","20.74","30.148","80","0.965","30","8.596","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3358414.5","38.87","76.407","80","26.228","30","2.284","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3259064.5","37.721",26.3508,"100",1.7121,"50",3.0964,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2249966.75","26.538",5.1822,"100",0.5762,"50",9.7451,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2421267.25","28.024","68.348","250","37.073","80","2.938","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1991547.375","23.05","76.673","250","17.877","80","3.087","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2461817","28.493","2.882","250","2.759","80","10.093","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44627988","516.528",33.9721,"100",23.2029,"50",0.8464,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8388735","97.092",207.9256,"320",23.7597,"100",3.6187,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6958392.5","80.537","-","-","-","-",0.473,"20","正常"]