{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2690.572","11.616","25","52.401","250","21.788","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","381.11","22.501","500","67.07","500","32.629","500","0.38","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.417","0.012","15","3.856","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","1.777","0.521","10","43.368","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.602","1.114","8","22.345","50","8.19","15","0.013","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","214.27","2.75","10","55.667","80","5.418","15","0.033","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","223.78","0.036","10","20.04","80","3.33","15","0.02","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.082","0.041","10","43.288","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","221.962","0.02","10","36.225","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.613","10","13.385","80","-","-","0.131","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","861.232","0.025","1.5","2.083","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5629.431","0.371","10","21.956","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6556.9","0.037","10","36.181","80","7.562","15","0.124","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","389.318","0.233","10","33.907","80","3.013","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","434.59","1.39","10","32.281","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","319.68","0.107","10","22.442","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","4.788","10","49.3","80","4.33","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","119.23","2.305","10","19.951","80","16.74","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","37.757","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.684","15","60.092","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","49.334","0.011","10","4.244","80","4.106","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","156.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","52.704","0.005","10","5.109","70","1","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","23139.91","0.051","8.629","17.841","69.431","9.589","27.416","0.067","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6704.4","13.104","500","224.156","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","346.905","0.118","10","10.691","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","22.032","0.496","10","3.183","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.023","0.056","10","25.658","80","2.086","10","0.009","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","873.21","0.242","10","16.3","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.18","10","9.173","80","11.748","20","0.018","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","930.614","0.368","8","23.75","50","-","-","0.17","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","754.27","0.033","10","29.904","80","6.082","15","0.023","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1008.29","0.094","10","64.45","80","2.282","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","836.588","1.609","10","6.206","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","128.74","2.329","10","20.665","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.017","10","1.39","80","0.45","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","41.213","0.647","10","13.365","80","2.17","20","0.24","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.986","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.321","0.15","15","15.382","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","69.725","1.228","15","27.972","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","544.98","145.45","500","89","500","144.73","500","23.522","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.652","0.019","15","4.533","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.169","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","59.76","3.686","10","27.747","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.941","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1823.9","0.024","8","8.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","64.151","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2276.64","6.385","10","7.022","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.077","0.064","15","13.629","80","12.273","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","24.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","34.56","0.711","15","24.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","52.099","2.744","15","19.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","53","0.709","15","17.584","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","13.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","184.03","3.893","15","31.24","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","52.013","0.07","15","2.756","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","21.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","279.38","17.789","500","15.75","500","29.344","500","0.491","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","6.91","3.887","10","23.751","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.14","1.506","10","9.773","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","1.087","15","12.681","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","200.6","0.397","10","10.917","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","179.628","0.245","10","30.36","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","35","6.753","10","25.277","80","-","-","0.091","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","618.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","298.289","0.044","10","12.652","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","160.79","0.105","10","2.491","80","4.699","20","0.072","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10056.1","0.51","10","32.87","80","8.89","15","0.109","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19402.537","21.645","1000","377.749","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","97082.258","0.364","5","8.016","40","11.991","15","0.194","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","138016.094","12.107","50","51.527","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","31.1","0.009","10","8.63","80","2.305","20","0.12","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","470.88","0.07","5","17.64","50","-","-","0.168","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","453.6","0.335","10","28.223","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","1.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","78679.3","0.028","2","10.61","40","11.44","15","0.317","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","90615.6","26.99","50","178.55","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","148.781","0.024","10","10.971","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","406.08","0.049","10","24.21","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","471.312","0.197","10","23.71","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","46.66","0.671","10","29.081","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","250.56","3.229","10","38.15","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","912","0.069","8","14.484","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","566.179","0.053","10","26.891","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","65","0.069","10","27.96","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","37.066","0.246","10","2.468","80","12.096","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","69.51","0.488","10","23.85","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.504","0.022","10","1.251","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2677.54","1.006","30","19.789","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","85.987","0.149","8","6.937","60","3.048","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","100","0.227","10","6.8","80","1.37","10","0.024","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.082","0.07","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","14.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1726.44","1.988","10","42.764","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","179.194","0.018","15","29.108","80","4.782","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","360.029","5.504","15","13.241","80","12.44","20","0.508","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","168","1.815","10","9.926","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.118","15","18.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.823","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","77","0.089","10","28.844","80","-","-","0.014","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1058.4","0.021","10","17.622","80","1.228","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","69.094","0.062","10","2.535","80","0.232","20","0.043","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","332.64","0.03","8","16.47","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","100.603","0.881","10","23.53","80","-","-","0.114","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","121","0.264","45","34.808","500","27.41","70","3.83","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1524.96","0.074","8","22.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","19.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","63.94","0.026","10","20.95","80","2.425","15","0.076","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","512.35","1.861","15","44.2","60","2.209","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","39.432","3.648","15","12.444","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","16.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","24.883","0.022","10","6.46","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11079.885","5.025","16","43.301","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","88.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","680.83","0.144","10","35.236","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","196.75","0.064","8","21.623","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","21.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","396.23","0.042","10","21.52","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.451","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","168.48","0.034","10","12.58","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","997.06","1.325","10","31.81","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","675","0.024","10","19.89","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1146.874","0.36","10","57.984","80","8.018","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","42.34","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13554.945","0.007","8","34.274","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12123.65","0.16","8","21.22","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","169.34","0.017","10","2.273","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","169.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","52.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","200.873","0.137","8","8.941","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","48.45","0.013","10","3.4","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","38.64","0.379","10","12.483","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.113","15","11.473","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","201.139","2.093","10","16.209","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","63.94","0.035","8","18.9","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","283.392","0.072","10","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","35.42","0.044","10","16.52","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","682.56","0.15","10","7.202","80","1.6","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","595.814","4.278","8","7.101","50","-","-","0.049","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","355.882","31.89","500","123.65","500","68.19","500","23.62","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.06","0.179","10","11.24","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","46.621","3.003","10","16.96","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","79.488","3.219","10","18.579","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","143.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","280.9","0.027","10","18.362","90","-","-","0.139","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4893.95","0.014","2","18.859","40","-","-","0.162","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","445.478","0.332","10","21.08","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","76.723","0.871","10","22.324","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.4","0.131","10","12.776","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","686.88","3.464","10","62.284","80","8.995","15","0.032","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","183.207","0.245","10","6.502","80","0.215","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.316","10","6.646","80","2.783","20","0.006","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.12","7.059","15","7.859","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","107.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","92.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3522.53","0.014","8","16.301","50","6.881","15","0.03","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","62.927","1000","382.359","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","626.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","866.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","137.583","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","150.431","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","769.046","0.558","10","23.601","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1443.36","2.03","10","20.136","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.231","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","89.856","0.031","8","0.522","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0.122","4.73","15","27.902","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.993","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","517.92","0.03","15","14.652","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","186.62","0.111","10","20.354","80","2.538","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1719.639","0.652","8","17.136","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.528","0.651","10","29.53","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","321","1.258","10","13.989","80","10.755","20","0.004","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","190.08","1.349","10","32.83","80","1.908","15","0.071","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.104","10","5.511","80","0.022","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","8","100","4.09","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","87.29","0.301","15","52.512","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","184.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.378","0.461","8","7.8","60","7.26","15","0.034","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","6803.14","0.28","10","15.42","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","107.14","0.373","10","16.901","80","1.252","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","311.9","0.094","10","18.62","80","-","-","-","-","正常"]