{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12642430","148.015","169.783","320","19.775","100","0.491","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14943122","174.892","158.838","320","28.692","100","1.151","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8390144","97.108","-","-","-","-",6.427,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8461382","97.933","-","-","-","-",5.886,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2519893","104995.539","-","-","-","-","0.095","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","19473594","225.389","-","-","-","-","0.999","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1310797","15.171","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","171773.688","1.988","243.789","320","126.474","100","33.987","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","708555.688","8.201","135.002","300","0","100","2.23","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","13596768","157.37","5.75","200","1.49","200","2.58","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.45","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14620007","169.213","65.034","320","38.503","100","1.178","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11309963","130.902","178.526","320","49.016","100","2.615","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9364289","108.383","-","-","-","-",7.001,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6413420","74.229","-","-","-","-",4.692,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","645789.625","7.777","17.555","200","279.282","50","219.163","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3177117.25","37.166","110.437","200","47.426","50","6.307","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3472820.5","40.473","112.011","200","21.627","50","5.866","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1076360.38","12.46","105.446","200","23.212","35","3.935","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1077223","12.47","111.339","200","29.043","35","3.215","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1143965.5","13.24","112.362","200","21.837","35","1.561","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3038889.75","35.17","109.606","200","9.512","35","0.458","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2033948.5","23.541","165.15","200","14.916","50","4.139","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1205514.25","13.953","162.848","200","5.666","50","3.088","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1460552.625","16.904","145.666","200","7.689","50","4.049","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2657586.24","30.759","17.74","200","4.76","35","2.84","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","1.12","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2088539.75","24.173","0.113","50","0","35","2.157","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","13759.541","0.168","12.36","50","1.188","35","19.575","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","46.646","50","2.684","35","38.019","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9001.951","0.107","8.38","50","4.236","35","34.273","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","22931.575","0.275","46.61","50","0.092","35","1.688","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","448.38","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.128","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.95","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","36849.6","0.426","19.36","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43282555.2","500.956","20.24","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-173136.96","-2.004","3.17","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","139968","1.62",56.36,"120",1.29,"850",1.54,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","349747.594","4.048","597.513","320","1274.293","100","15.723","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3414814","39.523","-","-","-","-",9.126,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9189290","106.358","26.619","320","22.732","100","1.418","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2860021.5","33.102","-","-","-","-",8.307,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","986947.2","11.423","21.65","50","1.08","35","0.48","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","10241.589","0.118","-","-","-","-",0.711,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","1407.684","0.016","-","-","-","-",0.313,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","10452.988","0.121","-","-","-","-",0.699,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","122078.736","5086.614","21.91","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54098295.865","639.695","36.41","100","25.89","50","3.133","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47870031.296","566.585","38.824","100","24.792","50","2.97","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","395143","4.573","263.509","550","3.982","280","0.535","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","372981.469","4.317","247.093","550","1.164","400","0.506","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","608256","7.04","248.73","550","1.66","400","1.11","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","514287.719","5.952","217.406","550","11.162","400","0.811","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","596669.125","6.906","154.526","200","4.071","200","1.518","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","905739.625","10.483","58.039","200","4.735","200","7.618","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","287780.969","3.331","22.99","-","19.224","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1010331.5","11.694","52.572","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","673279.188","7.793","34.23","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3931720.5","45.506","85.17","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4193448.75","48.535","79.196","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4657228","53.903","61.819","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5354722","61.976","45.626","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1226958.25","14.201","43.18","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1602204.75","18.544","31.421","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1459325.5","16.89","65.65","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1630255.75","18.869","61.957","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3446152.5","143589.688","-","-","0.826","50","19.949","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4106200.75","47.526","32.383","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1352607.375","15.655","40.101","100","7.669","50","0.503","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","369174.594","4.273","19.293","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2338690","27.068","-","-","27.63","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13104525","151.673","34.117","100","4.528","50","4.458","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","468983.125","5.428","45.329","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2835049.25","32.813","25.94","100","12.295","50","6.372","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3490162.75","40.395","64.854","100","0.812","50","7.308","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","947957.188","10.972","-","-","1.608","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4020978.25","46.539","21.238","50","0.964","35","0.247","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1380633.375","15.98","47.058","100","1.493","50","0.313","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8378569","96.974","51.269","100","0.938","50","0.108","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10358984","119.896","48.988","100","0.991","50","0.053","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7560488","87.51","91.58","200","31.24","200","5.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2715010","31.42","117.29","200","54.86","200","15.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1338170","15.48","59.68","200","53.06","200","15.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1208740","13.99","50.87","200","44.4","200","18.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4186012.25","48.44","64.62","100","3.25","35","1.22","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1470489.62","17.01","56.92","300","1.78","100","4.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1619.62","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","862224.69","9.98","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2916220.75","33.75","95.59","300","1.73","200","1.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1799719.87","20.83","75.4","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10729288","124.18","69.41","120","5.95","100","2.15","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7101956","82.2","57.84","100","0","50","3.07","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20355700","235.59","34.26","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","199892.31","2.31","59.04","300","0","100","1.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7704060","89.16","44.02","100","0","50","0.38","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1414749.25","16.37","75.15","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","181236","2.09","220.3","200","101.68","200","25.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","149635","1.73","1408.18","200","371.58","200","103.77","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1541080.38","17.84","144.604","200","46.618","50","5.904","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1277314.88","14.78","140.685","200","44.417","50","3.075","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3855138.5","44.62","76.631","80","25.279","30","1.084","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3105859.5","35.95","77.711","80","27.546","30","0.754","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2785680","32.24","19.641","80","2.471","30","15.153","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3258672.25","37.72","77.452","80","23.936","30","2.269","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3256948.75","37.696","23.382","100","1.752","50","2.659","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2464308","29.068",5.9,"100",0.763,"50",7.525,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","2036442","23.57","73.183","250","19.621","80","1.747","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1898479.375","21.973","76.106","250","16.651","80","2.705","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2441162.25","28.254","3.332","250","4.922","80","10.909","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45193184","523.069","33.138","100","22.414","50","0.7","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6499661.5","75.228","379.95","320","0.09","100","135.9","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4799495","55.55","-","-","-","-",0.542,"20","正常"]