{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2627.205","13.855","25","50.811","250","23.032","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","320.37","28.372","500","68.99","500","24.464","500","0.674","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.389","0.009","15","2.425","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","42.802","1.838","10","42.437","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.874","1.025","8","21.115","50","7.825","15","0.012","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","217.73","2.32","10","56.066","80","4.597","15","0.035","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","121.82","0.037","10","20.05","80","3.35","15","0.018","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.071","10","49.014","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","202.262","0.019","10","34.128","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.408","10","12.554","80","-","-","0.128","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1844.02","0.032","1.5","3.961","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3224.922","0.389","10","26.118","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5698.08","0.036","10","38.045","80","7.067","15","0.117","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","370.57","0.296","10","35.388","80","3.812","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","2.34","10","40.719","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","323.14","0.152","10","21.383","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","4.788","10","49.3","80","4.33","15","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.96","2.315","10","21.607","80","16.855","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","37.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.704","15","61.036","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.008","10","3.801","80","3.736","20","0.006","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","53.309","0.007","10","4.8","70","1.033","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","17922.04","0.062","8.629","18.648","69.431","8.676","27.416","0.102","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6704.4","29.072","500","244.998","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","80.3","0.121","10","9.7","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","40.262","1.167","10","2.425","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.03","10","21.041","80","2.308","10","0.009","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1240.41","0.227","10","16.7","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","233","0.041","10","8.638","80","11.29","20","0.017","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","711.936","0.055","8","22.18","50","-","-","0.135","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","613.44","0.036","10","27.311","80","6.793","15","0.027","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1161.22","0.076","10","60.2","80","2.063","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","891","2.213","10","7.27","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","111.46","7.387","10","25.21","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.235","10","5.17","80","0.46","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","45.706","0.56","10","15.034","80","1.834","20","0.156","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.363","15","8.134","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","68.429","1.387","15","28.401","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","446.64","149.05","500","85.89","500","147.51","500","22.672","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.269","0.016","15","4.348","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","55.92","7.458","10","42.538","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1754.78","0.034","8","8.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","63.976","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2484.86","4.829","10","7.274","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","51.494","0.054","15","11.616","80","9.628","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","23.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","11.23","0.491","15","27.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","57.024","2.143","15","24","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","36","0.665","15","16.817","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","177.12","3.92","15","27.73","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","54","0.032","15","2.719","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","23.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","247.56","27.559","500","18.6","500","24.641","500","0.529","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.883","10","18.855","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.96","2.285","10","11.802","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","1.171","15","8.792","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","223.379","0.511","10","5.947","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.062","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","214.802","0.241","10","19.306","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","34","6.613","10","26.512","80","-","-","0.1","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","272.291","0.071","10","14.438","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","173.578","0.071","10","2.218","80","4.843","20","0.074","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10016.35","0.727","10","30.759","80","9.74","15","0.115","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17626.343","20.32","1000","375.929","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","88279.719","0.361","5","8.287","40","11.418","15","0.166","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","130822.789","12.415","50","63.502","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.005","10","9.16","80","2.024","20","0.118","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","433.73","0.076","5","15.86","50","-","-","0.175","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","505.44","0.481","10","22.84","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68404.61","0.027","2","10.94","40","10.66","15","0.319","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","79794.96","26.81","50","192.46","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","198.374","0.317","10","16.671","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","488.16","0.087","10","32.57","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","394.56","0.192","10","22.35","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","23.33","1.467","10","47.294","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","348.19","1.171","10","46.46","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","764","0.102","8","15.464","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.048","10","27.144","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","13","0.035","10","29.02","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.064","10","1.907","80","6.808","20","0.003","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","107.59","0.683","10","22.373","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","2.16","0.022","10","1.351","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2622.24","0.862","30","26.126","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","100.012","0.172","8","6.872","60","2.94","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","267","0.262","10","4.2","80","1.34","10","0.024","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.797","0.072","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1808.09","0.509","10","39.793","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","91.152","0.225","15","26.325","80","5.265","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","282.355","6.118","15","13.317","80","13.817","20","0.544","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","146","1.896","10","14.315","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.093","15","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.093","10","25.924","80","-","-","0.013","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1113.091","0.026","10","17.551","80","1.232","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","71.479","0.052","10","2.642","80","0.141","20","0.038","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","205.63","0.48","8","20.96","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","60.879","0.646","10","25.43","80","-","-","0.116","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","118","0.293","45","34.898","500","27.76","70","3.97","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1650.24","0.074","8","22.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.06","0.04","10","10.74","80","2.166","15","0.052","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","375.84","2.599","15","43.75","60","3.079","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","39.485","3.387","15","13.184","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","21.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","1.642","0.023","10","5.598","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11001.169","6.284","16","48.634","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","35.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","592.7","0.105","10","27.599","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","126.08","0.062","8","21.928","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","363.485","0.038","10","18.519","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.713","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","0.026","10","11.67","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1000.51","1.571","10","33.29","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","684","0.024","10","21.29","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","932.256","0.359","10","57.008","80","8.317","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12356.28","0.032","8","34.321","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10820.74","0.17","8","19.83","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","120.96","0.051","10","2.362","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","120.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","21.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","58.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","36.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","151.142","0.098","8","8.57","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.019","10","3.329","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","42.59","0.267","10","9.665","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.069","15","12.38","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","216.086","1.853","10","15.561","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","84.67","0.147","8","21.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","204.768","0.074","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.075","10","5.01","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","678.24","0.116","10","7.207","80","1.37","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","545.53","5.023","8","7.091","50","-","-","0.057","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","326.506","42.79","500","112.11","500","75.6","500","23.94","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","28.51","0.146","10","11.49","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.481","5.744","10","14.919","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","87.696","2.886","10","25.777","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","92.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","303.708","0.014","10","17.819","90","-","-","0.064","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3546.614","0.061","2","21.708","40","-","-","0.133","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","369.878","0.582","10","27.434","80","-","-","0.009","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","71.194","0.766","10","18.721","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.124","10","12.66","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1328.83","3.57","10","60.724","80","9.756","15","0.035","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","149.871","0.303","10","5.778","80","0.168","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.119","10","6.853","80","2.988","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","7.389","15","8.245","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","68.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4037.47","0.013","8","15.615","50","6.188","15","0.033","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","124.219","1000","374.06","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","477.827","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","808.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","135.708","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","95.697","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","749.606","0.509","10","19.132","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1354.24","3.003","10","23.835","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","3.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","78.278","0.109","8","2.812","50","-","-","0.007","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","5","15","30.384","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","12.988","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","14.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","733.92","0.032","15","15.862","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.116","10","18.768","80","2.647","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1679.956","0.566","8","15.664","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.738","0.716","10","30.788","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","325","1.402","10","15.518","80","12.443","20","0.005","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","184.9","1.776","10","31.209","80","2.298","15","0.078","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.157","10","5.456","80","0.035","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","6.4","100","3.69","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","88.23","0.327","15","53.8","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","311","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.329","8","6.8","60","7.3","15","0.036","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8274.53","0.12","10","12.58","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.413","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","109.73","0.236","10","16.068","80","1.082","15","0.025","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","290.3","0.45","10","23.61","80","-","-","-","-","正常"]