{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12325772","144.266","162.618","320","19.806","100","0.711","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14682540","171.846","155.618","320","28.377","100","2.103","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8902638","103.04","-","-","-","-",6.628,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8297600.5","96.037","-","-","-","-",6.091,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2978235.5","124093.156","-","-","-","-","0.078","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","23348062","270.232","-","-","-","-","1.102","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1060140.375","12.27","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","177111.766","2.05","85.579","320","68.888","100","10.069","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","707116.438","8.184","146.931","300","0.099","100","2.322","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9491904","109.86","7.05","200","1.77","200","2.73","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.77","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","15315281","177.26","121.757","320","35.866","100","1.1","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11240794","130.102","174.419","320","42.269","100","1.867","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9259011","107.164","-","-","-","-",7.972,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6497624.5","75.204","-","-","-","-",4.68,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","1731049","20.525","8.22","200","122.292","50","90.623","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3127964.75","36.636","112.735","200","13.622","50","6.651","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2875967.75","40.931","107.457","200","10.079","50","6.03","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1141990.25","13.22","107.961","200","27.841","35","3.97","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1085341.38","12.56","113.717","200","27.864","35","3.811","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1162617.25","13.46","113.502","200","24.938","35","1.578","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2890436","34.91","107.736","200","24.042","35","0.521","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2096474.875","24.265","163.369","200","11.545","50","4.26","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1240846.25","14.362","156.727","200","6.899","50","3.175","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1470126.375","17.015","156.462","200","9.508","50","3.971","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2831500.8","32.772","26.94","200","13.48","35","3.71","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","1.15","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2517760.5","29.141","1.956","50","0.604","35","2.794","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","163762.831","1.94","6.606","50","0.559","35","20.045","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","189217.096","2.19","30.877","50","3.428","35","29.776","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","12991.862","0.153","45.891","50","0.924","35","51.918","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","17649.371","0.225","45.935","50","0.645","35","2.394","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","37992637.44","1583026.56","24.578","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.459","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","23881737.6","276.409","17.98","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","2737990.08","31.69","12.35","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44413038.72","514.04","18.4","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-29272.32","-0.339","3.27","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","124416","1.44",52.62,"120",1.06,"850",2.77,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","392757.906","4.744","2976.985","320","2404.017","100","34.196","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2949985.25","34.143","-","-","-","-",9.525,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8753167","105.715","37.66","320","13.319","100","1.465","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4443345.5","51.428","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1040688","12.045","24.1","50","3.06","35","0.54","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","290245.344","3.359","-","-","-","-",2.601,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","549.815","0.006","-","-","-","-",0.508,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","81247.828","0.94","-","-","-","-",0.757,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","129175.344","5382.306","21.94","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58290925","705.798","38.444","100","24.276","50","3.799","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54518380.309","646.036","41.177","100","24.969","50","5.529","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","393575","4.555","244.95","550","3.796","280","0.514","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","373228.312","4.32","248.179","550","5.518","400","0.803","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","594432","6.88","247.34","550","1.67","400","0.94","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","525652.812","6.084","156.538","550","10.899","400","1.626","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","658261.188","7.619","164.729","200","5.111","200","1.535","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1184556.875","13.71","59.321","200","5.915","200","7.812","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","279731.156","3.238","22.755","-","18.143","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","968515.938","11.697","58.036","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","680543.125","8.219","31.754","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3664718.25","44.453","84.284","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3965433.25","48.414","80.163","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4650567","53.826","63.206","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6102983","70.636","52.86","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1557474.625","18.026","46.94","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1742401.5","20.167","33.018","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1423834.875","16.48","67.044","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1630432.25","18.871","63.305","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3495673.75","145653.078","-","-","1.025","50","20.06","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4035697","46.71","33.762","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1724135.5","19.955","41.224","100","8.068","50","0.679","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","362185.938","4.192","19.845","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2335577","27.032","-","-","30.895","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12998710","150.553","34.955","100","3.678","50","4.831","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","522224.812","6.044","56.722","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2891970.5","33.472","20.205","100","7.088","50","6.524","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3483865","40.322","62.006","100","0.873","50","7.494","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","925455","10.711","-","-","2.049","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3995608.75","46.246","19.861","50","0.928","35","0.243","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1529982.75","17.721","45.549","100","1.56","50","0.318","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8247412","95.456","39.031","100","0.916","50","0.092","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9290446","107.528","45.251","100","1.027","50","0.279","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8120992","93.99","84.05","200","35.9","200","7.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2624400","30.37","144.69","200","63.71","200","24.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1458940","16.88","59.5","200","12.91","200","9.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1159500","13.42","50.28","200","11.08","200","9.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4948358.5","57.27","56.11","100","21.42","35","1.21","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1405023.75","16.26","63.25","300","1.69","100","2.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1550.01","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","879203.94","10.18","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3071148.25","35.55","81.41","300","1.83","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1467553","16.98","88.14","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10595543","122.63","66.71","120","6.79","100","2.14","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7305329.5","84.55","58.38","100","0.85","50","2.92","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20245100","234.31","30.63","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","150318.95","1.74","25.83","300","0","100","1.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7019240","81.24","41.89","100","0","50","0.27","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1424396","16.49","67.99","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","155705","1.8","283.52","200","121.64","200","38.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","145556","1.68","1635.79","200","306.36","200","174.83","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1554310.5","17.99","138.696","200","47.556","50","4.876","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1269128.75","14.69","140.937","200","47.101","50","2.952","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3845174","44.51","76.898","80","19.368","30","1.067","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3180611.5","36.81","77.146","80","17.539","30","0.662","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1391162.88","16.1","19.572","80","2.742","30","9.655","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3233421.75","37.42","76.906","80","21.841","30","1.803","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3249660.25","37.612","23.687","100","1.754","50","2.637","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2856929.25","33.653",4.288,"100",0.8,"50",8.531,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1805209","20.894","74.853","250","17.269","80","1.698","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1956093","22.64","75.131","250","18.4","80","2.384","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2419920","28.008","3.839","250","6.756","80","11.411","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43404740","502.716","33.832","100","22.604","50","0.773","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3724181.5","43.104","541.47","320","583.7","100","71.92","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","139148.234","1.611","-","-","-","-",0.848,"20","正常"]