{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-11-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2862.414","9.511","25","42.656","250","23.98","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","372.38","200.95","500","67.31","500","21.602","500","0.57","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.783","0.008","15","2.559","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.703","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","85.502","1.068","10","40.088","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.539","0.504","8","21.3","50","7.271","15","0.017","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","213.41","1.73","10","63.894","80","4.25","15","0.028","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","243.65","0.033","10","19.19","80","3.35","15","0.015","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.203","0.162","10","20.379","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","178.589","0.035","10","30.117","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.039","10","13.174","80","-","-","0.133","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1335.321","0.033","1.5","4.91","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4344.782","0.584","10","24.083","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6240.67","0.039","10","39.053","80","10.191","15","0.127","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","396.662","1.445","10","31.281","80","6.369","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","701.57","1.2","10","20.55","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","217.73","0.128","10","22.021","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","0","4.788","10","49.3","80","4.33","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.91","1.88","10","22.463","80","16.609","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","36.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.593","15","65.864","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","33.264","0.064","10","4.667","80","5.8","20","0.006","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","137.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","183.773","0.018","10","4.856","70","1.025","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","20757.1","0.682","8.629","18.286","69.431","12.954","27.416","0.093","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","6703.08","11.13","500","216.304","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","604.454","0.355","10","10.095","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.736","0.438","10","3.12","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.948","0.039","10","24.776","80","2.046","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1254.42","0.369","10","19.3","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0","10","0","80","0","20","0","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","835.229","0.095","8","22.45","50","-","-","0.135","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","616.9","0.039","10","30.088","80","5.205","15","0.014","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1327.97","0.056","10","69.08","80","2.354","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","370.171","2.587","10","16.073","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","50.98","3.352","10","14.373","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.102","10","1.44","80","0.48","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","26.093","0.713","10","14.11","80","2.206","20","0.182","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.321","0.084","15","16.056","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","78.797","1.006","15","29.067","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","423.01","147.79","500","74","500","140.94","500","13.822","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.16","0.704","15","14.806","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.854","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.023","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","75.12","2.069","10","22.062","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1644.19","0.021","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","53.731","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2567.81","2.594","10","7.506","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.272","0.143","15","6.845","80","6.511","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","23.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","38.88","0.702","15","25.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","60.307","3.146","15","36.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","54","0.48","15","24.504","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","167.62","4.075","15","24.56","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","9.763","0.14","15","3.977","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","27.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","252.93","14.964","500","15.73","500","26.124","500","0.313","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","4.45","10","16.104","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","38.91","1.134","10","9.15","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","2.59","1.338","15","19.294","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","229.735","0.063","10","3.283","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","252.486","0.263","10","26.656","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","35","6.975","10","24.792","80","-","-","0.098","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","256.785","0.083","10","11.27","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","180.576","1.132","10","2.536","80","27.316","20","0.099","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11803.1","0.358","10","30.603","80","12.17","15","0.149","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21010.873","22.164","1000","370.735","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","97154.398","0.313","5","7.208","40","11.952","15","0.13","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","131253.219","12.558","50","65.936","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.02","10","10.46","80","2.065","20","0.16","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","484.7","0.101","5","19.28","50","-","-","0.211","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","539.14","0.302","10","18.073","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","23.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73392.48","0.029","2","7.63","40","9.87","15","0.328","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84126.96","28.18","50","180.46","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","247.104","0.025","10","14.617","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","423.36","0.157","10","32.38","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","483.024","0.214","10","20.52","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","0.83","10","30.331","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","542.59","0.088","10","38.26","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1218","0.52","8","17.194","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","420.336","0.995","10","28.331","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","79","0.425","10","23.13","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","191.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","36.288","0.052","10","1.96","80","6.834","20","0.004","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","59.42","0.678","10","23.767","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.282","0.022","10","1.976","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2274.91","0.037","30","18.951","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","105.298","0.204","8","5.708","60","3.142","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1","0.433","10","5.45","80","1.56","10","0.029","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.488","0.112","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1744.15","0.345","10","39.823","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","187.056","0.025","15","35.832","80","6.062","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","278.208","6.498","15","13.815","80","12.149","20","0.502","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","223","0.405","10","29.7","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.077","15","16.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.935","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.759","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","75.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.081","10","21.558","80","-","-","0.013","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1148.947","0.23","10","17.675","80","1.672","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","98.798","0.058","10","2.574","80","0.431","20","0.037","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","293.76","1.23","8","19.15","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","98.31","2.972","10","12.944","80","-","-","0.129","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","179","0.429","45","32.071","500","31.47","70","4.25","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1427.33","0.082","8","21.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","68.26","0.078","10","23.78","80","2.27","15","0.087","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","239.33","2.403","15","38.26","60","1.452","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","38.851","4.349","15","15.772","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","19.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.466","0.024","10","8.479","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10651.06","4.868","16","59.201","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","20.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","525.31","0.178","10","19.41","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","280.91","0.04","8","21.298","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","348.192","0.106","10","21.164","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.812","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","171.07","0.126","10","8.72","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","972.86","1.364","10","29.26","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","776","0.031","10","18.9","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","767.837","0.374","10","52.507","80","7.589","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12057.814","0.011","8","35.513","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12892.61","0.29","8","16.11","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","156.38","0.117","10","2.246","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","156.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","25.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","24.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","135.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","55.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","183.926","0.246","8","9.096","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0","0.023","10","6.557","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","31.66","0.251","10","10.077","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","1904.8","0.047","15","11.035","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","226.8","2.144","10","17.337","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","89.86","0.156","8","22.9","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","200.88","0.072","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","0.031","10","3.67","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","676.51","0.204","10","7.039","80","1.24","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","549.158","3.448","8","7.087","50","-","-","0.049","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","323.222","48.67","500","100.82","500","82.32","500","22.1","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","4.32","0.236","10","12.26","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.274","4.626","10","14.773","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","94.781","1.169","10","22.853","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","132.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","224.531","0.011","10","15.906","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4813.297","0.117","2","7.311","40","-","-","0.064","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","444.787","0.595","10","27.119","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","84.931","1.79","10","18.408","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","24.24","0.129","10","17.635","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","959.9","3.622","10","67.762","80","7.023","15","0.034","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","138.154","0.276","10","6.13","80","0.185","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","76.029","1.11","10","7.944","80","5.826","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.755","3.735","15","7.558","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","157.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","121.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2845.15","0.015","8","20.194","50","6.839","15","0.042","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","48.859","1000","320.05","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","699.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","998.145","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","90.737","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","138.871","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","698.026","0.421","10","19.571","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1264.5","0.193","10","19.368","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","6.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","69.034","0.105","8","5.051","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","41.81","2.851","15","15.692","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.568","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","16.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","547.2","0.034","15","14.985","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","332.64","0.155","10","14.517","80","2.686","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1602.74","0.905","8","14.826","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.077","5","12.2","50","3.877","12","0.078","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.949","3.262","10","27.198","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","357","1.325","10","13.736","80","11.185","20","0.004","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","23.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","177.98","1.327","10","22.962","80","1.736","15","0.029","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.062","10","4.509","80","1.033","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.084","10","6.5","100","4.17","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","85.37","0.271","15","48.863","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","61.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.457","8","6.1","60","6.51","15","0.05","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8346.24","0.22","10","16.49","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","323","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","25.92","0.072","10","18.354","80","1.074","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","309.31","0.14","10","27.03","80","-","-","-","-","正常"]