{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12117477","141.744",121.3145,"320",25.0656,"100",0.7267,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14338140","167.931",183.925,"320",36.8543,"100",2.1759,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7555180.5","87.444","-","-","-","-",6.3084,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7946783.5","91.977","-","-","-","-",6.0872,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3365295.5","140220.672","-","-","-","-","0.044","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","20974216","242.757","-","-","-","-","1.19","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","366447.531","4.241","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","247857.406","2.869","59.67","320","53.243","100","6.11","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","689803.438","7.984",155.7054,"300",11.6356,"100",2.316,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","13008384","150.56",3.16,"200",5.21,"200",2.42,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.86","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","14370193","166.322",170.6603,"320",45.688,"100",1.5652,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","10775832","124.72",221.3116,"320",41.3374,"100",1.0513,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9398147","108.775","-","-","-","-",7.6904,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6777277.5","78.441","-","-","-","-",4.6822,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2444583","28.643","11.19","200","110.75","50","89.474","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3432980.5","40.238","116.765","200","12.587","50","6.782","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3309264.25","39.967","104.732","200","8.726","50","6.31","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","982560.75","11.37","101.436","200","12.654","35","4.203","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","865930","10.02","112.306","200","8.74","35","3.644","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1119611.88","12.96","112.445","200","4.244","35","1.808","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2991882.75","34.63","113.586","200","21.787","35","0.558","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2047673.875","23.7","162.199","200","18.426","50","4.201","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1216322.75","14.078","161.69","200","15.131","50","3.077","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1488405.5","17.227","166.832","200","13.032","50","4.214","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2845039.68","32.929",35.86,"200",13.95,"35",5.75,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","1.14","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1161920.375","13.448","0.684","50","0","35","4.801","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","28392.148","0.335","7.841","50","0.45","35","17.157","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38855727.648","463.254",32.705,"50",0.003,35,0.633,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5552.725","0.066","0","50","5.316","35","154.441","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","21.933","50","13.743","35","81.207","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39404819.52","1641867.48",25.094,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.243","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38735945.28","448.333",23.18,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-503565.12","-5.828","33.93","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43735775.04","506.201",23.03,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-354447.36","-4.102","2.54","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","133920","1.55",57.06,"120",3.32,"850",2.03,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","493069.5","5.707","431.881","320","532.568","100","4.358","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3445031.5","39.873","-","-","-","-",10.04,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8798435","101.834",66.9865,"320",12.6729,"100",1.7376,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2691806.5","31.155","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","983750.4","11.386",15.33,"50",2.37,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","502177","5.812","-","-","-","-",2.2937,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","141877.531","1.642","-","-","-","-",0.4181,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","49362.273","0.571","-","-","-","-",0.7043,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","127593.648","5316.402","3.11","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61876973.399","732.813",37.033,"100",24.145,"50",3.935,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55466225.81","655.701",39.029,"100",24.876,"50",4.204,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","389134","4.504","256.31","550","4.086","280","0.535","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","373382.531","4.322","228.207","550","0.978","400","0.553","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","604800","7","247.8","550","1.7","400","0.81","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","527179.062","6.102","194.796","550","14.858","400","0.723","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","673134.188","7.791","160.118","200","6.056","200","1.461","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1274087.875","14.746","63.994","200","6.187","200","8.027","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","279437.156","3.234","23.466","-","19.914","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","991853.688","11.48","53.329","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","753321.938","8.719","31.04","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3820373.25","44.217","78.388","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4266682","49.383","50.214","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4660576","53.98","64.022","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6424504.5","74.358","51.581","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1691843","19.582","44.796","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1778281.625","20.582","29.863","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1348857.5","16.48","67.162","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1570255.75","18.964","64.712","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3589500","149562.516","-","-","1.015","50","19.386","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4207381","48.696","33.731","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1735196.625","21.062","42.019","100","8.46","50","0.501","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","363601.062","4.208","24.85","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2344519.25","27.136","-","-","33.026","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13029139","150.8","30.845","100","3.643","50","4.369","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","537024.562","6.216","53.939","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2918871.75","33.783","18.548","100","8.429","50","7.021","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3453234","39.968","63.434","100","1.042","50","7.197","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","849137.75","9.828","-","-","2.63","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3766751","45.928","18.497","50","1.346","35","0.152","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1523531.5","17.634","43.968","100","1.334","50","0.284","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8309385.5","96.174","34.515","100","0.935","50","0.74","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8844427","102.435","43.946","100","1.263","50","0.07","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8160288","94.45","70.87","200","49.27","200","8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2666020","30.85","135.85","200","48.65","200","7.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1342510","15.53","59.64","200","48.04","200","14.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","639990","7.4","49.59","200","40.05","200","17.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3966412.5","45.9","57.65","100","25.89","35","1.3","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1442349.62","17.54","65.04","300","1.41","100","0.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1645.98","0.02","78.93","300","82.38","100","83.49","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","829085.62","9.6","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3011241","34.85","98.02","300","1.84","200","1.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1574110.87","18.21","64.44","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10748299","124.4","65","120","7.71","100","2.17","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7316898.5","84.69","55.11","100","0","50","2.68","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20192900","233.71","27.34","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","150037.12","1.74","30.76","300","0.24","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6619660","83.58","38.82","100","0","50","0.26","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1436505.5","16.63","58.71","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","129116","1.49","317.72","200","84.56","200","16.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","144730","1.67","1289.01","200","259.22","200","53.39","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1523000.38","17.63","136.708","200","43.854","50","4.845","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1239958.38","14.35","131.897","200","47.764","50","3.416","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3926883","45.45","76.912","80","20.244","30","1.078","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3135807.75","36.29","76.403","80","20.046","30","0.679","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1300256.63","15.05","13.652","80","3.656","30","7.889","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3128482.25","36.21","76.725","80","19.084","30","1.747","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3097274","35.848","25.331","100","1.591","50","2.713","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2543874.5","30.037",26.6171,"100",1.6715,"50",2.8502,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1814929.125","21.006","74.522","250","19.267","80","1.747","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1944942.125","22.511","73.705","250","11.124","80","2.371","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2428335.75","28.106","3.702","250","23.456","80","14.279","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43246340","500.536",34.2838,"100",23.2709,"50",0.8114,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8130368.5","94.102",195.4054,"320","0","100",2.9274,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6778078.5","78.45","-","-","-","-",0.452,"20","正常"]