{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,105,0],[88,1,105,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[108,0,111,0],[108,1,111,1],[114,0,116,0],[114,1,116,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2024-11-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12093968","141.456",156.1725,"320",32.5721,"100",0.8453,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14091329","164.975",182.3974,"320",25.1856,"100",3.3271,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7594716.5","87.902","-","-","-","-",6.1879,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8612918","99.686","-","-","-","-",6.3036,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2869827.5","119576.156","-","-","-","-","0.053","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","21325848","246.827","-","-","-","-","1.03","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","96615.062","1.118","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","255785.688","2.96","59.429","320","55.222","100","0.763","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","686556.688","7.946",145.0818,"300",5.4924,"100",2.3211,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","14379552","166.43",6.54,"200",4.7,"200",3.63,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","0.36","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13510910","156.376",164.5591,"320",50.4766,"100",1.5828,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11007181","127.398",221.8057,"320",29.8381,"100",1.1288,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9455543","109.439","-","-","-","-",7.5943,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6678644","77.299","-","-","-","-",4.7079,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","1342470.875","15.538","15.649","200","115.034","50","89.297","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3267141.75","38.296","109.572","200","13.243","50","6.728","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3586842.5","41.835","110.803","200","6.457","50","6.372","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1154996","13.37","109.678","200","15.491","35","4.156","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1091389.25","12.63","108.402","200","14.728","35","3.719","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1127430.88","13.62","113.45","200","7.641","35","1.662","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2976203.25","34.45","110.543","200","21.113","35","0.555","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1992007","23.056","143.624","200","8.272","50","4.302","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1250964","14.479","150.183","200","10.132","50","3.304","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1513330.75","17.515","140.341","200","9.503","50","5.086","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2828468.16","32.737",35.92,"200",7.79,"35",4.86,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","159840","1.85","1.13","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1138623","13.178","0.026","50","0","35","5.868","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","68598.284","0.814","11.852","50","1.736","35","17.317","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","30519701.839","363.737",30.51,"50",0.002,"35",0.64,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8907.988","0.105","0","50","3.639","35","93.506","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","10.837","50","10.357","35","68.862","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39399946.56","1641664.44",24.309,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","3254653.44","37.67",1.368,"50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38750106.24","448.497",23.31,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","376237.44","4.355","25.76","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44076156.48","510.141",23.08,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-268574.4","-3.108","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","141696","1.64",55.45,"120",1.2,"850",1.33,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","476397.062","5.514","7759.947","320","8432.436","100","155.092","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3203383.5","37.076","-","-","-","-",10.4675,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9000424","104.172",64.3079,"320",20.3828,"100",1.5353,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3043736.5","35.228","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","997660.8","11.547",15.05,"50",1.63,"35",0.07,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","640306.75","7.411","-","-","-","-",2.2977,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","189390.219","2.192","-","-","-","-",0.8424,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","44799.816","0.518","-","-","-","-",0.6796,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","121777.992","5074.083","2.99","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","64039894.438","758.281",36.651,"100",25.531,"50",4.356,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57888502.12","684.212",37.033,"100",26.167,"50",4.343,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","392457","4.542","242.773","550","3.896","280","0.523","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","378536","4.381","234.06","550","1.003","400","0.644","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","616896","7.14","247.62","550","1.7","400","0.71","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","528914.312","6.122","180.643","550","17.748","400","0.91","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","617265.25","7.144","154.288","200","5.151","200","1.458","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1005234.938","11.635","51.054","200","5.328","200","7.685","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","274153.469","3.173","21.71","-","17.63","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","989257.25","11.45","54.631","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","817973.188","9.467","33.65","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3812437.25","44.125","79.74","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4314166","49.932","46.355","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4669075","54.04","65.981","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6415043","74.248","50.453","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1741941.375","20.161","45.038","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1786909.25","20.682","29.95","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1465300.375","16.96","63.058","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1635489.875","18.929","63.963","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3578570.25","149107.109","-","-","0.992","50","19.108","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4205368","48.673","33.371","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1687939.75","19.536","41.966","100","7.922","50","0.414","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","363737.875","4.21","27.52","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2338439.25","27.065","-","-","35.28","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13014055","150.626","42.235","100","3.843","50","4.716","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","545668.5","6.316","54.391","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2943360","34.067","16.456","100","9.4","50","7.768","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3431788.75","39.72","61.804","100","1.099","50","7.481","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","849035.5","9.827","-","-","2.542","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","119061.906","1.378","21.084","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3967458.25","45.92","18.222","50","1.673","35","0.084","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1529104.25","17.698","46.436","100","1.378","50","0.292","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8231472","95.272","33.295","100","0.9","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9491186","109.852","46.038","100","1.396","50","0.045","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","7937226","91.87","72.82","200","46.36","200","6.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2476460","28.66","146","200","57.42","200","5.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1297070","15.01","59.64","200","57.7","200","13.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","652241","7.54","52.26","200","49.51","200","16.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3669260.5","44.31","54.38","100","21.41","35","1.35","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1504853","17.41","71.58","300","0.93","100","0.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1553.69","0.02","163.69","300","259.08","100","187.48","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","813898.88","9.42","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2959179.5","34.25","81.8","300","0","200","1.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1961072.87","23.68","75.56","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10578205","122.43","66.69","120","7.88","100","2.08","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7363363","85.22","61.28","100","0","50","4.08","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20077000","232.37","27.9","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","143435.77","1.66","19.84","300","0.4","100","1.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7638610","88.4","34.42","100","0","50","0.19","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1422459.38","16.46","59.55","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","128720","1.48","312.65","200","75.72","200","13.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","145142","1.67","560.82","200","158.38","200","18.54","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1467729.88","16.99","135.129","200","42.155","50","4.901","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1240153.63","14.35","132.732","200","47.717","50","2.841","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3876129","44.86","76.193","80","26.364","30","1.207","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3073732","35.58","76.705","80","27.167","30","0.687","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1498776","17.35","24.612","80","2.362","30","11.187","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3083585","35.69","70.56","80","26.374","30","2.255","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3052200.25","35.326","26.9672\n","100",1.6623,"50",2.808,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3042890.75","35.815",4.0198,"100",0.7883,"50",6.3799,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1815238.625","21.01","75.745","250","15.405","80","1.853","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1934151.25","22.386","73.189","250","8.553","80","2.372","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2430203.25","28.127","3.684","250","22.292","80","13.225","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43807876","507.036",34.6799,"100",23.177,"50",0.7712,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8169592","94.556",199.3773,"320",4.4458,"100",3.2848,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","6813493","78.86","-","-","-","-",0.485,"20","正常"]